## Proc y Cumpl (hidden)
Luis Maria Grau |  |  | COMPUTO DE |  | PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS
La Pampa 2536 Piso 6º Depto "A" |  |  | OBRA
4782-5818 (1428) Capital |  |  | FECHA |  | 2017-09-08 |  | HOJA 1
Descripcion | unid | cant | A | B | C |  | PARCIAL | TOTAL
Cerco de Obra | ml |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Cartel | m2 | 1 | 12 | ver pliego |  |  |  | 12
Planos Conforme a Obra |  | cant.
| gl | 1 | [5 empty] | 1
Agua de constrccion | m2 | 1 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Luz de Obra | mes | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
Obrador | m2 | 1 | #REF! | 35
|  |  |  | 176 | 1 | 1.75 | #REF! | #REF!
Replanteo | m2 | 1 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Seguro Resp civil | gl | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
Ayuda de Gremios | m2 | 1 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Limpieza periodica | m2 | 1
| mes | 1 | 1
1
Limpieza Final | m2 | 1
| gl | 1 | 1
| m2 | [6 empty] | 1
40687
40687

## FORMULARIO 7
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2019- Año del 25 aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaría de Obras
FORMULARIO 7
OBRA: ESCUELA PRIMARIA DE CREACIÓN - FERREYRA 3749
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT | PRECIO | PRECIO ITEM | TOTAL RUBRO | INC
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 | LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION | GL | 1
1,2 | RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS | GL | 1
2 | DOCUMENTACION
2,1 | PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRÁMITES | GL | 1
2,2 | DOCUMENTACION EJECUTIVA DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES | GL | 1
2,3 | DOCUMENTACION CONFORME A OBRA E INFORME FINAL | GL | 1
2,4 | MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | GL | 1
3 | DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS
3.1 | DEMOLICION MURO EXISTENTE DE 30 CM | M3 | 4.5
3.2 | EXCAVACION SUBSUELO MANUAL(viga fundacion + cabezal) | M3 | 213
3.3 | RETIRO DE EXCEDENTES | M3 | 255.6
3.4 | RELLENO Y COMPACTACION DE TOSCA | M3 | 152.4
3.5 | RETIRO DE TIERRA NEGRA | M3 | 38.1
4 | ESTRUCTURAS
4.1 | TABIQUES (INCLUYE BAJO RECORRIDO ASCENSOR) | M3 | 37
4.2 | PILOTES | M3 | 45
4.3 | CABEZALES DE PILOTES | M3 | 78
4.4 | COLUMNAS | M3 | 98
4.5 | VIGAS PARA ENTREPISOS Y CUBIERTAS | M3 | 197
4.6 | VIGA FUNDACION | M3 | 95
4.7 | LOSAS HORMIGONADAS IN SITU PARA ENTREPISOS Y CUBIERTAS | M3 | 424
4.8 | LOSAS ESCALERAS | M3 | 23
4.9 | LOSA SOBRE PUERTA AULAS | M3 | 20.52
4.1 | DINTELES Y ANTEPECHOS | M3 | 20
4.11 | HORMIGON DE LIMPIEZA | M2 | 762
4.12 | BASE MASTIL | M3 | 0.59
4.13 | ESTRUCTURA METÁLICA (soporte de la herreria de fachada) | M | 616
5 | MAMPOSTERIA Y TABIQUES
5.1 | BLOQUES CERÁMICOS PORTANTE ESPESOR 18CM – H18 | M2 | 869.72
5.2 | LADRILLOS COMUNES EN ELEVACIÓN – C12 | M3 | 192.12
5.3 | LADRILLO CERÁMICOS HUECOS ESPESOR 8CM– H8 | M2 | 164.72
5.4 | LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS ESPESOR 12 CM- H12 | M2 | 406.56
5.5 | TABIQUE SIMPLE DE UNA PLACA DE ROCA DE YESO 12.5MM | M2 | 3.95
5.6 | TABIQUE SIMPLE DOBLE PLACA DE ROCA DE YESO 12.5MM | M2 | 578.35
5.7 | REPARACION DE MURO MEDIANERO | M2 | 382.02
6 | AISLACIONES
6.1 | AISLACION VERTICAL SOBRE TABIQUE DE HORMIGON ARMADO | M2 | 23.19
6.2 | BARRERA DE VAPOR | M2 | 702.45
6.4 | MEMBRANA CON ALMA GEOTEXTIL BAJO PISO | M2 | 487.82
6.5 | MEMBRANA CON ALMA GEOTEXTIL TRANSITABLE | M2 | 117.5
6.6 | AISLACION TERMICA DE POLIESTIRENO EXTANDIDO DE ALTA DENSIDAD e=7,5cm 20kg/m3 | M2 | 702.45
6.7 | FILM POLIETILENO 300mic CON UNIONES SOLAPADAS | M2 | 929.44
6.8 | BABETA PERIMETRAL AZOTEA | M | 120
6.9 | AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL EN MUROS | M2 | 74.88
7 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
7.1 | AZOTADO HIDROFUGO Y REVOQUE EXTERIOR | M2 | 1888.47
7.2 | REVOQUE GRUESO Y FINO INTERIOR | M2 | 4511.85
7.3 | REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO | M2 | 506.85
7.4 | BUÑAS | M | 319.8
7.5 | MOSAICO GRANITICO GRIS GLACIAR 40x40 | M2 | 355.45
7.6 | CERAMICA BLANCO BRILLANTE 20x50 | M2 | 90.65
7.7 | MOSAICO VENECIANO 20x20 | M2 | 60.75
8 | CIELORRASOS
8.1 | C1- CIELORRASO PLACA DE ROCA DE YESO ACÚSTICO PERFORADO | M2 | 1006.09
8.2 | C2- CIELORRASO PLACA DE ROCA DE YESO ST | M2 | 1384.37
8.3 | C3- CIELORRASO PLACA DE ROCA DE YESO RH | M2 | 60.98
8.4 | C4- CIELORRASO PLACA DE CEMENTO PARA EXTERIOR | M2 | 84.73
9 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
9.1 | CONTRAPISO SOBRE LOSA | M2 | 2079.93
9.2 | CONTRAPISO ARMADO SOBRE COMPACTACION DE TOSCA | M2 | 929.44
9.3 | CONTRAPISO CON BASE ANTIVIBRATORIA PARA GRUPO ELECTROGENO | M2 | 17.1
9.4 | CONTRAPISO EN TERRAZA ACCESIBLE | M2 | 784.57
9.5 | CARPETA NIVELADORA | M2 | 3385.2
9.6 | CARPETA HIDROFUGA | M2 | 551
9.7 | CARPETA CEMENTICIA CON TERMINACION RODILLADA | M2 | 709.82
10 | SOLADOS, SOLIAS Y ZÓCALOS
10.1 | LOSETA GRANITICA 8 VAINILLAS GRIS GLACIAR | M2 | 334.29
10.2 | MOSAICO GRANITICO COMPACTO 40X40 GRIS GLACIAR | M2 | 2434.61
10.3 | LOSETA CALCAREA ANTIDESLIZANTE TRESBOLILLO 30X30CM | M2 | 15.34
10.4 | BALDOSA DE GOMA ANTIGOLPES 60x60 ESPESOR 5CM | M2 | 487.82
10.5 | MOSAICO 30X30 CON BISEL NARIZ, PEDADA ESCALERA | M2 | 66.32
10.6 | MOSAICO 30X30 ALZADA Y DESCANSO ESCALERA | M2 | 201.76
10.7 | PLACA DE GRANITO ASCENSOR | M2 | 2.8
10.8 | JUNTA DE DILATACION | M | 50.45
10.9 | JUNTA DE EXPANSION POLIESTIRENO EXPANDIDO | M | 1334
10.1 | ZOCALO MOSAICO GRANITICO GRIS GLACIAR 40CM X 10CM | M | 1051.76
10.11 | PERFIL METALICO "L" DE ACERO INOXIDABLE | M | 121
10.12 | ZOCALO CEMENTO ALISADO | M | 158
11 | CARPINTERIAS Y HERRERIA
11.1 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO
11,1,1 | C01 – Puerta acceso general | UN | 1
11,1,2 | C02 – Paño Fijo Inferior Acceso General. | UN | 1
11,1,3 | C03 – Salida a Patio Exterior | UN | 2
11,1,4 | C04 –Salida a Patio Exterior Comedor | UN | 1
11,1,5 | C05 – Ventana portería | UN | 1
11,1,6 | C06 – Fachada lateral | UN | 2
11,1,7 | C07 – Fachada Lateral Central | UN | 1
11,1,8 | C08 – División Comedor Sum Laterales | UN | 1
11,1,9 | C09 - División Comedor Sum Centro | UN | 1
11,1,10 | C10 – División Comedor Cocina | UN | 1
11,1,11 | C11 – División Acceso Secundario Cocina | UN | 1
11,1,12 | C12 – Frente Esclusa Cocina | UN | 1
11,1,13 | C13 – Fachada Módulo Tipo en PB | UN | 2
11,1,14 | C14 – Fachada Medio Módulo Frente | UN | 1
11,1,15 | C15 – Paño Fijo sobre Acceso | UN | 1
11,1,16 | C16 – Paño Fijo sobre Acceso Esclusa PB | UN | 1
11,1,17 | C17 – División Baño PB | UN | 2
11,1,18 | C18 – Fachada Contrafrente Ajuste Comedor | UN | 1
11,1,19 | C19 – Fachada Contrafrente Centro | UN | 2
11,1,20 | C20 – Ajuste 2 Fachada Contrafrente – Sector Sala de Máquinas | UN | 1
11,1,21 | C21 – Fachada Lateral Aula | UN | 6
11,1,22 | C22 – Fachada Lateral Central | UN | 3
11,1,23 | C23 – División Dirección / Secretaría | UN | 2
11,1,24 | C24 – División Aulas Patio Cubierto | UN | 10
11,1,25 | C25 – División Aula Grande 2do / Patio Cubierto | UN | 3
11,1,26 | C26 – Ajuste Aulas / Patio Cubierto | UN | 12
11,1,27 | C27 – División entre baños planta tipo | UN | 3
11,1,28 | C28 – Puerta Terraza | UN | 2
11,1,29 | C29 – Fachada Tipo / Ajuste 1 – Contrafrente | UN | 3
11,1,30 | C30 – Fachada Tipo / Ajuste 2 – Contrafrente | UN | 2
11,1,31 | C31 – Fachada Tipo | UN | 19
11,1,32 | C32 – Ventana Vestuarios Azotea | UN | 1
11,1,33 | C33 – Ventana Sala de Máquinas | UN | 4
11.2 | DE CHAPA Y MIXTAS
11,2,1 | P01 – 1.00 m | UN | 4
11,2,2 | P02 - 2.00 m | UN | 2
11,2,3 | P03 – 1.05 m | UN | 2
11,2,4 | P04 - 0.98 m | UN | 5
11,2,5 | P05 - 0.90 m | UN | 1
11,2,6 | P06 – 0.90 m | UN | 3
11,2,7 | P07 – 1.20 m | UN | 1
11,2,8 | P08 – 0.90 m | UN | 2
11,2,9 | P09 /H05- Deposito basura | UN | 1
11,2,10 | P10 / H06 - Depósito de alimentos. | UN | 1
11,2,11 | P11 / H07 - Sala de A°A° PB | UN | 1
11,2,12 | P12 / H09 - Puertas Salas de A°A° 1er, 2do Y 3er piso | UN | 3
11,2,13 | P13 / H12- Puerta Sala de Ventilación Azotea | UN | 1
11,2,14 | P14 / H13 - Puerta Interna Sala de Ventilación Azotea | UN | 1
11,2,15 | P15 / H19- Puerta barra cocina | UN | 1
11,2,16 | P16 - 0,90m c/banderola superior | UN | 1
11,2,17 | PF1 - Puertas cortafuego – 1.50 m | UN | 1
11,2,18 | PF2 - Puertas cortafuego -1,50m | UN | 4
11,2,19 | PF3 - Puertas cortafuego - 1.10 m | UN | 2
11,2,20 | PF4 - Puertas cortafuego - 0.90 m | UN | 2
11,2,21 | PF5- puerta cortafuego-2.00m | UN | 1
11.3 | HERRERIA
11,3,1 | H01 Portón de Entrada fijo | UN | 1
11,3,2 | H02 – Portón de Entrada corredizo | UN | 1
11,3,3 | H03 - Puerta medidor eléctrico | UN | 1
11,3,4 | H04 - Puerta medidor gas | UN | 1
11,3,5 | H08 - Reja perimetral PB | M2 | 69.83
11,3,6 | HE10 - Esquina sanitario hombres | M | 8.4
11,3,7 | HE11 Esquina sanitario mujeres | M | 8.4
11,3,8 | HE14 - Cerramiento azotea | M2 | 32.81
11,3,9 | H15 - Rejas Fachada Electrosoldada | M2 | 490.36
11,3,10 | H15B- malla de proteccion | M2 | 62.6
11,3,11 | HE16 - Parantes para Redes de azotea - (incluye cable de acero, tensores y red de nylon) | GL | 1
11,3,12 | H17 Provisión y colocación de letras institucionales | GL | 1
11,3,13 | H18 - Mástil altura 8,20m | UN | 1
11,3,14 | H20 -Escalera Gato | UN | 1
11,3,15 | Barandas - BA01/ BA 02 / BA03 | UN | 110.66
11,3,16 | Detalle 3 - Encadenado metálico / Refuerzo horizontal en Carpinterías | UN | 23.27
12 | EQUIPAMIENTO Y TABIQUERÌA SANITARIA
12.1 | eqPE - Perchero | UN | 13
12.2 | eqPL - Módulo placard | UN | 43
12.3 | eqML - Mesa laboratorio / Plastica- 2,80x0,70 - H=0,85 con 2 bachas | UN | 4
12.4 | eqPTA - Revestimiento Modulo Puerta | UN | 21
12.5 | eqMGO1 - Mesada gobierno / maestranza - 1,50 x0,60 H=0,85 con 1 bacha | UN | 3
12.6 | eqMGO2 - Mesada gobierno sin bacha - 1,80 x0,60 H=0,85 | UN | 2
12.7 | eqMEL - Mesada laboratorio para alumnos sin bacha - 2,30x0,70 H=0,85 | UN | 6
12.8 | eqPI - Pizarrón | UN | 17
12.9 | eqPLa - Ajuste estantes | M | 41
12.1 | eqPA - Perfil aula | M | 296.4
12.11 | Cortina tipo roller screen 5% | M2 | 397.2
12.12 | Cortina tipo roller black out | M2 | 45.2
12.13 | ventilador circular de pared 20" | UN | 66
12.2 | EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO EN COCINA
12.2.1 | HORNALLON DE PISO ELECTRICO INOXIDABLE | UN | 2
12.2.2 | HORNO CONVECTOR | UN | 1
12.2.3 | CAMPANA CENTRAL | UN | 1
12.2.4 | MESADA INOX 304 900X750X850 | UN | 1
12.2.5 | MESADA INOXIDABLE 304 - con tres piletas. 2895x750x850 | UN | 1
12.2.6 | MESADA INOXIDABLE 304 - con dos piletas. 2895x750x850 mm. | UN | 1
12.2.7 | MESADA INOXIDABLE 304 2300X750X850 mm | UN | 1
12.2.8 | MESADA INOXIDABLE 304 - 1900x700x850 mm | UN | 1
12.2.9 | REJA ESTANTE RE 2500 | UN | 2
12.2.10 | REJA ESTANTE RE 1800 | UN | 1
12.2.11 | REJA ESTANTE RE 2000 | UN | 1
12.2.12 | DESLIZADOR DE BANDEJAS | UN | 1
12.2.13 | FREEZER DE POZO-SILKEN | UN | 1
12.2.14 | MOSTRADOR REFRIGERADO | UN | 1
12.3 | TABIQUERÌA SANITARIA
12.3.1 | F01 Frente de 2010x2010mm | UN | 1
12.3.2 | F02 Frente de 1570x2010mm | UN | 1
12.3.3 | F03 Frente de 3060x2010mm | UN | 1
12.3.4 | F04 Frente de 1650x2010mm | UN | 3
12.3.5 | F05 Frente de 2490x2010mm | UN | 3
12.3.6 | F06 Frente de 2160x2010mm | UN | 2
12.3.7 | F07 Frente de 810x2010mm | UN | 4
12.3.8 | F08 Frente de 1750x2010mm | UN | 1
12.3.9 | F09 Frente de 1760x2010mm | UN | 1
12.3.10 | A15 Divisor de 420x 1000mm | UN | 13
13 | INSTALACION ELECTRICA
13.1 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
13,1,1 | Construcción mampostería cañero y albañilería | UN | 1
13,1,2 | Portafusible tipo nh t1 | UN | 3
13,1,3 | Fusible tipo nh t1 | UN | 3
13,1,4 | Toma 500a e/s c/6bases nh tam3 | UN | 1
13,1,5 | Cable ls0h afumex 1000 1x1x95mm² (5x25m) | M | 125
13.2 | DISTRIBUCIÓN de BANDEJAS DE BAJA TENSIÓN
13,2,1 | Bandeja portacables perforada, bpc , 50x450 | M | 207
13,2,2 | Bandeja perforada acometida a tablero p/perf 450 | UN | 8
13,2,3 | Bandeja perforada tapa bandeja perf 450mm 3mts | M | 207
13,2,4 | Cable cobre desnudo 25mm2 | M | 207
13,2,5 | Cable cobre verde amarillo 25mm2 | M | 207
13.3 | DISTRIBUCIÓN CAÑERIAS DE BAJA TENSIÓN
13,3,1 | Caño galvanizado 3/4p eléctrica | ML | 3400
13,3,2 | Caja al 100x100x68 4agujeros 3/4 c/borneras | UN | 77
13,3,3 | Caja redonda c/junta p/exterior 3/4p | UN | 661
13,3,4 | Caja para bastidor de interior 3/4p | UN | 255
13.4 | CABLEADO EN BANDEJAS DE BAJA TENSIÓN
13,4,1 | Cable LS0H Afumex 1000 2x1,5mm² | M | 2980
13,4,2 | Cable LS0H Afumex 1000 2x4mm² | M | 470
13,4,3 | Cable LS0H Afumex 1000 4x4mm² | M | 35
13,4,4 | Cable LS0H Afumex 1000 4x10mm² | M | 150
13,4,5 | Cable LS0H Afumex 1000 4x16mm² | M | 65
13.5 | CABLEADO POR CAÑERÍA Y CONEXIONADO
13,5,1 | Cable LS0H Afumex 750 1,5mm² | M | 3600
13,5,2 | Cable LS0H Afumex 750 2,5mm² | M | 2600
13,5,3 | Cable LS0H Afumex 750 4mm² | M | 1320
13,5,4 | Cable LS0H Afumex 750 2,5mm² Verde/Amarillo | M | 3100
13,5,5 | Cable LS0H Afumex 750 4mm² Verde/Amarillo | M | 660
13,5,6 | Tomas 2P+T 10A IRAM 2071 C/pantalla a la inserción IEC 60884-1 | UN | 255
13,5,7 | Llave combinación | UN | 8
13,5,8 | Llave un punto | UN | 62
13.6 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLEROS
13,6,1 | Tablero TSPB | UN | 1
13,6,2 | Tablero TS1P | UN | 1
13,6,3 | Tablero TS2P | UN | 1
13,6,4 | Tablero TS3P | UN | 1
13,6,5 | Tablero TS4P | UN | 1
13,6,6 | Tablero TSB° | UN | 1
13,6,7 | Tablero TSAS | UN | 1
13,6,8 | Tablero TSAV | UN | 1
13,6,9 | Tablero TSG | UN | 1
13,6,10 | Tablero principal TP | UN | 1
13,6,11 | Tablero de efectos | UN | 5
13.7 | PUESTA A TIERRA Y SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS
13,7,1 | Jabalina 3/4p lisa largo 1500mm | M | 17
13,7,2 | Pletina de hierro galvanizado de 30 x 3,5 mm | M | 900
13,7,3 | Soldadura cuproaluminotermica 200 | UN | 17
13.8 | ELECTRIFICACIÓN PARQUE
13,8,1 | Cable subterráneo,cajas, cañería (incl. zanjeo, tendido y tapada) | GL | 1
13.9 | GRUPO ELECTRÓGENO | UN | 1
13.1 | CANALIZACION CORRIENTES DÉBILES
13,10,1 | Caño galvanizado 3/4p eléctrica | M | 750
13,10,2 | Caja al 100x100x68 4agujeros 3/4 gas | UN | 5
13,10,3 | Caja redonda c/junta p/exterior 3/4p | UN | 162
13,10,4 | Caja para bastidor de interior 3/4p | UN | 19
13,10,5 | Caño corrugado 1" para HDMI | M | 30
13.11 | TELEFONÍA, WIFI
13,11,1 | Cable de red UTP 6 | M | 2365
13,11,2 | Rj45 simple / Para Access point y Telefono | UN | 40
13,11,3 | Racks, Switches y Fibra Optica | GL | 1
13,11,4 | Central telefónica 2 líneas 10 internos | GL | 1
13,11,5 | Telefono IP-Wifi inalámbrico | UN | 6
13,11,6 | Caja multimedia-HDMI- VGA- RCA | UN | 5
13,11,7 | Sistema de Portero eléctrico | GL | 1
13,11,8 | Timbre Horario | GL | 1
13.12 | RED DE DETECCION DE INCENDIO
13,12,1 | Central de DETECCIÓN DE INCENDIO INTEGRADA | GL | 1
13,12,2 | Detector de humo fotoelectrico | UN | 90
13,12,3 | Modulos de Monitoreo | UN | 6
13,12,4 | Modulos de aislacion | UN | 6
13,12,5 | Detector de intrusos | GL | 1
13,12,6 | Pulsador manual de emergencia | UN | 5
13,12,7 | Luz estroboscópica -sirena | UN | 5
13,12,8 | Cable rojo 2x1.31 Det. Incendio-Proh.Cort | M | 862.5
14 | ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
14.1 | IL01A – Artefacto lineal de embutir, Mod.Puntera- LED47W–3584-3000K | UN | 293
14.2 | IL01A-E – Artefacto lineal de embutir Mod.Puntera Emergencia- LED47W–3584 lm – 3000K | UN | 33
14.3 | IL01B – Artefacto lineal de embutir Mod. Central- LED47W–3584lm–3000K | UN | 561
14.4 | IL01B-E – Artefacto lineal de embutir Mod. Central Emergencia- LED47W–3584 lm – 3000K | UN | 64
14.5 | IL02A – Artefacto lineal aplicado Mod. Puntera - LED47W–3584 lm–3000K | UN | 15
14.6 | IL02B – Artefacto lineal aplicado Mod. Central - LED47W-3584lm–3000K | UN | 9
14.7 | IL02C-E – Artefacto individual en emergencia aplicado en muros - LED47W – 3584 lm - 3000K | UN | 20
14.8 | IL03 – Artefacto de embutir en cielorraso para dicroica-LED | UN | 41
14.9 | IL04 – Proyector exterior aplicado en piso/muro – LED15.5W- 950lm – 3000K | UN | 3
14.10 | IL05 – Artefacto estanco con cierre opal – LED44W- 4400LM 3000K. | UN | 48
14.11 | IL05-E – Artefacto estanco con cierre opal emergencia– LED44W- 4400LM 3000K. | UN | 30
14.12 | IL06– Artefacto Asimétrico individual aplicado en muros. | UN | 20
14.13 | IL08– Artefacto embutido AR111 LED – 15W – 220V- 3000k | UN | 12
14.14 | IL08E– Artefacto embutido Emergencia AR111 LED – 15W – 220V- 3000k | UN | 4
14.15 | IL09- Tortuga de fundición – LED 10W- 220V – 2700k | UN | 39
14.16 | PM – Proyector de aplicar en muros | UN | 8
14.17 | SALIDA LED 9905 –Señalizador de Emergencia | UN | 11
14.18 | CB – Central de Baterias para iluminacion de Emergencia de led. | UN | 6
15 | INSTALACION SANITARIA
15.1 | DESAGÜES CLOACALES
15.1.1 | Cañería Polipropileno Ø 110 – incluye accesorios | M | 232
15.1.2 | Cañería Polipropileno Ø 110 p/ventilacion – incluye accesorios | M | 16
15.1.3 | Cañería Polipropileno Ø 63 – incluye accesorios | M | 47
15.1.4 | Cañería Polipropileno Ø 63 p/ventilacion – incluye accesorios | M | 82
15.1.5 | Cañeria Polipropileno Ø 40 – incluye accesorios | M | 150
15.1.6 | Pileta de Patio Polipropileno Ø 110 inc.marco y reja AISI 15x15 | UN | 1
15.1.7 | Pileta de Patio Polipropileno Ø 63 inc.marco y reja AISI 12x12 | UN | 33
15.1.8 | Rejilla Piso Polipropileno Ø 40 inc.marco y reja AISI 11x11 | UN | 3
15.1.9 | Boca de Acceso / Tapa de Inspeccion Polipropileno Ø 110 inc.marco y tapa AISI 15x15 | UN | 19
15.1.10 | Cámara de inspección mampostería 60x60 base HºAº | UN | 4
15.1.11 | Interceptor de grasas 120x80 mamp. prof. 80 c/tapas | GL | 1
15.2 | DESAGÜES PLUVIALES
15.2.1 | Cañería Polipropileno Ø 160 inc.acc. vert./susp. | M | 40
15.2.2 | Cañería Polipropileno Ø 110 inc.acc. susp./vert. | M | 300
15.2.3 | Boca de Desagüe Tapada mamposteria 60x60 inc.marco y tapa camara H°F° filete de bronce | UN | 3
15.2.4 | Boca de Desagüe Tapada mamposteria 30x30 inc.marco y tapa camara H°F° filete de bronce | UN | 1
15.2.5 | Embudo H°F° 30x30 Ø 4" con reja | UN | 12
15.2.6 | Embudo H°F° 20x20 Ø 4" con reja | UN | 4
15.2.7 | Tanque para lavado de vereda de 500 lts. | UN | 1
15.3 | PROVISIÓN DE AGUA FRÍA
15.3.1 | Colector cañeria AISI 304 Sch.5 Ø 4" p/soldar inc.accesorios | GL | 2
15.3.2 | Cañeria Polipropileno Fusion Ø 110 (4") incluye accesorios y soportes | M | 45
15.3.3 | Cañeria Polipropileno Fusion Ø 90 (3") incluye accesorios y soportes | M | 10
15.3.4 | Cañeria Polipropileno Fusion Ø 63 (2") incluye accesorios y soportes | M | 139
15.3.5 | Cañeria Polipropileno Fusion Ø 50 (1½") incluye accesorios y soportes | M | 55
15.3.6 | Cañeria Polipropileno Fusion Ø 40 (1¼") incluye accesorios y soportes | M | 110
15.3.7 | Cañeria Polipropileno Fusion Ø 32 (1") incluye accesorios y soportes | M | 36
15.3.8 | Cañeria Polipropileno Fusion Ø 25 (¾")i ncluye accesorios y soportes | M | 93
15.3.9 | Cañeria Polipropileno Fusion Ø 20 (½") incluye accesorios y soportes | M | 109
15.3.10 | Valvula Mariposa Ø 6" | UN | 5
15.3.11 | Valvula Mariposa Ø 4" | UN | 4
15.3.12 | Valvula Mariposa Ø 2" | UN | 2
15.3.13 | Valvula Limpieza Ø 3" | UN | 4
15.3.14 | Valvula Esferica Ø 2" | UN | 9
15.3.15 | Valvula Esferica Ø 1½" | UN | 2
15.3.16 | Valvula Esferica Ø 1¼" | UN | 10
15.3.17 | Valvula Esferica Ø 1" | UN | 3
15.3.18 | Valvula Esferica Ø ¾" | UN | 11
15.3.19 | Valvula Esferica Ø ½" | UN | 7
15.3.20 | Válvula Flotante a presión doble palanca ø 1” incluye boya de cobre | UN | 4
15.3.21 | FCMLLP 25 mm (equiv.ø3/4") llave de paso bronce | UN | 6
15.3.22 | FCMLLP 20 mm (equiv.ø-1/2") llave de paso bronce | UN | 33
15.3.23 | Tanque AISI de acero inox de 5000 lts. | UN | 4
15.3.24 | Equipo Presurizador completo agua fría c/ val. reten. y fuelle | GL | 1
15.3.25 | Canilla de Servicio Ø ½" c/pico manga | UN | 21
15.4 | PROVISIÓN DE AGUA CALIENTE
15.4.1 | Cañeria Polipropileno Fusion Ø 40 (1¼") incluye acc, sop. y aislación. | M | 9
15.4.2 | Cañeria Polipropileno Fusion Ø 32 (1") incluye acc, sop. y aislación. | M | 6
15.4.3 | Cañeria Polipropileno Fusion Ø 25 (¾") incluye acc, sop. y aislación. | M | 25
15.4.4 | Cañeria Polipropileno Fusion Ø 20 (½") incluye acc, sop. y aislación. | M | 22
15.4.5 | Valvula Esferica Ø 1¼" | UN | 1
15.4.6 | Valvula Esferica Ø ¾" | UN | 2
15.4.7 | Valvula Esferica Ø ½" | UN | 2
15.4.8 | Valvula Retencion Horiz. Ø 1¼" | UN | 1
15.4.9 | Valvula Retencion Horiz. Ø ¾" | UN | 2
15.4.10 | Valvula Retencion Horiz. Ø ½" | UN | 5
15.4.11 | Valvula Reguladora caudal Ø ½" | UN | 3
15.4.12 | LLP ø 25 mm (equiv.ø3/4") llave de paso bronce con campana | UN | 4
15.4.13 | LLP ø 20 mm (equiv.ø-1/2") llave de paso bronce con campana | UN | 6
15.4.14 | Termotanque eléctrico cap. 300 lts | UN | 1
15.4.15 | Termotanque eléctrico cap. 125 lts | UN | 2
15.4.16 | Termotanque eléctrico cap. de 55 lts | UN | 2
15.4.17 | Equipo de 2 Bombas Recirculadoras de agua caliente | UN | 2
15.5 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y MESADAS
15.5.1 | Inodoro corto con tapa y asiento | UN | 26
15.5.2 | Inodoro especial disc. con asiento | UN | 2
15.5.3 | Lavatorio 1 (un) orificio, | UN | 35
15.5.4 | Lavatorio 1 (un) orif. p/disc. c/ sop | UN | 2
15.5.5 | Mingitorio oval | UN | 13
15.5.6 | Receptaculo de ducha 80x80x13 | UN | 3
15.5.7 | Pileta de Cocina | UN | 3
15.5.8 | Bebedero | UN | 16
15.6 | ACCESORIOS SANITARIOS
15.6.1 | Barral rebatible 80 cm bco | UN | 2
15.6.2 | Barral rebat. p/disc- 60 cm | UN | 4
15.6.3 | Barral fijo p/ disc. en "l" | UN | 2
15.7 | GRIFERÍA
15.7.1 | Válvula de descarga anti vandálica para inodoro | UN | 26
15.7.2 | Tapa y tecla para valvula de descarga antivandalica de inodoro | UN | 24
15.7.3 | Tapa y tecla para valvula de descarga antivandalica de inodoro con manija para discap. | UN | 2
15.7.4 | Válvula de descarga automática para mingitorio | UN | 13
15.7.5 | Grifería automática p/ lavatorio | UN | 35
15.7.6 | Grifería automática p/ lavatorio discapacitado | UN | 2
15.7.7 | Grifería c/ extensible | UN | 3
15.7.8 | Grifería monocomando | UN | 11
15.7.9 | Juego ducha p/ dos llaves y transferencia | UN | 3
15.7.10 | Canilla surtidora broncecromado- comun 1/2" | UN | 25
15.7.11 | Desague cromado flexible para lavatorio | UN | 35
16 | INSTALACION CONTRA INCENDIO
16.1 | Cañerías , valvulas y accesorios, instalacion y puesta en funcionamiento
16.1.1 | Cañeria H°N° Sch.40 Ø 4" -incluye accesorios | M | 27
16.1.2 | Cañeria H°N° Sch.40 Ø 3" -incluye accesorios | M | 48
16.1.3 | Cañeria H°N° Sch.40 Ø 2½" -incluye accesorios | M | 15
16.1.4 | Cañeria H°N° Sch.40 Ø 2" -incluye accesorios | M | 42
16.1.5 | Valvula Mariposa Ø 4" | UN | 2
16.1.6 | Valvula Esclusa Ø 4" | UN | 3
16.1.7 | Valvula Esférica Ø 2" | UN | 4
16.1.8 | Valvula Limpieza Ø 2" | UN | 2
16.1.9 | Valvula Retencion Horiz. Ø 4" | UN | 2
16.1.10 | Valvula Retencion Horiz. Ø 2" | UN | 4
16.2 | Boca de Incendio Completa Ø 1¾" | UN | 17
16.3 | Boca de Impulsion Simple en vereda | UN | 1
16.4 | Tanque AISI 304 de 6,000lts | UN | 2
16.5 | Colector de H°N° diam.4" | UN | 1
16.6 | Equipo de bombas completo | GL | 1
16.7 | Extintores
16.7.1 | EXTINTOR DE POLVO QUIMICO TRICLASE ABC RECARGABLE CAPACIDAD 5KG | UN | 33
16.7.2 | EXTINTOR DE CO2 RECARGABLE CAPACIDAD 5KG | UN | 8
16.7.3 | EXTINTOR DE ACETATO DE POTACIO (COCINAS) | UN | 2
17 | INSTALACION TERMOMECANICA
17.1 | PLANTA TERMICA
17.1.1 | Caldera humotubular de hogar prezurizado | UN | 2
17.1.2 | Bombas centrífugas para circulación de agua caliente | UN | 3
17.1.3 | Tanque de expansión para sistema de agua caliente | UN | 1
17.2 | CAÑERÍAS PARA SISTEMA DE AGUA CALIENTE CON SOPORTES Y ACCESORIOS
17.2.1 | Cañería diam. 100mm con aislación | M | 60
17.2.2 | Cañería diam. 75mm con aislación | M | 30
17.2.3 | Cañería diam. 63mm con aislación | M | 6
17.2.4 | Cañería diam. 50mm con aislación | M | 80
17.2.5 | Cañería diam. 38mm con aislación | M | 4
17.2.6 | Cañería diam. 12,7mm con aislación | M | 10
17.2.7 | Válvulas, Filtros y Accesorios | GL | 1
17.2.8 | Controles: Valvulas motorizadas y Termostatos | GL | 1
17.3 | UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE DEL TIPO VERTICAL | UN | 4
17.4 | EQUIPOS DE VENTILACIÓN MECANICA
17.4.1 | Ventilador para sistema de Presurización de Escalera | UN | 1
17.4.2 | Ventilador centrífugo para extracción de Campana de Cocina | UN | 1
17.4.3 | Unidad ventiladora Horizontal de gabinete exterior | UN | 1
17.4.4 | Calefactor Eléctrico de Conductos de tres etapas | UN | 1
17.4.5 | Ventilador centrífugo para Extracción de Sanitarios | UN | 1
17.4.6 | Ventilador de Extracción Sala de Maquinas | UN | 1
17.4.7 | Ventilador Extracción de sala de Maquinas de ascensores | UN | 1
17.4.8 | Ventilador Extracción de sala de Depósito deportes | UN | 1
17.5 | CONDUCTOS
17.5.1 | Conductos de chapa H°G° con soportes y accesorios | KG | 9450
17.5.2 | Conductos de chapa H°G° para evacuación de gases quemados de calderas | KG | 120
17.5.3 | Conductos flexibles | GL | 1
17.5.4 | Aislación de lana de vidrio para conductos | M2 | 980
17.6 | DIFUSORES Y REJAS | GL | 1
17.7 | PREINSTALACION DE UN SISTEMA DE MULTISPLIT | GL | 1
17.8 | TABLEROS ELECTRICOS Y CONEXIONADO DE EQUIPOS | GL | 1
17.9 | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, REGULACION Y PUESTA EN MARCHA | GL | 1
18 | INSTALACION DE GAS
18.1 | Cañeria H°N° Epoxi Ø 3" incluye accesorios | M | 90
18.2 | Cañeria H°N° Epoxi Ø 2½" incluye accesorios | M | 5
18.3 | Cañeria PEAD Ø 1¼" inc.acc. Prolongación Domiciliaria | UN | 1
18.4 | Valvula Esferica Ø 2½" | UN | 2
18.5 | Planta Regulacion y Medicio p/38 m³ | GL | 1
19 | TRANSPORTE VERTICAL
19.1 | PROVISIÓN Y MONTAJE DE UN ASCENSOR CAMILLERO ELECTROMECANICO | UN | 1
20 | PINTURA
20.1 | PINTURA EXTERIOR FIBRADA | M2 | 729.44
20.2 | PINTURA ACRILICA TEXTURADA EXTERIOR | M2 | 1319.04
20.3 | PINTURA ANTIMANCHAS SATINADA | M2 | 3719.7
20.4 | PINTURA LATEX INTERIOR | M2 | 341.07
20.5 | PINTURA LATEX INTERIOR PARA CIELORRASO | M2 | 2213.46
20.6 | PINTURA LATEX INTERIOR PARA CIELORRASO ANTIHONGOS | M2 | 324.15
20.7 | ESMALTE SINTETICO S/ CARP.MADERA | M2 | 94.29
20.8 | ANTIOXIDO Y ESMALTE SINTETICO S/ CARP. METALICA | M2 | 103.06
20.9 | PINTURA POLIURETANICA S/ BASE ANTIOXIDO EPOXI | M2 | 15.99
20.10 | PINTURA SILICONADA S/ ESTRUCTURAS DE H° A° | M2 | 1108.64
20.11 | PINTURA PARA PISO ALTO TRANSITO TIPO EPOXI | M2 | 300
20.12 | PINTURA LATEX EXTERIOR | M2 | 84.73
21 | ESPEJOS
21.1 | A23- Espejo basculante | UN | 2
21.2 | E1-- Espejo 2.40 x 0.90m | M2 | 12.96
21.3 | E2-- Espejo 0.57 x 0.90m | M2 | 1.54
21.4 | E5-- Espejo 0.45 x 1.00m | M2 | 0.9
21.5 | E6-- Espejo 2.05 x 0.90m | M2 | 3.7
21.6 | E7-- Espejo 1.94x0.90m | M2 | 3.5
21 | PAISAJISMO
22.1 | ÁRBOL LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 40 LITROS | UN | 3
22.2 | TUTOR PAR MADERA | UN | 3
22.3 | DIETES BICOLOR 7 LITROS EN CANTERA | UN | 47
22.4 | BANDERA ESPAÑOLA | UN | 43
22.5 | POMETINA EN CANTEROS | M3 | 1.4
22.6 | SUSTRATO PLANTACIÓN PROFESIONAL EXTERIOR y EN CANTEROS | M3 | 52
22.7 | CHIPS EN CANTEROS | M3 | 0.7
22.8 | CÈSPED - Grama bahiana en canteros y patio | M2 | 211
22.9 | AMPHELOPISI TRICUSPIDATA ( PARRA VIRGEN) | UN | 18
22.10 | TRABAJOS PAISAJISMO | GL | 1
22 | VARIOS
22,1 | LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA | GL | 1
22,2 | ANDAMIOS | MES | 9
22,3 | CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE | GL | 1
TOTAL
|  |  |  | SUP |  | 3522.93
$/M2