## PO_SUPERADO (hidden)
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
MINISTERIO DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PRESUPUESTO OFICIAL
OBRA: PLAYA DE REGULACION SUCRE
UBICACIÓN: MARISCAL JOSE ANTONIO SUCRE 1600 |  | Plazo obra (días): 120
Fecha de confección: JUNIO 2019
| DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | TOTAL DEL RUBRO | INC | FUENTE | OBSERVACIONES | VER EN OBRA | $/M2
1.0 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 683204.56 | 1.609%
1.1 | CERCO DE OBRA | ML | 200 | 1844.5 | 368900 |  |  | CLARIN ARQ | 1085*1.7 - AV BRASIL CONSIDERA 2032$
1.2 | TRAMITES Y PERMISOS | GL | 1 | 64824.06 | 64824.06 |  |  | MARTO |  |  | 498.6466
1.3 | ESTUDIOS PREVIOS DE SUELO | GL | 1 | 20247.36 | 20247.36 |  |  | BOEDO | AJUSTADO A INFL 1.4 |  | 155.7489
1.4 | DOCUMENTACION GRAFICA - PROYECTO EJECUTIVO | GL | 1 | 50878.8 | 50878.8 |  |  | MARTO |  |  | 391.3754
1.5 | REPLANTEO DE OBRA, PLANIALTIMETRÍA Y CATEOS | GL | 1 | 27194.16 | 27194.16 |  |  | MARTO |  |  | 209.1858
1.6 | PROYECTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD | GL | 1 | 63203.84 | 63203.84 |  |  | MARTO |  |  | 486.1834
1.7 | PROVISION Y MONTAJE CARTEL DE OBRA | U | 1 | 23658.9 | 23658.9 |  |  | PLIEGO / CLARIN ARQ | 2*1.50* 4039*1.7
1.8 | BAÑOS QUIMICOS | DIAS | 120 | 535.812 | 64297.44 |  |  | PO VEREDAS PASEO COLON | AJUSTADO A INFL 1.2
2.0 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 3095003.62 | 7.289%
2.1 | DEMOLICION DE HORMIGON PEINADO EN VEREDA | M2 | 230 | 3422.9 | 787267 |  |  | CLARIN ARQ | PISO
2.2 | DEMOLICION DE CONTRAPISO EN VEREDA | M2 | 230 | 886.6 | 203918 |  |  | CLARIN ARQ | CONTRAPISO
2.3 | DEMOLICION DE VADOS | M2 | 25 | 3118.14 | 77953.5 |  |  | CLARIN ARQ | ESTRUCTURA HºAº
2.4 | DEMOLICION DE CALZADA DE HORMIGON | M2 | 386 | 4157.52 | 1604802.72 |  |  | DEMOLICION DE CALZADA + DEMOLICION POR HIDRANTES
2.5 | FRESADO Y RETIRO DE CARPETA DE ASFALTO | M2 | 162 | 240 | 38880 |  |  | HUERGO MADERO | 2 PASADAS
2.6 | DEMOLICION DE CORDON VEREDA | ML | 81 | 1054 | 85374 |  |  | CLARIN ARQ | ESTRUCTURA HºAº * ,2
2.7 | CORRIMIENTO DE SUMIDEROS | U | 3 | 6120 | 18360
2.8 | RETIRO DE TORTUGONES | ML | 49 | 370.6 | 18159.4 |  |  |  | FRESADO + 1,7
2.9 | MICROFRESADO DH EXISTENTE | M2 | 233 | 750 | 174750 |  |  | CORREDOR CORDOBA
2.10 | DESPLAZAMIENTO DE SEMAFOROS EXISTENTES | U | 3 | 8133 | 24399 |  |  | CLARIN ARQ
2.11 | QUIEBRES EN MURETE EXISTENTE PARA ESTRUCTURA DE REJAS | GL | 1 | 61140 | 61140
3.0 | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 9447189.4 | 22.25%
3.1 | VADOS DE HºA (H30) INCLUYE BALDOSAS AMARILLO TACTIL | U | 8 | 43653.45 | 349227.6 |  |  | CLARIN ARQ | SE TOMA VIGAS FUNDACION 60KG/M3 INCL ENCOFRADOS
3.2 | HºAº (H30) EN ANCLAJE POSTES DE CERCO PERIMETRAL | M3 | 18 | 45951 | 827118 |  |  | CLARIN ARQ | SE TOMA PROMEDIO VºFº CON VºQ 180KG/M3
3.3 | HºAº (H21) EN TAPADA ENCUENTRO POSTES Y BLOQUES CEMENTO | M3 | 6 | 45951 | 275706 |  |  | CLARIN ARQ
3.4 | HºAº (H30) EN CALZADA | M3 | 145 | 35139 | 5095155 |  |  | CLARIN ARQ | CALZADA NUEVA + CALZADA HIDRANTES
3.5 | HºAº (H30) PUNTERA ISLETA VIRREY VERTIZ | M3 | 9.2 | 35139 | 323278.8 |  |  | CLARIN ARQ
3.6 | HºAº (H30) PEINADO EN VEREDAS | M2 | 380 | 6780.8 | 2576704 |  |  | CLARIN ARQ
4.0 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 1365457 | 3.216%
4.1 | CONTRAPISO DE HORMIGON H8 E=12CM | M2 | 670 | 1667.7 | 1117359 |  |  | CLARIN ARQ | CONTRAPISO DE CASCOTE ARMADO
4.2 | CARPETA DE NIVELACION EN VEREDAS | M2 | 380 | 574.6 | 218348 |  |  | CLARIN ARQ | ITEM "AISLACION DE SOTANO CEMENTICIA"
4.3 | CARPETA ASFALTO EN VIRREY VERTIZ | M2 | 50 | 595 | 29750
5.0 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 9284633.86 | 21.87%
5.1 | BLOQUE DE HORMIGON P/MURETE 20X20X40CM (INCLUYE CAJON HIDROFUGO EN ARRANQUES) | M2 | 87 | 1589.5 | 138286.5 |  |  | CLARIN ARQ | BLOQUES 2020
5.2 | BLOQUE DE HORMIGON P/MURETE 10X20X40CM (INCLUYE CAJON HIDROFUGO EN ARRANQUES) | M2 | 7 | 1475.6 | 10329.2 |  |  | CLARIN ARQ | BLOQUES 1020
5.3 | TABIQUE LADRILLO COMUN REPARACIONES EN MEDIANERA | M2 | 81 | 2264.06 | 183388.86 |  |  | CLARIN ARQ | M3 A M2 (/30)
5.4 | REVOQUE HIDROFUGO REPARACIONES MEDIANERA | M2 | 81 | 1205.3 | 97629.3 |  |  | CLARIN ARQ | GRUESO AL EXTERIOR
5.5 | CONSTRUCCION OFICINAS Y BAÑOS EN BLOQUES DE Hº | M2 | 161 | 55000 | 8855000 |  |  | CLARIN ARQ | VIVIENDA UNIFAMILIAR
6.0 | CONSTRUCCION EN SECO |  |  |  |  | 6258070 | 14.74%
6.1 | CONSTRUCCION OFICINAS Y BAÑOS EN SECO | M2 | 161 | 38870 | 6258070 |  |  | PROYECTO STEEL | VIVIENDA UNIFAMILIAR
7.0 | PINTURAS |  |  |  |  | 281092.9 | 0.662%
7.1 | LATEX ACRILICO EN MEDIANERAS | M2 | 81 | 1252.9 | 101484.9 |  |  | CLARIN ARQ | LATEX ACRILICO EXT
7.2 | DEMARCACION EN PARKING DE COLECTIVOS | M2 | 176 | 1020.5 | 179608 |  |  | CORREDOR CORDOBA
[8 empty] | MERCADOLIBRE | IDEM TENIENDO EN CUENTA CORTES Y DESPERDICIOS DEL PORCELANATO
8.0 | PISOS |  |  |  |  | 23235.6 | 0.05472%
8.1 | BALDOSA CEMENTICIA GRIS 40X40 64 PANES | M2 | 6 | 1936.3 | 11617.8 |  |  | CLARIN ARQ | MOSAICO GRANITICO A LA CAL
8.2 | BALDOSA CEMENTICIA AMARILLA TACTIL 40X40 64 PANES | M2 | 6 | 1936.3 | 11617.8 |  |  | CLARIN ARQ | MOSAICO GRANITICO A LA CAL
9.0 | INSTALACION ELECTRICA, CCTV, TELEFONIA Y DATOS |  |  |  |  | 0 | 0%
9.1 | INSTALACION ELECTRICA, CCTV, TELEFONIA Y DATOS | GL | 1 | 0 | 0
10.0 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 806584.8 | 1.9%
10.1 | INSTALACION SANITARIA | GL | 1 | 806584.8 | 806584.8 |  |  | MARTO
11.0 | INSTALACION CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 6300718.2 | 14.84%
11.1 | INSTALACION CONTRA INCENDIO | GL | 1 | 6300718.2 | 6300718.2 |  |  | MARTO
12.0 | INSTALACION PLUVIAL |  |  |  |  | 745143 | 1.755%
12.1 | INSTALACION TERMOMECANICA | GL | 1 | 745143 | 745143
12.0 | INSTALACION TERMOMECANICA |  |  |  |  | 0 | 0%
12.1 | INSTALACION TERMOMECANICA | GL | 1 | 0 | 0
13.0 | HERRERIA |  |  |  |  | 3377405.3 | 7.954%
13.1 | REJAS ELECTROSOLDADAS 1.80M SOBRE MURETES | M2 | 467 | 5992.5 | 2798497.5 |  |  | TDL / STABILE | COTIZACION EN DOLARES TDL JULIO '18 AJUSTADO
16.2 | PARANTE DE SUJECION DE REJAS | U | 91 | 3398.3 | 309245.3 |  |  | TDL | COTIZACION EN DOLARES TDL JULIO '18 AJUSTADO
16.3 | PORTONES DE ACCESO Y SALIDA C/ESTRUCTURA | GL | 1 | 269662.5 | 269662.5 |  |  | TDL | SEGÚN TDL AJUSTADO
14.0 | PAISAJISMO |  |  |  |  | 200564.3 | 0.4723% | CLARIN ARQ
14.1 | TIERRA NEGRA PARA CANTEROS | M3 | 130 | 548.08 | 71250.4 |  |  | MERCADOLIBRE | SEGÚN METRO2 ESPEJO FLOAT 6MM
14.2 | CESPED | M2 | 180 | 583.44 | 105019.2
14.3 | PLANTINES AGAPANTHUS | U | 31 | 783.7 | 24294.7
[8 empty] | MERCADOLIBRE | MARCA CONSULOGO
15.0 | EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 426735.2 | 1.005%
15.1 | SILLAS DE ESCRITORIO | U | 20 | 4498.2 | 89964 |  |  | CHACABUCO SEDE
15.2 | ESCRITORIO INDIVIDUAL | U | 10 | 10523 | 105230 |  |  | CHACABUCO SEDE
15.3 | MUEBLE DE COMEDOR BAJO MESADA | U | 9 | 12886 | 115974 |  |  | CHACABUCO SEDE
15.4 | MUEBLE ALTO DE GUARDADO OFICINA | U | 9 | 12840.8 | 115567.2 |  |  | CHACABUCO SEDE
16.0 | TRABAJOS FINALES |  |  |  |  | 165962 | 0.3909%
16.1 | LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA | GL | 1 | 112536 | 112536
16.2 | PRESENTACION MUNICIPAL Y PLANOS CONFORME A OBRA | GL | 1 | 53426 | 53426
| TOTAL |  |  |  |  | 42460999.74 | 100%
[5 empty] | CONSTR EN SECO | 33605999.74
[5 empty] | CONSTR BLOQUES Hº | 36202929.74

## FORMULARIO 7
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
MINISTERIO DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PLANILLA DE COTIZACION
OBRA: PLAYA DE REGULACION SUCRE
UBICACIÓN: MARISCAL JOSE ANTONIO SUCRE 1600 |  | Plazo obra (días): 120
| DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | TOTAL DEL RUBRO | INC
1.0 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0%
1.1 | CERCO DE OBRA | ML | 200 |  | 0
1.2 | TRAMITES Y PERMISOS | GL | 1 |  | 0
1.3 | ESTUDIOS PREVIOS DE SUELO | GL | 1 |  | 0
1.4 | DOCUMENTACION GRAFICA - PROYECTO EJECUTIVO | GL | 1 |  | 0
1.5 | REPLANTEO DE OBRA, PLANIALTIMETRÍA Y CATEOS | GL | 1 |  | 0
1.6 | PROYECTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD | GL | 1 |  | 0
1.7 | PROVISION Y MONTAJE CARTEL DE OBRA | U | 1 |  | 0
1.8 | LIMPIEZA INICIAL DE OBRA | GL | 1 |  | 0
1.9 | OBRADOR Y BAÑOS QUIMICOS | GL | 1 |  | 0
1.10 | ALQUILER DE MÓDULOS DE OFICINAS | GL | 1 |  | 0
1.11 | ALQUILES DE BAÑOS QUIMICOS PARA MODULOS DE OFICINAS | GL | 1 |  | 0
2.0 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0 | 0%
2.1 | DEMOLICION Y RETIRO DE CALZADA DE HORMIGON (INCLUYE ASERRADO) | M2 | 73 |  | 0
2.2 | DEMOLICION Y RETIRO DE SOLADO DE Hº PEINADO | M2 | 357 |  | 0
2.3 | DEMOLICION Y RETIRO DE SOLADO DE BALDOSAS 64 PANES (INCLUYE CONTRAPISO) | M2 | 68 |  | 0
2.4 | DEMOLICION Y RETIRO DE SOLADO DE INTERTRABADO | M2 | 10 |  | 0
2.5 | DEMOLICION Y RETIRO DE MURETE PERIMETRAL | M3 | 3 |  | 0
2.6 | DEMOLICION Y RETIRO DE VADO PEATONAL | M3 | 3 |  | 0
2.7 | DEMOLICION Y RETIRO DE CORDONES DE Hº | ML | 61 |  | 0
2.8 | DESMONTE Y RETIRO DE CIERRE PROVISORIO DE PREDIO | ML | 25 |  | 0
2.9 | DESMONTE Y RETIRO DE TOPES DE ESTACIONAMIENTO | GL | 1 |  | 0
2.10 | DESMONTE Y RETIRO DE CERCO OLIMPICO | ML | 42 |  | 0
2.11 | DESMONTE DE REJAS DEL CANIL PARA RECOLOCACION | ML | 108 |  | 0
2.12 | MICROFRESADO DH EXISTENTE | GL | 1 |  | 0
3.0 | HORMIGONES |  |  |  |  | 0 | 0%
3.1 | HºAº (H21) PARA VADOS PEATONALES | M3 | 2.7 |  | 0
3.2 | HºAº (H21) PEINADO PARA VEREDA PERIMETRAL | M3 | 33.45 |  | 0
3.3 | HºAº (H21) PARA MURETE PERIMETRAL (INCLUYE EXCAVACIÓN) | M3 | 17.28 |  | 0
3.4 | HºAº (H21) PARA BANCO DE DISEÑO | M3 | 4.5 |  | 0
3.5 | HºAº (H30) PARA CORDONES | M3 | 1.4 |  | 0
3.6 | HºAº (H21) PARA COLUMNAS | M3 | 3.042 |  | 0
3.7 | HºAº (H21) PARA VIGAS | M3 | 5.04 |  | 0
3.8 | HºAº (H21) PORTICOS ACCESO | M3 | 4 |  | 0
3.9 | HºAº (H21) CUBIERTA TRANSITABLE | M3 | 19.37 |  | 0
3.10 | HºAº (H21) PARA PLATEA DE FUNDACION (INCLUYE EXCAVACIÓN) | M3 | 23.8 |  | 0
3.11 | HºAº PARA TANQUE DE RESERVA CONTRA INCENDIO (INCLUYE EXCAVACION) | M3 | 18.3125 |  | 0
3.12 | HºAº PARA POZO DE BOMBEO SECUNDARIO (INCLUYE EXCAVACION) | M3 | 0.768 |  | 0
3.13 | Hº PARA BANQUINAS | M3 | 0.28 |  | 0
3.14 | Hº (H17) PARA CALZADA | M3 | 2.205 |  | 0
3.15 | Hº (H30) PARA CALZADA | M3 | 2.499 |  | 0
4.0 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0 | 0%
4.1 | TABIQUE DE LADRILLO HUECO 12X18X33 CM | M2 | 279 |  | 0
4.2 | REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO | M2 | 151.29 |  | 0
4.3 | REVOQUE GRUESO CON HIDROFUGO | M2 | 266.88 |  | 0
4.4 | REVOQUE GRUESO Y FINO | M2 | 279 |  | 0
4.5 | REVOQUE COMPLETO CON HIDROFUGO PARA REPARACIONES EN MEDIANERA | M2 | 74 |  | 0
4.6 | AISLACION HIDROFUGA HORIZONTAL SOBRE CONTRAPISO | M2 | 119 |  | 0
4.7 | AISLACION HIDROFUGA PARA TANQUE DE RESERVA CONTRA INCENDIO Y POZO DE BOMBEO SECUNDARIO | M2 | 122.0833 |  | 0
4.8 | MEMBRANA ALUMINIZADA SOBRE CARPETA DE NIVELACIÓN (CUBIERTA) | M2 | 149 |  | 0
4.9 | ENCUADRE Y ADINTELADO DE VANOS | GL | 1 |  | 0
5.0 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 0 | 0%
5.1 | CONTRAPISO SOBRE PLATEA DE FUNDACIÓN | M3 | 17.85 |  | 0
5.2 | CONTRAPISO ALIVIANADO CON PERLAS DE POLIESTIRENO E=7 CM | M3 | 10.43 |  | 0
5.3 | CONTRAPISO PARA INTERTRABADO Y BALDOSAS DE 64 PANES | M3 | 79.8 |  | 0
5.4 | CARPETA DE NIVELACION | M2 | 268 |  | 0
6.0 | CONSTRUCCION EN SECO |  |  |  |  | 0 | 0%
6.1 | TABIQUE DE PLACA ROCA DE YESO e:15 CM (INCLUYE AISLACION) | M2 | 32.5 |  | 0
6.2 | TABIQUE DE PLACA ROCA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD | M2 | 7.2 |  | 0
6.3 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ENCHAPADO EN PLACA DE ROCA YESO SOBRE INTERIOR DE MUROS EXTERIORES | M2 | 195.25 |  | 0
6.4 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE AISLACION TERMICA EPS | M2 | 195.25 |  | 0
6.5 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BARRERA DE VAPOR | M2 | 195.25 |  | 0
6.6 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELORRASO SUSPENDIDO JUNTA TOMADA PLACA COMUN | M2 | 106 |  | 0
7.0 | SOLADOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0 | 0%
7.1 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BALDOSA GRANITICA GRIS 40X40 64 PANES | M2 | 68 |  | 0
7.2 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BALDOSA PODOTACTIL COLOR AMARILLA | M2 | 20.4 |  | 0
7.3 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORCELANATO RECTIFICADO SIMIL CEMENTO GRIS MATE 60X60 INCLUYE ZOCALOS | M2 | 195.9 |  | 0
7.4 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CERAMICA RECTIFICADA PARED 30X60 BLANCO SATINADO EN BAÑOS Y KITCHENETTE | M2 | 151.29 |  | 0
7.5 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INTERTRABADO PEATONAL | M2 | 464 |  | 0
7.6 | CARPETADO DE CEMENTO RODILLADO PARA SALAS DE MAQUINA | M2 | 33 |  | 0
8.0 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0%
8.1 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LATEX INTERIOR (INCLUYE ENDUIDO, LIJADO E IMPRIMACION 3 MANOS) | M2 | 260.97 |  | 0
8.2 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LATEX INTERIOR PARA CIELORRASO | M2 | 106 |  | 0
8.3 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LATEX ACRILICO EN MEDIANERAS | M2 | 152 |  | 0
8.4 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVOQUE PLASTICO EXTERIOR TEXTURADO COLOR ARENA | M2 | 205.68 |  | 0
8.5 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVOQUE PLASTICO EXTERIOR TEXTURADO COLOR GRIS | M2 | 20 |  | 0
8.6 | DEMARCACIÓN HORIZONTAL PARKING COLECTIVOS | GL | 1 |  | 0
9.0 | INSTALACION ELECTRICA, CCTV, TELEFONIA Y DATOS |  |  |  |  | 0 | 0%
9.1 | INSTALACIÓN ELECTRICA, CCTV, TELEFONIA Y DATOS SEGÚN ANEXO I | GL | 1 |  | 0
10.0 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 0 | 0%
10.1 | INSTALACIÓN SANITARIA (INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA) SEGÚN ANEXO II | GL | 1 |  | 0
11.0 | INSTALACION CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 0 | 0%
11.1 | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO (INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA) SEGÚN ANEXO II | GL | 1 |  | 0
12.0 | INSTALACION TERMOMECANICA |  |  |  |  | 0 | 0%
12.1 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR | U | 8 |  | 0
13.0 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | 0 | 0%
13.1 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE P1 PUERTA DE ABRIR CHAPA INYECTADA - 0,80 X 2,05M | U | 15 |  | 0
13.2 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE P2 PUERTA DE ABRIR CHAPA INYECTADA - 0,90 X 2,05M PCD | U | 1 |  | 0
13.3 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE P3 PUERTA DE ABRIR F60 - 0,90 X 2,05M | U | 1 |  | 0
13.4 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE B1 BOX SANITARIOS | U | 8 |  | 0
13.5 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE B2 BOX SANITARIOS | U | 1 |  | 0
13.6 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE V1 VENTANA BATIENTE LINEA MODENA 2 - 1.20 X 0.60M | U | 32 |  | 0
14.0 | HERRERIA |  |  |  |  | 0 | 0%
14.1 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS ELECTROSOLDADAS H=2.00M SOBRE MURETES INCLUYE PARANTES | M2 | 392.7 |  | 0
14.2 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTONES DE ACCESO Y SALIDA VEHICULAR INCLUYE ESTRUCTURA | U | 2 |  | 0
14.3 | RECOLOCACIÓN DE REJAS DE CANIL (INCLUYE BASTIDOR DE REFUERZO) | ML | 74 |  | 0
14.4 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA REJA PERIMETRAL ELEVADA | GL | 1 |  | 0
14.5 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ACCESO PEATONAL | U | 2 |  | 0
14.6 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS DE METAL DESPLEGADO EN VENTANAS (1,20 x ,60 M) | U | 32 |  | 0
14.7 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA TRAMPA | U | 1 |  | 0
14.8 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA VERTICAL | U | 1 |  | 0
15.0 | ESPEJOS Y MESADAS |  |  |  |  | 0 | 0%
15.1 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE GRANITO GRIS MARA e: 20MM (60 CM) | M2 | 7.8 |  | 0
15.2 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE GRANITO GRIS MARA e: 20MM (45 CM) | M2 | 2.475 |  | 0
15.3 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPEJO 4MM DE ESPESOR EN SANITARIOS | U | 8 |  | 0
15.4 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPEJO BASCULANTE PARA BAÑO DE DISCAPACITADOS | U | 1 |  | 0
16.0 | EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 0 | 0%
16.1 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SILLAS DE ESCRITORIO | U | 9 |  | 0
16.2 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCRITORIO INDIVIDUAL 120X60CM | U | 9 |  | 0
16.3 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BAJO MESADA EN KITCHENETTES | U | 8 |  | 0
16.4 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE GUARDADO 90X47X90 CM | U | 8 |  | 0
16.5 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO ROSARIO (4 ASIENTOS + 1 MESA) | U | 4 |  | 0
16.6 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CESTO ROSARIO | U | 4 |  | 0
16.7 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HELADERAS BAJO MESADAS | U | 8 |  | 0
17.0 | EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | 0 | 0%
17.1 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE PVC | ML | 28 |  | 0
17.2 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOLARDO TRIANGULAR | U | 14 |  | 0
18.0 | PAISAJISMO |  |  |  |  | 0 | 0%
18.1 | DESMONTE Y RETIRO DE TIERRA | M3 | 15 |  | 0
18.2 | PROVISIÓN Y NIVELACIÓN TIERRA NEGRA | M3 | 51 |  | 0
18.3 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CHIPS CUBRE SUELOS | DM3 | 2500 |  | 0
18.4 | PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETACION EN CANTERO | GL | 1 |  | 0
19.0 | VARIOS |  |  |  |  | 0 | 0%
19.1 | ALQUILER DE GRUPOS ELECTRÓGENO PARA MODULOS DE LOCALES DE CONTROL | GL | 1 |  | 0
19.2 | CONSTRUCCIÓN DE PILAR PARA CONEXIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA | GL | 1 |  | 0
20.0 | TRABAJOS FINALES |  |  |  |  | 0 | 0%
20.1 | PLANOS CONFORME A OBRA | GL | 1 |  | 0
20.2 | LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA | GL | 1 |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 0 | 100%

## VAP (hidden)
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
MINISTERIO DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PRESUPUESTO OFICIAL
OBRA: PUESTA EN VALOR BASE DE AGENTES PIEDRAS, DIRECCION GENERAL DE AGENTES DE TRÁNSITO
UBICACIÓN: CHACABUCO 1261 |  | Plazo obra (días): 75 días
Superficie: 282 m2 |  | Fecha de confección: Octubre 2017
| DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | TOTAL DEL RUBRO
1.0 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 92163.04
1.1 | DOCUMENTACIÓN GRAFICA - PROYECTO EJECUTIVO | gl | 1 | 16000 | 16000
1.2 | REPLANTEO DE OBRA, PLANIALTIMETRÍA Y CATEOS | días | 2 | 4726.52 | 9453.04
1.3 | CARTEL DE OBRA Y RENDERS | u | 1 | 7000 | 7000 |  | ver
1.4 | CERCO DE OBRA- CIERRES PARCIALES | ml | 100 | 347.1 | 34710
1.5 | PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD | gl | 1 | 25000 | 25000
2.0 | DESMONTES Y DEMOLICIONES |  |  |  |  | 189063.09
2.1 | RETIRO DE PUERTA | u | 33 | 513 | 16929
2.2 | RETIRO DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE | u | 1 | 513 | 513
2.3 | DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS | u | 41 | 378 | 15498
2.4 | DESMONTE DE MESADAS | u | 9 | 846 | 7614
2.5 | DEMOLICIÓN DE INSTALACIÓN SANITARIA | gl | 1 | 14364 | 14364 |  | ver
2.6 | DEMOLICIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA | gl | 1 | 21870 | 21870
2.7 | DESMONTE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN | gl | 1 | 17500 | 17500
2.8 | PICADO DE REVOQUE | m2 | 27.224 | 274.725 | 7479.1134
2.9 | DEMOLICION DE SOLADO EXISTENTE | m2 | 297 | 227.01 | 67421.97
2.10 | DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS | m2 | 0.6062 | 1838.43 | 1114.4563
2.11 | RETIRO DE PUERTAS CORREDIZAS | u | 1 | 783 | 783
2.12 | DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTO VERTICAL EN LOCALES SANITARIOS | m2 | 28.306 | 247.55 | 7007.1503
2.13 | DESMONTE DE GRIFERIAS | u | 1 | 203.4 | 203.4
2.14 | DESMONTE DE CIELORRASO SUSPENDIDO REGISTRABLE 60X60 | m2 | 19.7 | 280 | 5516
2.15 | RETIRO DE ESPEJOS | u | 8 | 500 | 4000
2.16 | RETIRO DE CERRAMIENTO VERTICAL | ml | 2.5 | 500 | 1250
3 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 209290.5016
3.1 | EJECUCIÓN DE TABIQUES DE ROCA DE YESO | m² | 70 | 748 | 52360 |  | 748
3.2 | REPARACIÓN DE CIELORRASO DE PLACA DE YESO EN BAÑOS | m² | 102.52 | 235 | 24092.2
3.3 | CARPETA DE NIVELACION | m² | 54.84 | 209.88 | 11509.8192
3.4 | EJECUCIÓN DE CIELORRASO SUSPENDIDO REGISTRABLE | m² | 17.36 | 326 | 5659.36
3.5 | CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE YESO JUNTA TOMADA CON BUÑA PERIMETRAL | m² | 8.3 | 262.53 | 2178.999
3.6 | REVOQUE GRUESO Y FINO INTERIOR | m² | 132.327 | 683.68 | 90469.3234 |  | 683.68
3.7 | AISLACIÓN HORIZONTAL CEMENTICIA SOBRE CONTRAPISOS | m2 | 54.84 | 270.6 | 14839.704
3.8 | AZOTADO Y REVOQUE HIDROFUGO INTERIOR EN BAÑOS Y LOCALES HUMEDOS | m² | 81.55 | 100.32 | 8181.096
4.0 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 48085.839
4.1 | REVESTIMIENTO CERÁMICO 40x40CM | m² | 2.01 | 603.9 | 1213.839
4.2 | REVESTIMIENTO TIPO ESTUCADO ANTIGUO O SIMILAR | m² | 62 | 756 | 46872
5.0 | PISOS |  |  |  |  | 540902.72
5.1 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SOLADO VINILICOS (INCLUYE EXCAVACIÓN,CONTRAPISO Y CARPETA A MAQUINA) | m2 | 243.25 | 1520 | 369740 |  | 1520
5.2 | PULIDO DE SOLADO GRANITICO EXISTENTE | m2 | 1056.56 | 162 | 171162.72 |  | 449.6
6.0 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA (INCLUYE ARTEFACTOS) TELEFONIA Y RED DE DATOS | GL | 1 |  |  | 1050304.58
6.1 | TABLERO SECCIONAL (ARMADO Y PUESTA EN MARCHA) | un | 1 | 8623.71 | 8623.71
6.2 | CIRCUITO DE BOCAS DE ILUMINACIÓN | un | 49 | 3350 | 164150
6.3 | CIRCUITOS DE TOMA CORRIENTE
6.3.1 | TOMA COMÚN 10A-TUG | un | 86 | 756 | 65016
6.3.2 | TOMA ESPECIAL 20A-TUE | un | 57 | 893.45 | 50926.65
6.4 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN DE EMBUTIR | un | 33 | 1512 | 49896
6.5 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE EMERGENCIA AUTÓNOMOS TIPO ATOMLUX | un | 10 | 3500 | 35000
6.6 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN DE APLICAR | un | 5 | 2268 | 11340 |  | lumenac lux
6.7 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTO ÓPTICA CIRCULAR FLUORESCENTE | un | 15 | 3650 | 54750
6.8 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TIRA DE LED | un | 17 | 1200 | 20400
6.9 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTO TIPO CAMPANA | un | 2 | 2268 | 4536
611.1 | PROVISION Y COLOCACION DE BOCAS DE DATOS DESDE SALA DE RACKS O CENTRAL TELEFONICA HASTA PUESTOS DE TRABAJO | un | 50 | 7697 | 384850
6.12 | BANDEJA PORTACABLES | ml | 86 | 2199.27 | 189137.22
6.13 | ACCESORIOS PARA BANDEJA PORTACABLES | gl | 1 | 11679 | 11679
7.0 | INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | 2121124.65
7.1 | NUEVO TENDIDO DE CAÑERIAS Y ACCESORIOS (INCLUYE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN) | gl | 1 | 1838491 | 1838491
7.2 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TERMOTANQUE ELÉCTRICO DE 60LTS BAJO MESADA | u | 2 | 7990 | 15980
7.3 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE INODORO LARGO CON DEPÓSITO Y ASIENTO | u | 12 | 7574 | 90888
7.4 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO | u | 4 | 14043 | 56172
7.5 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PILETA DE COCINA | u | 2 | 7226 | 14452
7.6 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LAVATORIO | u | 9 | 1200 | 10800 |  | falta bacha de acero inoxidable | cambiar nombre en pliego?
7.7 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA MONOCOMANDO PILETA DE COCINA | u | 3 | 4398.55 | 13195.65
7.8 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA PRESSMATIC PARA BAÑOS | u | 9 | 2620 | 23580
7.9 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA MONOCOMANDO PARA DUCHA | u | 9 | 3954 | 35586
7.10 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DISPENSER DE TOALLAS DE PAPEL | u | 10 | 1099 | 10990
7.11 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DISPENSER DE JABÓN | u | 10 | 1099 | 10990
8.0 | CARPINTERIAS |  |  |  |  | 159999
8.1 | CERRAMIENTO VERTICAL DE ALUMINIO ANODIZADO | un | 1 | 6000 | 6000
8.2 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PLACA PARA RECEPTACULOS DE BAÑO | u | 18 | 3000 | 54000
8.3 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PLACA 0.70 | u | 19 | 3421 | 64999
8.3 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE CHAPA | u | 10 | 3500 | 35000
9.0 | PINTURA |  |  |  |  | 415823.8647
9.1 | PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PINTURA LATEX EN MUROS Y COLUMNAS | m² | 1692 | 193.07 | 326674.44
9.2 | PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PINTURA LATEX EN LOSA CASETONADA | m² | 198.75 | 250 | 49687.5
9.3 | PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PINTURA LATEX EN CIELORRASO DE PLACA ROCA DE YESO | m² | 91.907 | 202.53 | 18613.9247
9.4 | PROVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PINTURA ACRILICA PARA LADRILLO VISTO | m² | 104.24 | 200 | 20848
10.0 | MARMOLERIA Y EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 108356.45
10.1 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA DE GRANITO 20 MM | ml | 24.27 | 4135 | 100356.45
10.2 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE BAJO MESADA DE MELAMINA | u | 1 | 5000 | 5000
10.3 | PROVICION Y COLOCACION DE MUEBLE DE GUARDADO | u | 1 | 3000 | 3000
11.0 | VARIOS - TRABAJOS FINALES |  |  |  |  | 63145.2852
11.1 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESPEJOS DE 6MM | m² | 8.76 | 2075.52 | 18181.5552 |  | 2075.52
11.2 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE VIDRIO PARA DUCHA | m² | 1.9 | 979.2 | 1860.48 |  | 979.2
11.4 | LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA | días | 75 | 574.71 | 43103.25
| TOTAL |  |  |  |  | 4998259.0204
3998607.2163