## Proc y Cumpl (hidden)
Luis Maria Grau |  |  | COMPUTO DE |  | PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS
La Pampa 2536 Piso 6º Depto "A" |  |  | OBRA
4782-5818 (1428) Capital |  |  | FECHA |  | 2017-09-08 |  | HOJA 1
Descripcion | unid | cant | A | B | C |  | PARCIAL | TOTAL
Cerco de Obra | ml |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Cartel | m2 | 1 | 12 | ver pliego |  |  |  | 12
Planos Conforme a Obra |  | cant.
| gl | 1 | [5 empty] | 1
Agua de constrccion | m2 | 1 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Luz de Obra | mes | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
Obrador | m2 | 1 | #REF! | 35
|  |  |  | 176 | 1 | 1.75 | #REF! | #REF!
Replanteo | m2 | 1 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Seguro Resp civil | gl | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
Ayuda de Gremios | m2 | 1 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Limpieza periodica | m2 | 1
| mes | 1 | 1
1
Limpieza Final | m2 | 1
| gl | 1 | 1
| m2 | [6 empty] | 1
40687
40687

## FORMULARIO 7
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jefatura de Gabinete de Ministros | Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Transporte y Obras Públicas | Secretaría de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras
FORMULARIO 7
OBRA: READECUACIÓN DE CANCHAS DE FÚTBOL Y NUEVA CANCHA DE HOCKEY
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT | PRECIO | PRECIO ITEM | TOTAL RUBRO | INC
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 | LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION | GL | 1
1,2 | RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS | GL | 1
2 | DOCUMENTACION
2,1 | PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRÁMITES | GL | 1
2,2 | DOCUMENTACION EJECUTIVA DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES | GL | 1
2,3 | DOCUMENTACION CONFORME A OBRA E INFORME FINAL | GL | 1
2,4 | MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | GL | 1
3 | MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES
3,1 | Demolición de pavimento asfáltico | M2 | 1899.79
3,2 | Retiro de adoquinado | M3 | 87.67
3,3 | Demolición de cordón cuneta | M | 223.27
3,4 | Demolición de edificaciones existentes | GL | 1
3,5 | Retiro de cerco metálico h: 2,40 m | M2 | 177.1
3,6 | Retiro de cerco metálico h: 5 m con malla galvanizada | M2 | 1396.05
3,7 | Retiro de cerco olímpico h: 5 m con malla galvanizada + zócalo hormigón 1,20 m | M2 | 601
3,8 | Retiro de cerco olímpico h: 5 m con malla textil | M2 | 754.3
3,9 | Demolición de muros existentes | M3 | 27.05
3,10 | Demolición de canaleta de H° y retiro de rejilla metálica | M | 146.02
3,11 | Extracción de especies arbóreas | GL | 1
3,12 | Retiro de luminarias | UN | 10
3,13 | Retiro de artefactos y tabiquería sanitaria | GL | 1
3,14 | Demolición tabiques placa de roca de yeso en vestuarios existentes | M2 | 96.03
3,15 | Demolición de solados | M2 | 31.04
3,16 | Excavaciones varias | M3 | 336.11
3,17 | Retiro de excedentes | M3 | 768.8
3,18 | Relleno y compactación con aporte de tosca | M3 | 15176.41
3,19 | Relleno con suelo cal compacto y/o árido | M3 | 438.02
4 | HORMIGÓN ARMADO
4,1 | Platea de fundación. Esp.: 18 cm | M3 | 97.65
4,2 | Viga perimetral cancha de Hockey H°A° 15 x 40 cm | M3 | 18.96
4,3 | Columna 18 x 18 cm encadenado vertical (sólo cemento y hierros en bloque de H°) | M | 168.74
4,4 | Viga de encadenado inferior H° A° 25 x 15 cm | M | 135.2
4,5 | Viga de encadenado superior (sólo cemento y hierros en bloque U de H°) | M | 135.2
4,6 | Bases de H°A° | M3 | 85.87
5 | ESTRUCTURA LIVIANA
5,1 | Cubierta de policarbonato alveolar antigranizo transparente | M2 | 49.55
5,2 | Cubierta de panel preconformado con núcleo PIR 50 mm, terminación exterior TPO/FPO tipo Maxiroof de Acerolatina o equivalente | M2 | 461.41
5,3 | Zinguería perimetral de chapa galvanizada | M | 75.22
5,4 | Perfil IPN 240 | M | 86.35
5,5 | Perfil IPN 220 | M | 96.16
5,6 | Viga metálica - Tubo 50 x 70 x 2 mm | M | 48.74
5,7 | Columna metálica - Tubo 100 x 100 x 2 mm | M | 50.24
6 | MAMPOSTERÍA Y TABIQUES
6,1 | Bloque de H° 19 x 19 x 39 cm | M2 | 427.74
6,2 | Tabique placa de roca de yeso placa verde 12,5 mm est. simple 70 mm con aislación | M2 | 313.67
6,3 | Medio tabique placa roca de yeso verde 12.5 mm est. simple 70mm con aislación | M2 | 230.9
6,4 | Lavapies Hockey en mampostería de ladrillo común | M3 | 0.05
7 | AISLACIONES
7,1 | Film negro 200 micrones | M2 | 997.49
7,2 | Cajón hidrófugo MCI | M2 | 107.84
8 | REVOQUES Y REVESTIMIENTO
8,1 | Cerámica blanca mate 33 x 33 cm tipo San Lorenzo Forte Blanco o equivalente | M2 | 443.6
8,2 | Revoque grueso y fino | M2 | 347.84
8,3 | Revoque grueso impermeable | M2 | 546.71
9 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
9,1 | Colocación alfombra césped sintético Cancha de Hockey | M2 | 5475.2
9,2 | Contrapiso de HHRP. Esp.: 15 cm | M2 | 348.85
9,3 | Contrapiso de HHRP. Esp.: 10 cm | M2 | 200.87
9.4 | Carpeta hidrófuga MCI Esp.: 2 cm | M2 | 515.29
10 | PISOS Y PAVIMENTOS
10,1 | Piso de hormigón H17 con malla. Esp.: 10 cm | M2 | 800.1
10,2 | Piso de hormigón H21 con malla Q188, terminación fratasado | M2 | 432.07
10,3 | Cerámica gris 36 x 36 cm tipo Alberdi California o equivalente | M2 | 203.14
10,4 | Piso de cemento alisado. Esp.: 4 cm | M2 | 313.81
10,5 | Junta de expansión de poliestireno expandido. H: 18 cm. Esp.: 2 cm | M | 151.83
10,6 | Junta de expansión de poliestireno expandido. H: 9 cm. Esp.: 2 cm | M | 111.11
10,7 | Junta de dilatación rellena con Nódulo gris o equivalente | M | 916.28
10,8 | Junta de perfil de aluminio Esp.: 2 mm | M | 213.12
11 | CIELORRASOS
11,1 | Placa de roca de yeso común Esp.: 9,5 mm | M2 | 110.43
12 | CARPINTERÍAS Y HERRERÍAS
12.1 | PUERTAS
12,1,1 | P1- Puerta metálica chapa doblada lisa BWG 16 | UN | 8
12,1,2 | P2- Puerta doble metalica chapa doblada lisa BWG 16 | UN | 2
12,1,3 | P3- Puerta metálica chapa doblada lisa BWG 16 | UN | 1
12.2 | CARPINTERÍAS EXTERIORES
12,2,1 | V1- Carpintería aluminio natural anodizado línea Rotonda 640 de Aluar o equivalente | UN | 46
12,2,2 | V2- Carpintería aluminio natural anodizado línea Rotonda 640 de Aluar o equivalente - Paño fijo + ventana 2 hojas corredizas | UN | 6
12,2,3 | V3- Carpinteria aluminio natural anodizado línea Rotonda 640 de Aluar o equivalente - Ventana con brazo de proyección + paño fijo | UN | 1
12,2,4 | V4- Carpinteria aluminio natural anodizado línea Rotonda 640 de Aluar o equivalente - Ventana 2 hojas corredizas | UN | 1
12.3 | HERRERÍA
12,3,1 | Cerco de protección h: 1,20 m - Cancha de Hockey | M | 316
12,3,2 | Cerco olímpico con malla galvanizada romboidal h: 5 m | M | 603
12,3,3 | Reubicación de cerco olímpico existente h: 5 m | M | 246
12,3,4 | Reubicación de cerco olímpico existente h: 5 m con completamiento de malla galv. y estructura | M | 150
12,3,5 | Reubicación de cerco olímpico existente h: 5 m con cambio completo de malla | M | 151
12.4 | TABIQUERÍA SANITARIA
12,4,1 | Tabiques divisorios de inodoros tipo Karikal o equivalente | GL | 1
12,4,2 | Tabiques divisorios de duchas tipo Karikal o equivalente | GL | 1
12,4,3 | Tabiques divisorios de mingitorios tipo Karikal o equivalente | GL | 1
12,4,4 | Reubicación de tabiquería sanitaria | GL | 1
13 | INSTALACION ELECTRICA
13.1 | Predio
13,1,1 | Reubicación columnas de iluminación de canchas existentes | UN | 10
13,1,2 | Columna de iluminación H: 10 m | UN | 10
13,1,3 | Columna de iluminación H: 13 m | UN | 6
13,1,4 | Luminaria STAGE 900 o equivalente, IP65, LEDS y DRIVERS PHILIPS o equivalente. Angulo de apertura: 15º/30º/60º/90º/70-145º. 900 watts | UN | 10
13,1,5 | Luminaria STAGE1200 o equivalente, IP65, LEDS y DRIVER’S “PHILIPS” o equivalente. Angulo de apertura: 15º/30º/60º/90º/70-145º. 1200 watts | UN | 6
13,1,6 | Instalación eléctrica predio | GL | 1
13.2 | Vestuarios Hockey
13,2,1 | Boca de iluminación general | UN | 70
13,2,2 | Boca de toma general | UN | 34
13,2,3 | Boca de toma especial | UN | 1
13,2,4 | Tableros | GL | 1
13,2,5 | Artefacto suspendido con louver doble parabólico, tubo fluorescente led 2 x 18W, luz fría | UN | 12
13,2,6 | Artefacto embutido color blanco tipo panel de led de 30 x 30 cm, 24W, luz fría | UN | 7
13,2,7 | Artefacto de aplicar color blanco tipo panel de led de 20 x 20 cm, 18W, luz fría | UN | 51
14 | INSTALACION SANITARIA
14.1 | Readecuación instalación sanitaria en vestuarios existentes | GL | 1
14.2 | INSTALACIÓN CLOACAL
14,2,1 | Infraestructura cloacal | GL | 1
14,2,2 | Instalación cloacal vestuarios Hockey | GL | 1
14.3 | INSTALACIÓN AGUA FRÍA / AGUA CALIENTE
14,3,1 | Infraestructura Agua fría | GL | 1
14,3,2 | Instalación Agua fría y caliente vestuarios Hockey | GL | 1
14,3,3 | Termotanque eléctrico de Alta Recuperación 120 lts tipo Señorial Family Premium o equivalente | UN | 4
14,3,4 | Tanque de reserva 1500 lts tipo Eternit Torre 1500 o equivalente | UN | 2
14,3,5 | Bomba presurizadora Rowa Press 200 o equivalente | UN | 2
14.4 | INSTALACION DE RIEGO
14,4,1 | Puesta a punto de instalación existente | GL | 1
14.5 | EQUIPAMIENTOS / ARTEFACTOS
14,5,1 | MESADAS
14,5,1,1 | Mesada de granito gris mara 2835 x 530 x 20 mm + zócalo 50 mm con 4 bachas ovaladas de cerámica blanca tipo Ferrum o equivalente | UN | 2
14,5,1,2 | Mesada de granito gris mara 3010 x 510 x 20 mm + zócalo 50 mm con 3 bachas ovaladas de cerámica blanca tipo Ferrum o equivalente | UN | 2
14,5,1,3 | Mesada de granito gris mara COCINA 3810 x 600 x 20 mm + zócalo 50 mm con pileta de acero inoxidable 304 de 60 x 40 cm tipo Johnson o equivalente | UN | 1
14,5,1,4 | Reubicación de mesada con lavatorio existente | UN | 1
14,5,2 | ARTEFACTOS
14,5,2,1 | Inodoro largo con mochila loza blanca con tapa y asiento tipo Bari de Ferrum o equivalente | UN | 14
14,5,2,2 | Mingitorio mural corto, loza blanca de Ferrum o equivalente | UN | 2
14,5,2,3 | Reubicación de artefactos existentes | UN | 12
14,5,3 | GRIFERÍAS
14,5,3,1 | Canilla automática para lavatorio tipo Pressmatic de FV o equivalente | UN | 14
14,5,3,2 | Griferia para ducha tipo FV Allegro o equivalente | UN | 18
14,5,3,3 | Conexión de griferias de ducha existentes | UN | 18
14,5,3,4 | Conexión de canilla automática para lavatorio discapacitados existente | UN | 1
14,5,3,5 | Válvula automática para mingitorios tipo Pressmatic de FV o equivalente | UN | 4
14,5,3,6 | Canilla monocomando de pico alto tipo FV o equivalente | UN | 1
14,5,4 | ACCESORIOS
14,5,4,1 | Percha de cerámica blanca tipo Ferrum o equivalente | UN | 18
14,5,4,2 | Reubicación barral fijo 80 cm color blanco línea Espacio de Ferrum o equivalente | UN | 1
14,5,4,3 | Reubicación barral rebatible recto 60 cm para lateral de inodoro y lavatorio línea Espacio de Ferrum o equivalente | UN | 3
14,5,4,4 | Reubicación de espejo basculante 60 x 80 cm línea Espacio de Ferrum o equivalente | UN | 1
14,5,5 | ESPEJOS
14,5,5,1 | Espejo float 5 mm con bordes pulidos | M2 | 7.01
15 | INSTALACION CONTRA INCENDIO
15.1 | Extintores
15,1,1 | Extintor ABC de 5 kg con chapa baliza y tarjeta | UN | 2
15,1,2 | Extintor CO2 de 3.5 kg con chapa baliza y tarjeta | UN | 1
16 | INSTALACION HIDRÁULICA
16.1 | Infraestructura hidráulica | GL | 1
16.2 | Canaleta de H° tapa ciega 45x35 cm - Cancha Hockey | M | 308.51
16.3 | Canaleta de H° ciega Ancho variable - Cancha Futbol 9 | M | 42.35
16.4 | Canaleta de H° ciega Ancho variable - Cancha Futbol 11 | M | 156.81
16.5 | Camara de inspección en H° 50x50 cm con reja sumidero plano (Incluye excavación y retiro) | UN | 12
16.6 | Cámara decantadora de arena en H° 100x100x100 cm (Incluye excavación y retiro) | UN | 1
16.7 | Cámara de empalme con tapa de fundición (Incluye excavación y retiro) | UN | 3
17 | PINTURA
17,1 | Demarcación sobre césped natural | M2 | 224.57
17,2 | Demarcación en frío tipo resina acrílica termoplástica | M2 | 53.3
17,3 | Impermeable transparente para bloques de hormigón tipo Sikaguard de Sika o equivalente | M2 | 325.47
17,4 | Esmalte sintético sobre elementos metálicos | M2 | 189.86
17,5 | Pintura látex para cielorrasos antihongos Venier o equivalente | M2 | 110.43
17,6 | Pintura látex interior satinado | M2 | 565.81
18 | EQUIPAMIENTO
18.1 | Arco multifunción - CANCHA MULTIUSO | UN | 2
18.2 | Arco de fútbol 11 metálico hincable 7,32 x 2,44 m | UN | 4
18.3 | Recolocación de arcos de Fútbol 9 | UN | 2
18.4 | Banco de suplentes con cobertura de reparo y estructura metálica Futbol 11 | UN | 4
19 | PAISAJE
19,1 | Provisión y Colocación de sustrato
19,1,1 | Relleno de sustrato para raíces | M3 | 3453.97
19,1,2 | Relleno de arena | M3 | 3453.97
19,2 | Provisión y Colocación de césped
19,2,1 | Provisión y Colocación de césped natural | M2 | 19350
19,2,2 | Provisión y Colocación de césped al voleo | M2 | 3047.65
19,3 | Canteros drenantes
19,3,1 | Piedra partida | M3 | 695.45
19,3,2 | Membrana geotextil | M2 | 8452.28
20 | VARIOS
20,1 | LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA | GL | 1
20,2 | CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE | GL | 1
TOTAL
|  |  |  | SUP |  | 36000
$/M2