## Proc y Cumpl (hidden)
Luis Maria Grau |  |  | COMPUTO DE |  | PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS
La Pampa 2536 Piso 6º Depto "A" |  |  | OBRA
4782-5818 (1428) Capital |  |  | FECHA |  | 2017-09-08 |  | HOJA 1
Descripcion | unid | cant | A | B | C |  | PARCIAL | TOTAL
Cerco de Obra | ml |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Cartel | m2 | 1 | 12 | ver pliego |  |  |  | 12
Planos Conforme a Obra |  | cant.
| gl | 1 | [5 empty] | 1
Agua de constrccion | m2 | 1 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Luz de Obra | mes | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
Obrador | m2 | 1 | #REF! | 35
|  |  |  | 176 | 1 | 1.75 | #REF! | #REF!
Replanteo | m2 | 1 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Seguro Resp civil | gl | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
Ayuda de Gremios | m2 | 1 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Limpieza periodica | m2 | 1
| mes | 1 | 1
1
Limpieza Final | m2 | 1
| gl | 1 | 1
| m2 | [6 empty] | 1
40687
40687

## FORMULARIO 7
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaría de Obras
FORMULARIO 7
OBRA: BARRACA PEÑA - ACUMAR
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | PRECIO | PRECIO ITEM | SUBTOTAL
1 | TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS
1.1 | LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION | GL | 1
1.2 | RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO Y CATEOS | GL | 1
2 | DOCUMENTACIÓN
2.1 | PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRÁMITES | GL | 1
2.2 | DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA | GL | 1
2.3 | DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA E INFORME FINAL | GL | 1
2.4 | MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | GL | 1
3 | DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS
3.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA | M3 | 339.5
3.2 | EXCAVACION MANUAL | M3 | 237.0358
3.3 | DEMOLICION CORDON DE HORMIGON | M | 196
3.4 | DEMOLICION MURO DE LADRILLO | M3 | 10.56
3.5 | DEMOLICION DE CONTRAPISO HASTA TERRENO NATURAL | M2 | 798
3.6 | REMOCION REJA PERIMETRAL | ML | 41.765
3.7 | REMOCION TAPIAL | ML | 15
3.8 | RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA | M3 | 294.939
3.9 | RETIRO DE EXCEDENTES | M3 | 1174.464
4 | ESTRUCTURAS
4.1 | ESTRUCTURA DE HORMIGON
4.1.1 | PILOTES | M3 | 761
4.1.2 | CABEZALES | M3 | 183
4.1.3 | VIGAS DE FUNDACION | M3 | 80.2
4.1.4 | LOSA DE SUBPRESION | M3 | 173
4.1.5 | CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE DE LIMPIEZA E:8CM - H13 | M3 | 69.2
4.1.6 | TABIQUES NUCLEO | M3 | 153.5
4.1.7 | TABIQUES PB | M3 | 25
4.1.8 | COLUMNAS | M3 | 83.3
4.1.9 | VIGAS DE APEO | M3 | 23
4.1.10 | VIGAS | M3 | 210
4.1.11 | LOSAS | M3 | 946.11
4.1.12 | ESCALERAS | M3 | 16.82
4.1.13 | TANQUE INCENDIO | M3 | 13.32
4.1.14 | TANQUE RESERVA | M3 | 7.31
4.2 | ESTRUCTURA METALICA
4.2.1 | ESTRUCTURA METALICA ESCALERA | KG | 3000
4.3 | APUNTALAMIENTO PERMANENTE DE PULPERIA | GL | 1
5 | MAMPOSTERIAS Y TABIQUES
5.1 | T1 TABIQUE PLACA ROCA DE YESO ROJA EN AMBAS CARAS | M2 | 292.386
5.2 | T2 - DOBLE PLACA ROCA DE YESO VERDE EN AMBAS CARAS + LANA DE VIDRIO | M2 | 247.5866
5.3 | T3 - PLACA ROCA DE YESO VERDE + PLACA OSB + LANA DE VIDRIO + DOBLE PLACA ROCA DE YESO VERDE | M2 | 132.5086
5.4 | T4 - PLACA ROCA DE YESO + PLACA OSB + LANA DE VIDRIO POR CARA (ENCHAPE COLUMNA) | M2 | 287.1641
5.5 | T5 - DOBLE PLACA ROCA DE YESO VERDE + LANA DE VIDRIO POR CARA (ENCHAPE COLUMNA) | M2 | 23.7413
5.6 | T6 - PLACA ROCA DE YESO + PLACA OSB + DOBLE LANA DE VIDRIO + DOBLE PLACA DE YESO VERDE | M2 | 82.444
5.7 | T7´´- MEDIO TABIQUE DE PLACA ROCA DE YESO VERDE | M2 | 67.57
5.8 | T9 - PLACA DE ROCA DE YESO + PLACA OSB + DOBLE LANA DE VIDRIO + PLACA CEMENTICIA (ENCHAPE COLUMNA) | M2 | 71.2267
5.9 | T10 - PLACA CEMENTICIA + LANA DE VIDRIO POR CARA (ENCHAPE COLUMNA) | M2 | 21.8473
5.10 | T11 - PLACA CEMENTICIA + LANA DE VIDRIO + DOBLE PLACA DE YESO VERDE | M2 | 192.1693
5.11 | T12 - PLACA ROCA DE YESO + PLACA OSB + LANA DE VIDRIO + FENÓLICO + PLACA CEMENTICIA + AISL. HIDROFUGA | M2 | 621.6105
5.12 | T12´- DOBLE PLACA ROCA DE YESO VERDE + LANA DE VIDRIO + FENÓLICO + PLACA CEMENTICIA + AISL. HIDROFUGA | M2 | 18.9924
5.13 | T13 - PLACA ROCA DE YESO + LANA DE VIDRIO | M2 | 49.818
5.14 | T14 - DOBLE PLACA ROCA DE YESO VERDE + LANA DE VIDRIO | M2 | 90.3185
5.15 | T15 - MAMPOSTERIA LADRILLO COMUN 15CM | M3 | 28.5
6 | AISLACIONES
6.1 | POLIESTIRENO EXPANDIDO ALTA DENSIDAD 30KG/M3 ESP 5CM | M2 | 72.525
6.2 | POLIESTIRENO EXPANDIDO MEDIA DENSIDAD 20KG/M3 ESP 5CM | M2 | 72.525
6.3 | FILM POLIETILENO DE 300 MICRONES | M2 | 1228.75
6.4 | BARRERA DE VAPOR, FILM PLASTICO COLOR GRIS | M2 | 929
6.5 | IMPRIMACION DE PINTURA ASFALTICA | M2 | 929
6.6 | MEMBRANA TIPO GEOTEXTIL ASFALTICA | M2 | 1021.9
7 | REVOQUES Y REVESTIMIENTO
7.1 | REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO | M2 | 635.708
7.2 | MULTILAMINADO FENOLICO ENCHAPADO EN GUATAMBU 18MM SOBRE PERCHA DE MADERA | M2 | 271
7.3 | CERAMICO SIN RECTIFICAR COLOR BLANCO FORTE 33X33CM | M2 | 635.708
7.4 | FRENTE DE ACERO INOXIDABLE | U | 5
7.5 | JAHARRO FRATACHADO INTERIOR A LA CAL | M2 | 190
7.6 | AZOTADO IMPERMEABLE Y JAHARRO FRAT. EXTERIOR | M2 | 190
7.7 | ENLUCIDO DE YESO | M2 | 190
8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
8.1 | CONTRAPISO CONCRETO CELULAR LIVIANO PE 800FG/M3, ESP 14CM | M2 | 836.89
8.2 | CONTRAPISO CONCRETO CELULAR LIVIANO PE 800FG/M3, ESP 23CM | M2 | 119.57
8.3 | CONTRAPISO CONCRETO CELULAR LIVIANO PE 800FG/M3, ESP 27CM | M2 | 102.2
8.4 | CONTRAPISO CONCRETO CELULAR LIVIANO PE 800FG/M3, ESP VARIABLE PROMEDIO 15,5CM POR PENDIENTES DE DESAGUES PISOS EXTERIORES | M2 | 767.4335
8.5 | SELLADOR ELASTICO TIPO NODULO O EQUIVALENTE, ESP 0.02M | M | 49.65
8.6 | JUNTA DE DILATACION DE POLIESTIRENO EXPANDIDO ALTA DENSIDAD, ESP 5CM | M | 1128.7
8.7 | JUNTA DE DILATACION DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD MEDIA, ESP 5CM | M | 273.7488
8.8 | JUNTA DE DILATACION DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DENSIDAD MEDIA, ESP 2CM | M | 420.9489
8.9 | CARPETA HIDROFUGA ESP 2CM | M2 | 932.74
8.10 | CARPETA DE NIVELACION ESP 2CM | M2 | 3270.38
9 | SOLADOS Y SOLIAS
9.1 | S1 - PISO TECNICO DE ACERO 60X60CM ESP 3,2CM CON PEDESTALES DE HIERRO ZINCADO | M2 | 2852.8
9.2 | S1´ - ALFOMBRA TIPO ATLANTIS MODULYSS FIRST O EQUIVALENTE | M2 | 2651.8
9.3 | S2 - PISO VINILICO ALTO TRANSITO COLOR GRIS | M2 | 235
9.4 | S3 - MOSAICO GRANITICO PULIDO A PLOMO GRIS OSCURO 20X60CM | M2 | 583.81
9.5 | S4 - CERÁMICO SIN RECTIFICAR COLOR PORTLAND GRIS 33X33CM | M2 | 182.92
9.6 | S5 - ALISADO DE CEMENTO CON ENDURECEDOR NO METALICO, LLANEADO 2CM | M2 | 280.7695
9.7 | S6 - MOSAICO GRANITICO SIN PULIR GRIS OSCURO 20X60CM | M2 | 71
9.8 | S7 - BALDOSON DE CEMENTO EXTERIOR 60X40CM PISO FLOTANTE | M2 | 749.82
9.9 | S8 - HORMIGON ALISADO TERMINACION LLANEADO, ESP 5CM | M2 | 186.93
9.10 | LOSETA GRANITICA TACTIL AVISADORA 40X40CM | M2 | 11.56
9.11 | S9 - SOLIA: PERFIL TERMINACIÓN CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE ESMERILADO 10MM (H) X 15MM | ML | 24.8
9.12 | S9´- SOLIA: PERFIL HONGO DE ACERO INOXIDABLE ESMERILADO 10MM (H) X 14MM | ML | 27.75
10 | CIELORRASOS
10.1 | C1 SUSPENDIDO PLACA ROCA YESO | M2 | 1146.9437
10.2 | C2 SUSPENDIDO PLACA ROCA YESO VERDE | M2 | 270.91
11 | CARPINTERIAS Y HERRERIA
11.1 | FRENTE INTEGRAL EXTERIOR
CARPINTERIA DE ALUMINIO
| FV1 Módulo de Vidrio 1.17m x 2.55m Sistema frame 120mm aluminio anodizado negro 15µ certificado | U | 55
| FV2 Módulo de Vidrio 1.41m x 2.55m Sistema frame 120mm aluminio anodizado negro 15µ certificado | U | 10
| FV3 Módulo de Puerta de Vidrio 1.17m x 2.55m Sistema frame 120mm aluminio anodizado negro 15µ certificado | U | 10
| FV4 Módulo de Vidrio 1.20m x 2.55m Sistema frame 120mm aluminio anodizado negro 15µ certificado | U | 5
| FV5 Módulo de Puerta de Vidrio 1.20m x 2.55m Sistema frame 120mm aluminio anodizado negro 15µ certificado | U | 1
| FV6 Módulo de Vidrio 1.17m x 1.65m Sistema piel de vidrio aluminio anodizado negro 15µ certificado | U | 110
| FV7 Módulo de Ventana de Vidrio 1.17m x 1.65m tipo oscilante Sistema piel de vidrio aluminio anodizado negro 15µ certificado | U | 20
| FV8 Módulo de Vidrio 1.34m x 1.65m Sistema piel de vidrio aluminio anodizado negro 15µ certificado | U | 25
| FV9 Módulo de Ventana de Vidrio 1.34m x 1.65m tipo oscilante Sistema piel de vidrio aluminio anodizado negro 15µ certificado | U | 14
| FV10 Módulo de Vidrio 1.40m x 1.65m Sistema piel de vidrio aluminio anodizado negro 15µ certificado | U | 15
| FV11 Módulo de Ventana de Vidrio 1.40m x 1.65m tipo oscilante Sistema piel de vidrio aluminio anodizado negro 15µ certificado | U | 7
| FV12 Módulo de Vidrio 1.20m x 1.65m Sistema piel de vidrio aluminio anodizado negro 15µ certificado | U | 4
| FV13 Módulo de Ventana de Vidrio 1.20m x 1.65m tipo oscilante Sistema piel de vidrio aluminio anodizado negro 15µ certificado | U | 2
| FV14 Módulo de Vidrio 1.17m x 0.60m Sistema piel de vidrio aluminio anodizado negro 15µ certificado | U | 136
| FV15 Módulo de Ventana de Vidrio 1.17m x 0.60m tipo oscilante Sistema piel de vidrio aluminio anodizado negro 15µ certificado | U | 24
| FV16 Módulo de Vidrio 1.34m x 1.85m Sistema piel de vidrio aluminio anodizado negro 15µ certificado | U | 7
| FV17 Módulo de Ventana de Vidrio 1.34m x 1.85m tipo oscilante Sistema piel de vidrio aluminio anodizado negro 15µ certificado | U | 3
| AJUSTE MODULO FACHADA | GL | 1
CHAPA DOBLADA LISA BWG 16. TERMINACIÓN PINTURA EPOXI SEMI MATE COLOR
| FEL.01-PB | U | 1
| FEL.02-PB | U | 1
| FEL.02¨-PB | U | 1
| FEL.03-PB | U | 1
| RE1-CELOSIA CHAPA DOBLADA BWG 20 | U | 6.31
| FEL 04- PB | U | 1
| REVESTIMIENTO CARA INTERIOR BARANDA AZOTEA | U | 1
REVESTIMIENTO FACHADA
| CHAPA DE ACERO GALVANIZADO E:0,5MM LISO PREPINTADO COLOR NEGRO SKINWALL DUNA MICRO O EQUIVALENTE | M2 | 1934.37
| REFUERZO PARA CARPINTERIA DE ALUMINO | ML | 1130
| DOBLE PERFIL "L" DE ALUMINIO BRILLANTE 35.35.2 | ML | 537.32
| ESTRUCTURA METALICA PANTALLA | KG | 9700
11.2 | FRENTE VIDRIADO
| FEV puerta doble 2.20*2.55 vidrio templado 10mm con canto pulido. Zocalo superior e inferior 110 mm en aluminio anodizado natural | U | 2
| FEV paño fijo- vidrio laminado transparente 5+5. zocalo superior e inferior de 110 mm en aluminio anodizado natural.- 2.55x210 | U | 2
| FIV paño fijo- vidrio laminado transparente 5+5. zocalo superior e inferior de 110 mm en aluminio anodizado natural.- 2.55x1.17 | U | 73
| Puerta simple modulo 2.55x1.17. vidrio templado 10mm con canto pulido. Zocalo superior e inferior 110 mm en aluminio anodizado natural | U | 12
| Puerta doble modulo 2.55x1.50. vidrio templado 10mm con canto pulido. Zocalo superior e inferior 110 mm en aluminio anodizado natural | U | 2
| Puerta doble modulo 2.55x1.17. vidrio templado 10mm con canto pulido. Zocalo superior e inferior 110 mm en aluminio anodizado natural | U | 6
| Puerta doble modulo 2.55x1.25. vidrio templado 10mm con canto pulido. Zocalo superior e inferior 110 mm en aluminio anodizado natural | U | 2
11.3 | PUERTAS CORTAFUEGO
| PF1- F60-1,22x2,10 | U | 9
| PF2- F60- 1,20x2,10 + PAÑO FIJO | U | 5
| PF3- F60- 0,90x2,10+ PAÑO FIJO | U | 1
11.4 | CELOSIAS
| PH1 1,50x 2,55 | U | 1
| PH2 1,20x3,17 | U | 1
| PH3 1,20x3,17 | U | 2
11.5 | PUERTA DE MADERA
| PM1- 0,9x2,10 + PAÑO FIJO | U | 4
| PM2- 0,9x2,10 + PAÑO FIJO | U | 14
| PM3- 3,00x2,55 | U | 1
11.6 | TABIQUERIA SANITARIA
| TS01 | U | 10
| TS02 | U | 2
| TS03 | U | 4
11.7 | HERRERIA
| B01-BARANDA ESCALERA NUCLEO | M | 18.54
| B01+B02+B03+B04+B05+B06+B07+B08 - PASAMANOS ESCALERA NUCLEO | M | 79.88
| B09+B10-BARANDA ESCALERA METÁLICA | GL | 1
| B11-BARANDA ESCALERA METÁLICA-PROTECCION | M | 0
| B12-BARANDA RAMPA ACCESO-ACERO INOXIDABLE | M | 28.5
| B13-BARANDA ACCESO | M | 3.4
| B14 -BARANDA TERRAZA | M | 70
| PH1-ESCALERA GATO | U | 1
12 | INSTALACION ELECTRICA
12.1 | TABLEROS ELÉCTRICOS
| TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION (TGBT) - Con PLC para comando de transferencias automáticas y con placa de comunicación Modbus TCP/IP. | U | 1
| TABLERO DE CORRECCIÓN DE COS PHI | U | 1
| TABLERO TS PISO 1 | U | 1
| TABLERO TS PISO 2 | U | 1
| TABLERO TS PISO 3 | U | 1
| TABLERO TS PISO 4 | U | 1
| TABLERO TS GENERAL PB | U | 1
| TABLERO TS OFICINAS PB | U | 1
| TABLERO TS AZOTEA | U | 1
| TABLERO S. RACK | U | 1
| TABLERO AIRE ACONDICIONADO (TAB. AAC) | U | 1
| TABLEROS ASCENSORES | U | 1
| TABLERO AUXILIAR GRUPO ELECTRÓGENO | U | 1
12.2 | CONDUCTOR TIPO AFUMEX 1000 O EQUIVALENTE Y CANALIZACIONES
| 4x4 mm2 | M | 839
| 4x10 mm2 | M | 38
| 4x16 mm2 | M | 137
| 3x50/25 mm2 | M | 130
| 1x120 mm2 | M | 140
| 1x150 mm2 | M | 70
| Bandeja Portacable Escalera de 450mm de ancho ala 64mm | M | 36
| Curva 90 vertical de 450mm ala 64mm (incluidos accesorios para sujeción y uniones) Tipo Escalera | U | 3
| Derivación en T de 450mm ala 64mm (incluidos accesorios para sujeción y uniones) Tipo Escalera | U | 2
| Bandeja Portacable Fondo Perforado de 450mm de ancho ala 64mm | M | 344
| Bandeja Portacable Fondo Perforado de 450mm de ancho ala 64mm para corrientes débiles contapa ciega y bandas divisorias | M | 304
| Curva 90 horizontal de 450mm ala 64mm (incluidos accesorios para sujeción y uniones). Tipo Fondo Perforado | U | 17
| Curva 90 vertical de 450mm ala 64mm (incluidos accesorios para sujeción y uniones) Tipo Fondo Perforado | U | 4
| Derivación en T de 300mm ala 64mm (incluidos accesorios para sujeción y uniones) Tipo Fondo Perforado | U | 12
| Terminales y conexionado | GL | 1
| Soportería y materiales varios | GL | 1
12.3 | PROVISION Y MONTAJE DE SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMAS
| Boca de iluminación. Incluye caja, conectores, cañeria, fijaciones, curvas, ficha p/artefacto, conductores y caja bornera. | U | 830
| Boca de tomacorriente, Incluye caja, conectores, cañeria, fijaciones, curvas, ficha p/artefacto, conductores, 1 tomas 2P+T de 10 A. | U | 168
| Puesto de trabajo, Incluye caja, conectores, cañeria, fijaciones, curvas, ficha p/artefacto, conductores, 2 tomas 2P+T de 10 A y 1 de datos. | U | 434
| Puesto de trabajo, Incluye caja, conectores, cañeria, fijaciones, curvas, ficha p/artefacto, conductores, 2 tomas 2P+T de 10 A y 2 de datos. | U | 110
| Boca de tomacorriente, Incluye caja, conectores, cañeria, fijaciones, curvas, ficha p/artefacto, conductores, tomas 2P+T de 10 A, 1 tomas 3P+N+T de 16 A. | U | 6
| Boca de tomacorriente, Incluye caja, conectores, cañeria, fijaciones, curvas, ficha p/artefacto, conductores, 1 tomas 2P+T de 10 A (de techo). | U | 23
| Boca de tomacorriente, Incluye caja, conectores, cañeria, fijaciones, curvas, ficha p/artefacto, conductores, 1 tomas 2P+T de 10 A (de piso). | U | 12
| Alimentación de Molinetes, Incluye caja, conectores, cañería, fijaciones, curvas, ficha p/artefacto, conductores y caja bornera. | U | 4
12.4 | PROVISION Y MONTAJE DE GRUPO ELECTRÓGENO
| Provisión, montaje y conexionado de Grupo Electrogeno 200 KVA PRIME o rquivalente, 0,38 KV. Incluye: Tanque de combustible de 400lts. Incorporado en el chasis. Tablero de comando y control; Regulador electrónico de veloc. Precalentador de block, Bateria de arranque de tipo Plomo Acido. Excitatriz piloto de imán permanente (PMG), interruptor termomagnético de protección tripolar. Placa de comunicación variable RS485. Incluye cargador de baterias. Sistema de montaje antivibratorio. Traslado de Grupo Electrógeno: Transporte y ubicación en el lugar definitivo en Oficinas-Nuevo Acumar. | U | 1
12.5 | SISTEMA DE PAT Y DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
| Conductor de Cu 1x70mm2 desnudo para malla de PAT, enterrada a 1m de profundidad, dispuesta en cuadrícula de 1m x 1m. | M | 101
| Soldaduras Cuproluminotermicas | U | 76
| Jabalina tipo copperweld 3/4" de 3m, con camara de inspección y tomacable. | U | 10
| Planchuela perimetral de hierro galvanizado 30mm x 5mm con soportes de sujeción cada 0,8m. | M | 27
| Pararrayos tipo punta Franklin de 600mm | U | 15
| Conexión a estructura | U | 6
12.6 | CANALIZACIÓN VACÍA PARA INSTALACIÓN DE AVISO Y DETECCIÓN DE INCENDIO
| Caño semipesado RS19 | M | 1122
| Soporte cañeria | U | 748
| Cajas MOP octogonal grande | U | 146
| Caja de paso de 10x10 | M | 139
12.7 | DETECCIÓN Y AVISO DE INCENDIO
| Unidad de control central de detección y aviso de incendio microprocesada, multiplex avanzada, direccionable analógica algorítmica. Capacidad 1 lazos para 159 detectores direccionables y analógicos más 159 módulos de monitoreo o control . 9 niveles de sensibilidad programables y modificables automática o manualmente. Incluye display de cristal de cuarzo líquido de 80 caracteres. Incluye salida RS-232C para PC y/o impresora y salida RS-485 para anunciadores remotos. Incluye gabinete, fuente de alimentación y cargador de baterías. | GL | 1
| Batería de gel de libre mantenim. de 12V./7 Amp. | U | 4
| Repetidor alfanumérico con display de cristal de cuarzo líquido de 80 caracteres. | U | 1
| Gabinete para montaje repetidor FDU-80. | U | 1
| Detector óptico de humo direccionable y analógico de bajo perfil. | U | 130
| Base universal p/detectores direccionables y analógicos de bajo perfil. | U | 120
| Base universal p/detectores direccionables y analógicos de bajo perfil con módulo de aislación incorporado. | U | 10
| Avisador manual de doble acción c/registro de operación. | U | 16
| Mini módulo direccionable para monitoreo de Avisador manual | U | 17
| Sirena con luz estroboscópica, 12/24 volts, 2 Hilos, roja, montaje de pared, 15, 15/75, 30, 75, 110 o 115 candelas. | U | 16
| Fuente alimentación audible/visual. 6 Amperes de corriente continua. Alimentacion 220 Vac | U | 1
| Mini módulo direccionable para monitoreo de señales varias | U | 5
| Módulo direccionable para comando de sirenas, luces, parlantes y TE. | U | 16
| Módulo direccionable para comando mediante contacto seco. | U | 2
12.8 | ILUMINACION
| AT1 - Aplique de techo estanco equipado con led. Cuerpo de la luminaria blanco, de 1356lm, RA=85, IP=54. Mod. "Inoxa" de Lucciola o equivalente - LED 12 Watts 3000 K | U | 26
| AT2 - Artefacto de aplicar en techo, linea equipado con led. Cuerpo de la luminaria blanco, de 4400lm, RA=85, IP=65. Mod."Mare Led" de Lucciola o equivalente - LED 30 Watts 3000 K | U | 11
| AP1 - Aplique de pared bidirencional. Cuerpo de la luminaria color negro, RA=85, IP=44. Mod. "AP. De pared y techo 2060/2" de F.W Iluminación o equivalente - AR111 LED 2x15 Watts 3000 K | U | 1
| ET01 - Empotrable de techo lineal equipado con led. Cuerpo de la luminaria blanco. De 5500lm, RA=85, IP=54. Mod. "Infanti Led (ILG.140)" de Lucciola o equivalente - LED 32 Watts 3000 K | U | 54
| ET02 - Empotrable de techo equipado con led. Cuerpo de la luminaria blanco, de 3840lm, RA=85, IP=54. Mod. "Kevin" de Lucciola o equivalente - LED 40 Watts 3000 K | U | 216
| ET03 - Empotrable de techo de 600x600 mm equipado con led. Cuerpo de la luminaria blanco, de 43204 lm, RA=85, IP=44 Mod. Tipo "sistem l" de Lucciola o equivalente - LED 25 Watts 3000 K | U | 30
| ET04 - Empotrable de techo lineal continuo equipado con led. Cuerpo de la luminaria color blanco, 4400 lm, RA=85, IP=20 . Mod. Tipo "Infanti Led Continua" de Lucciola o equivalente - LED 14 Watts 3000 K | U | 27
| ET5 - Empotrable de techo equipado con led. Cuerpo de la luminaria color blanco, de 1350lm, RA=85, IP54. Mod. "Kevin" de Lucciola o equivalente - LED 14 Watts 3000 K | U | 34
| EP1 - Empotrable de pared con led. Cuerpo de iluminaria color negro, de 20lm. RA=85, IP40, Mod. "Gym" de Lucciola o equivalente - LED 1X11 Watts 3000 K | U | 10
| CO1 - Colgante de techo largo total 1400mm equipada con led (no tendra tolerancia el largo solicitado). Color del cuerpo de la luminaria blanco, de 5500lm, RA=85, IP=20. Mod. "Tasso Led (TLG 237)" de Lucciola o equivalente - LED 32 Watts 3000 K | U | 317
| CO2 - Colgante de techo doble equipada con led, de 9700lm, RA=85, IP=20. Mod. "Saturno" de GSG desing o equivalente - LED 20W DIRECTA 30W INDIRECTA 3000 K | U | 12
| CO3 - Colgante de techo largo total 1200mm equipada con led, de 1900lm/2800lm, color de la luminaria blanco, RA=85, IP=20. Mod. "Buro" de GSG desing o equivalente - LED 42 Watts 3000 K | U | 59
| PR1 - Proyetor equipado con led, color de la luminaria negro, de 9650lm, RA=85, IP=65. Mod. "Solar l Led" de Lucciola o equivalente - LED 70 Watts 3200 K | U | 6
| S - Cartel de salida autonomo permanente equipado con led. Cuerpo color blanco - LED 7 Watts | U | 26
| Luminarias equipadas y armadas con equipo autonomo de emergencia. Autonomia 90 minutos, con bateria de Ion Litio, libre de mantenimiento | U | 206
| Chicote de conexión, cable Sintenax o Afumex o equivalente 2x2,5+T. Con ficha Macho hembra, armado con cada luminaria. | U | 803
12.9 | OBRA CIVIL CÁMARA TRANSFORMADORA | GL | 1
13 | INSTALACION SANITARIA Y CONTRA INCENDIO
13.1 | PROVISIÓN AGUA FRIA Y CALIENTE
Caño de Acero inoxidable, s/especificaciones, incl. colocación, accesorios, soportes, protección, soldadura, aislaciones, transiciones, etc.., para colectores.
| De diámetro 0,100m | M | 12
Caño de polipropileno Homopolímero, s/especificaciones, incluido colocación, accesorios, soportes, protección, uniones por termofusión, etc.., para montantes y distribución de AF.
| De diámetro 0,076m | M | 20
| De diámetro 0,063m | M | 27
| De diámetro 0,050m | M | 18
| De diámetro 0,038m | M | 16
| De diámetro 0,032m | M | 112
| De diámetro 0,025m | M | 119
| De diámetro 0,019m | M | 111
| De diámetro 0,013m | M | 159
Caño de polipropileno Homopolímero, s/especificaciones, incluido colocación, accesorios, soportes, protección, uniones por termofusión, etc.., para distribución de AC.
| De diámetro 0,025m | M | 18
| De diámetro 0,019m | M | 41
| De diámetro 0,013m | M | 58
Válvula mariposa, según especificaciones.
| De diámetro 0,100m | M | 2
Válvula esférica de bronce, según especificaciones.
| De diámetro 0,076m | U | 1
| De diámetro 0,063m | U | 2
| De diámetro 0,050m | U | 3
| De diámetro 0,032m | U | 10
| De diámetro 0,025m | U | 11
| De diámetro 0,019m | U | 12
| De diámetro 0,013m | U | 6
Válvula a flotante de bronce, según especificaciones.
| De diámetro 0,032m | U | 1
Válvula de retención de bronce, según especificaciones.
| De diámetro 0,025m | U | 2
| De diámetro 0,019m | U | 6
Canilla de servicio o riego, de bronce pulido o cromo, s/especificaciones.
| De diámetro 0,013m | U | 6
Llave de paso de bronce, según especificaciones.
| De diámetro 0,019m, con campana y volante especial, s/especificaciones | U | 26
| De diámetro 0,013m, con campana y volante especial, s/especificaciones | U | 10
| Equipo hidroneumático completo, s/esp.,WILO SIBOOST SMART HELIX VE 3-1005 o Grundfos de iguales prestaciones o equivalente y caracteristicas, con 3 bombas de 17,3 m3/h a 30 m.c.a. con motor de 3 Kw c/u, con tanque preurizacion 8 Lts, bases, antivib., válvulas, acc.,sellos, controles, tab. eléctrico de comando, etc.. | U | 1
Marco y tapa de inspección s/especificaciones, para tanques de instalación contra incendio.
| De 0,50 x 0,50 m, sumergida con cierre hermético | U | 2
| De 0,25 x 0,25 m, superior para flotante | U | 1
| Caño de ventilación, para tanques de instalación sanitaria y contra incendio, según especificaciones | U | 1
| Cámara de mampostería para alojar válvula y/o canilla de servicio, incluso marco y tapa, según especificaciones. | U | 6
Nicho de mampostería, incluso marco y puerta para nicho, de acero inoxid. con cerradura, según especificaciones.
| De 0.20 x 0.20 m para Llp-Cs, s/especificaciones. | U | 1
| Conexión con red de distribución externa, incluido llp ppal, v.ret., llp/cs, cámara en vereda, nicho de pared, accesorios, etc., según especificaciones. | U | 1
13.2 | ARTEFACTOS Y GRIFERIAS
| Mingitorio mural corto, loza blanca, modelo MMCJ Ferrum o equivalente. | U | 20
| Inodoro corto, asiento y tapa plástica color blanco Linea Bari de Ferrum o equivalente. | U | 32
| Inodoro alto corto con mochila para discapacitados, asiento y tapa plástica color blanco Linea Espacio de Ferrum o equivalente. | U | 5
| Lavatorio de 1 agujero con soporte fijo color blanco linea Espacio de Ferrum o equivalente. | U | 5
| Bidet Ferrum Línea Bari color blanco para grifería monocomando (1 agujero) | U | 1
| Receptáculo Ducha de chapa Ferrum 90x90 o equivalente | U | 4
| Bañera Ferrum Línea Niza 160x75 o equivalente | U | 1
| Barral fijo 60 cm, color blanco Linea Espacio de Ferrum o equivalente. | U | 10
| Barral rebatible de 80 cm. con accionamiento de descarga depósito inodoro a distancia y portarrollo Linea Espacio de Ferrum o equivalente. | U | 5
| Barral fijo recto de 80 cm. para lateral de inodoro Linea Espacio de Ferrum o equivalente. | U | 5
| Espejo basculante 60x80 cm. Linea Espacio de Ferrum o equivalente. | U | 5
| Pileta para baño de acero inoxidable OV 370 L. Johnson o equivalente | U | 39
| Pileta simple acero inoxidable modelo E44 de Johnson o equivalente. | U | 5
| Descarga cromada con sifón para lavatorio FV o equivalente. | U | 39
| Llave automatica para mingitorio tipo Pressmatic de FV o equivalente. | U | 20
| Grifería automática tipo Pressmatic de FV o equivalente. | U | 39
| Juego monocomando para lavatorio linea Smile de FV o equivalente. | U | 1
| Juego monocomando para bidet linea Smile de FV o equivalente. | U | 1
| Ducha y llave mezcladora de pared línea FV Smile o equivalente | U | 5
| Tapa tecla FV color cromo para válvula de descarga y válvula embutida o equivalente | U | 32
| Grifería automática para discapacitados tipo Pressmatic de FV o equivalente. | U | 5
| Juego monocomando alto para mesada de cocina línea B1 Arizona de FV o equivalente. | U | 5
| MC01-BAJO MESADA | U | 1
| MC01-ESTANTE | U | 1
| K07-BAJO MESADA ALACENA | U | 4
| K07-ESTANTE | U | 4
Termotanque a electrico, incluso accesorios, conexiones, etc., s/especificaciones
| De colgar 125 lts | U | 3
| De colgar 55 lts | U | 6
13.3 | HIDRANTES Y ROCIADORES
Caño hierro negro, s/especificaciones, incluso colocación, accesorios, soportes, soldadura, pintura, juntas, etc., para sist. de sprinklers e hidrantes.
| De diámetro 0,100m, vertical o suspendido | M | 10
| De diámetro 0,076m, vertical o suspendido | M | 48
| De diámetro 0,063m, vertical o suspendido | M | 64
| De diámetro 0,050m, vertical o suspendido | M | 24
Boca de incendio completa, s/especificaciones, incluso gabinete, válvula tipo teatro, manguera, lanza, llave de ajuste, accesorios, etc..
| De diámetro 0,045m interna | U | 16
Boca de impulsión completa, s/especificaciones, con válvula esclusa, válvula de retención, anilla giratoria, cámara de mampostería con tapa, etc..
| De diámetro 0,064m | U | 1
| Equipo hidroneumático completo, s/especificaciones, incluye dos electrobombas principales WILO o equivalente NL 32/200B-7,5-2-05 c/u de 24 m3/h a 45 m.c.a. con motor 7,5 kw, bomba jockey WILO o equivalente modelo MVI 106-1/16/E/3-400-50-2 , de 1 m3/h a 53 m.c.a. con motor de 0,75 kw, tanque pulmón de 100 Lts. de capacidad, bases antivibratorias, válvulas, accesorios, instrumental, controles, sellos, etc., para sistema contra incendio. Incluye armado y conexionado colectores aspiracion e impulsion, inclusive valvulas | GL | 1
Matafuego, s/especificaciones, incluso soportes, placa de identificación, etc..
| Triclase ABC de 5 Kg. de capacidad | U | 37
| CO2 de 3,5 Kg. de capacidad | U | 3
| Señalética fotoluminiscente en altura, de hidrantes y matafuegos, 600x400 mm | U | 56
Materiales menores
| Pintura completa de la instalación, incluso válvulas y soportes | GL | 1
| Otros (Flowswitch, accesorios, pases, etc) | GL | 1
| Sellado ignifugo de plenos s/ especificacion | GL | 1
13.4 | DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES
Caño de hierro fundido, s/especificaciones, suspendido o enterrado, incluso colocación, accesorios, transiciones, soportes, excavación, relleno y compactado de zanjas, etc.., para desagües cloacales, ventilaciones, y desagües pluviales.
| De diámetro 0,100m | M | 15
Caño de polipropileno AWADUCT o equivalente, s/especificaciones, suspendido o enterr.,incluso colocación, accesorios, transiciones, soportes, compactado de zanjas, etc.., para desagües cloacales prim., ventilaciones, excavación, relleno y desagües pluviales.
| De diámetro 0,110m | M | 416
| De diámetro 0,060m | M | 46
Caño de polipropileno AWADUCT o equivalente, s/especificaciones, suspendido o enterr., incluso colocación, accesorios, transiciones, soportes, etc.. para desagües cloacales secundarios, ventilaciones y desagües de equipos de aire acond.
| De diámetro 0,050m | M | 96
| De diámetro 0,040m | M | 83
Caño de polipropileno Homopolímero Random o equivalente, s/especificaciones, incluido colocación, accesorios, soportes, protección, uniones por termofusión, etc.., para desagües de equipos de aire acondicionado.
| De diámetro 0,025m | M | 240
| De diámetro 0,019m | M | 100
Boca de acceso, incluso marco y tapa doble de bronce, s/especificaciones.
| De 0,15 x 0,15 m, de polipropileno, suspendida | U | 4
Tapa de inspección, incluso marco y tapa doble de bronce, s/especificac..
| De 0,15 x 0,15 m, de polipropileno, suspendida | U | 13
| De 0,20 x 0,20 m, de mampostería, enterrada | U | 3
Pileta de patio, incluso marco y tapa o reja, s/especificaciones.
| De diámetro 0,100 m de polipropileno tapada, vertical, suspendida o enterrada | U | 1
| De diámetro 0,060 m de polipropileno abierta o tapada, suspendida o enterr. | U | 39
Boca de desagüe ducha de mamposteria u hormigon, incluso marco y reja o tapa, s/especificaciones.
| De 0,20 x 0,20 m, abierta | U | 2
Embudo de hierro fundido, según especificaciones.
| De 0,30 x 0,30 m, con salida diámetro 0,100m | U | 15
| De 0,20 x 0,20 m, con salida diámetro 0,100m | U | 2
Canaleta impermeable de hormigón armado, incluso reja, s/especific.
| De ancho 0,15 m, con reja para sala de máquinas s/especificaciones | M | 13
Cámara de inspección de mampostería u hormigón, s/especificaciones.
| De 0.60 x 0.60 m, con tapa s/especificaciones | U | 2
Interceptor de grasas bajo mesada de acero inoxidable con tapa removible, hermético, ventilado, cap. s/ planos y detalle, incluso accesorios, etc
| Conexiones con red colectora cloacal publica, incluido accesorios, etc., s/esp.. | GL | 1
13.5 | MESADAS Y MUEBLES
| K07-Mesada acero inoxidable c/ pileta simple conformada. Con borde antiderrame. Johnson o equivalente. | U | 4
| MC01-Mesada sintética tipo Silestone. Color blanco Zeus o equivalente -esp 2cm | U | 1
| MC02-Mesada sintética tipo Silestone. Color blanco Zeus o equivalente -esp 2cm con trasforo para bacha acero inox | U | 1
| M01-MUEBLE DE GUARDADO 13,657 X 2,55M | U | 1
| M02-MUEBLE DE GUARDADO 7,07 X 2,53M | U | 1
| PROVISION DE GRANITO NEGRO BRASIL DE 1X0.50 CON FRENTÌN BUÑADO DE 10 CM Y ZOCALOS DE 10 1 TRASFORO - BAÑO PRESIDENTE | U | 1
| PROVISION DE VANITORI EN GRANITO NEGRO BRASIL 0.02 CON FRENTIN BUÑADODE 10 CM Y ZOCALOS DE 10 CM Y 3 TRASFOROS - BAÑOS | U | 10
| PROVISION DE VANITORIS CON FRENTIN DE 10 CM BUÑADO Y ZOCALOS DE 10 CM CON 2 TRASFOROS - VESTUARIOS | U | 2
13.6 | ESPEJOS
| ESPEJO 1.50x2.23 E:6MM CON BASTIDOR DE ACERO INOXIDABLE | M2 | 33.45
| ESPEJO 1.50x2.32 E:6MM CON BASTIDOR DE ACERO INOXIDABLE | M2 | 3.3
| ESPEJO 1.50x1.00 E:6MM CON BASTIDOR DE ACERO INOXIDABLE | M2 | 1.5
14 | INSTALACIÓN TERMOMECANICA
14.1 | SISTEMA VRF FRIO-CALOR SIMULTÁNEO
| Sistema VRF frío-calor simultáneo, VRF-PB. Provisión y montaje. | U | 1
| Sistema VRF frío-calor simultáneo, VRF-1P. Provisión y montaje. | U | 1
| Sistema VRF frío-calor simultáneo, VRF-2P. Provisión y montaje. | U | 1
| Sistema VRF frío-calor simultáneo, VRF-3P. Provisión y montaje. | U | 1
| Sistema VRF frío-calor simultáneo, VRF-4P. Provisión y montaje. | U | 1
| Cañerías de interconexión Sistemas VRF incluidos aislación y accesorios. Provisión y montaje. PB 3 caños | M | 107
| Cañerías de interconexión Sistemas VRF incluidos aislación y accesorios. Provisión y montaje. PB 2 caños | M | 75
| Montaje de equipos, cajas y accesorios. PB | GL | 1
| Cañerías de interconexión Sistemas VRF incluidos aislación y accesorios. Provisión y montaje. 1P 3 caños | M | 104
| Cañerías de interconexión Sistemas VRF incluidos aislación y accesorios. Provisión y montaje. 1P 2 caños | M | 115
| Montaje de equipos, cajas y accesorios. 1P | GL | 1
| Cañerías de interconexión Sistemas VRF incluidos aislación y accesorios. Provisión y montaje. 2P 3 caños | M | 104
| Cañerías de interconexión Sistemas VRF incluidos aislación y accesorios. Provisión y montaje. 2P 2 caños | M | 115
| Montaje de equipos, cajas y accesorios. 2P | GL | 1
| Cañerías de interconexión Sistemas VRF incluidos aislación y accesorios. 3P 3 caños | M | 109
| Cañerías de interconexión Sistemas VRF incluidos aislación y accesorios. Provisión y montaje. 3P 2 caños | M | 130
| Montaje de equipos, cajas y accesorios, según especificaciones. 3P | GL | 1
| Cañerías de interconexión Sistemas VRF incluidos aislación y accesorios. Provisión y montaje. 4P 3 caños | M | 107
| Cañerías de interconexión Sistemas VRF incluidos aislación y accesorios. Provisión y montaje. 4P 2 caños | M | 102
| Montaje de equipos, cajas y accesorios 4P | GL | 1
| UTA Aire exterior. Provisión y montaje. | U | 1
14.2 | SISTEMA SEPARADO TIPO SPLIT
| Sistema Separado tipo Split. Provisión y montaje. | U | 2
| Cañerías de interconexión Sistema Separados tipo Split incluidos accesorios y aislación. Provisión y montaje. | GL | 1
14.3 | VENTILADOR CENTRÍFUGO
| Ventiladores Centrífugos tipo SASE o equivalente. Provisión y montaje. | U | 1
14.4 | VENTILADOR AXIAL
| Ventiladores Axiales de Pared. Provisión y montaje. | U | 1
14.5 | CONDUCTOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE
| Conductos de chapa galvanizada calibres BWG 24; 22 y 20, incluidos accesorios. Fabricación y montaje. | KG | 2300
14.6 | AISLACIÓN Y TERMIANCIÓN DE CONDUCTOS
| Protección mecánica de cañería exterior en bandejas tipo eléctrica. Provisión y montaje. | GL | 250
14.7 | PANELES AISLANTES
| Conductos de ISOVER o equivalente, incluidos accesorios. Fabricación y montaje. | M2 | 1210
14.8 | CONDUCTOS FLEXIBLES
| Conductos flexibles, incluidos accesorios. Provisión y montaje. | GL | 1
14.9 | REJAS Y DIFUSORES
| Rejas de alimentación. | U | 202
| Rejas de retorno. | U | 64
| Difusores de alimentación y retorno. | U | 122
| Rejas de extracción y toma de aire. | U | 75
| Persianas de regulación y de expulsión de aire. | GL | 1
14.10 | VARIOS
| Soporte de cañerías. | GL | 1
| Bases Metálicas para equipos exteriores, provisión y montaje. | GL | 1
| Instalación eléctrica, incluido tableros | GL | 1
| Provisión e Instalación de controles. | GL | 1
| Puesta en marcha y regulación. | GL | 1
15 | INSTALACIÓN DE ASCENSORES
15.1 | ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS 1 Y 2
| Sala de maquinas | GL | 1
| Pasadizo (perfiles, division de pozo, escalera, equipo mantenimiento, etc) | GL | 2
| Guías, grampas y empalmes | GL | 2
| Bastidor de cabina, bastidor de contrapeso y amortiguadores | GL | 2
| Suspensión y amarres | GL | 2
| Sistemas de paracaídas, Limitador de velocidad, polea tensora, cable, etc. | GL | 2
| Cabina | U | 2
| Puertas de exteriores, frentes de puertas, señalizacion solado, umbrales, etc. | U | 10
| Puerta de cabina, operador, barrera de seguridad | U | 2
| Maquina de tracción, polea desvio, base, etc. | U | 2
| Botoneras exteriores | U | 5
| Señalizaciones exteriores | U | 10
| Botonera integral de cabina | U | 2
| Control de maniobras | U | 2
| Instalación eléctrica fija y movil | U | 2
| Pintura y acabados | U | 2
| Mano de Obra Instalación Mecánica | U | 2
| Mano de Obra Instalación Eléctrica | U | 2
| Habilitación y gestiones ante organismos de control | U | 2
| Costo Mantenimiento mensual s/Ord.49308 / 95 - 2 equipos | GL | 1
16 | PINTURA
16.1 | PINTURA EPOXI SEMI-MATE | M2 | 4.07
16.2 | PINTURA LATEX INTERIOR SATINADO COLOR GRIS MEDIO | M2 | 1120.3905
16.3 | PINTURALATEX INTERIOR SATINADO PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO | M2 | 1435.0732
16.4 | IMPREGNACIÓN HIDRORREPELENTE A BASE DE SILOXANOS | M2 | 3753.4139
16.5 | PINTURA SINTETICO SATINADO | M2 | 316.9
16.6 | PINTURA PARA TANQUE DE AGUA | M2 | 194
17 | VARIOS
17.1 | LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA | GL | 1
17.2 | ARBOL EXISTENTE A RETIRAR | U | 11
17.3 | ANDAMIOS | MES | 7
17.4 | CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE | GL | 1
TOTAL
|  |  |  | SUP |  | 4165.6669
$/M2