## F7
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría de Obras
FORMULARIO 7
Puesta en valor y renovación de instalaciones - Museo de la Ciudad - Edificios Altos de Elorriaga y Casa de los Querubines
| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT | PRECIO | PRECIO ITEM | TOTAL RUBRO | INC
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES
| 1,1 | LIMPIEZA GENERAL Y REPLANTEOS | GL | 1
| 1,2 | RELEVAMIENTO ESTADO PATRIMONIAL Y CATEOS | GL | 1
| 2 | DOCUMENTACION
| 2,1 | PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRÁMITES | GL | 1
| 2,2 | DOCUMENTACION EJECUTIVA DE ARQUITECTURA, PATRIMONIAL E INSTALACIONES | GL | 1
| 2,3 | DOCUMENTACION CONFORME A OBRA E INFORME FINAL | GL | 1
| 2,4 | MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | GL | 1
| 2,5 | RESTAURACIÓN PATRIMONIAL *** | GL | 1 | 682260 | 682260
| 3 | DEMOLICIONES
| 3.1 | ALTOS DE ELORRIAGA
| 3,1,1 | Picado y retiro de piso y contrapiso | M2 | 12.55
| 3,1,2 | Picado y retiro de piso de cemento alisado existente | M2 | 12.78
| 3,1,3 | Picado y retiro de piso cerámico existente | M2 | 61.65
| 3,1,4 | Picado y retiro de revestimiento de pared de cemento alisado existente | M2 | 47.61
| 3,1,5 | Picado y retiro de banquina | M2 | 0.5
| 3,1,6 | Retiro y acopio de equipo de AA existente | GL | 1
| 3,1,7 | Desmonte y retiro de bandejas y tendido eléctrico existentes | M | 37.03
| 3,1,8 | Desmonte y acopio de artefactos de iluminación y elementos de fijación existentes | GL | 1
| 3,1,9 | Desmonte y retiro de cielorraso y artefactos de iluminación existentes | M2 | 12.78
| 3,1,10 | Desmonte y retiro de taparrollos y caja de motor de cortina | GL | 1
| 3,1,11 | Retiro y acopio de accesorios de baño | GL | 1
| 3,1,12 | Retiro de carpintería | GL | 1
| 3,1,13 | Retiro y acopio de tabiquería sanitaria | GL | 1
| 3,1,14 | Retiro y acopio de rejilla de extracción | UN | 2
| 3,1,15 | Retiro de cablecanal | M | 38.06
| 3,1,16 | Desmonte y acopio de piso de mármol | M2 | 1.71
| 3,1,17 | Desmonte y acopio de solia de mármol | M2 | 0.55
| 3,1,18 | Retiro de tableros y tendidos eléctricos | GL | 1
| 3,1,19 | Desmonte y retiro de tabique | M2 | 8.86
| 3,1,20 | Retiro de artefacto de iluminación | GL | 1
| 3,1,21 | Retiro de piso fenólico en arranque de escalera | M2 | 0.83
| 3,1,22 | Retiro de cañería eléctrica | M | 109.87
| 3,1,23 | Retiro de juntas | M | 111.46
| 3,1,24 | Retiro de vidrios rotos | M2 | 9.12
| 3,1,25 | Demolición de contrapiso y losa | M2 | 5.11
| 3,1,26 | Demolición de piso, contrapiso y losa | M2 | 5.11
| 3,1,27 | Demolición y retiro de mampostería de ladrillo para apertura de vano para acceso a sanitarios | M2 | 3.08
| 3,1,28 | Excavación manual y retiro bajorrecorrido ascensor | M3 | 17.01
| 3,1,29 | Relleno y compactación con aporte de tosca bajo estructura bajorrecorrido ascensor | M3 | 3.24
| 4 | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
| 4.1 | ALTOS DE ELORRIAGA
| 4,1,1 | Fosa bajorrecorrido ascensor en H°A° | M3 | 6.84
| 4,1,2 | Refuerzo estructural apertura de losas para pasadizo ascensor - Parapetos H°A° | M3 | 0.93
| 4,1,3 | Refuerzo estructural para apoyo de perfiles - Dados de H°A° en mampostería existente | M3 | 0.25
| 4,1,4 | Refuerzo estructural de losas S/ P01 - Láminas de fibra de carbono | GL | 1
| 5 | ESTRUCTURA METÁLICA
| 5.1 | ALTOS DE ELORRIAGA
| 5,1,1 | Refuerzo apertura vano de acceso a sanitarios | GL | 1
| 5,1,2 | Refuerzo estructural apertura de losas para pasadizo ascensor - Perfiles IPN | GL | 1
| 5,1,3 | Estructura metálica pasadizo ascensor | GL | 1
| 6 | MAMPOSTERÍA Y TABIQUES
| 6.1 | ALTOS DE ELORRIAGA
| 6,1,1 | M1 - Muro interior ladrillo portante trabado e: 0,15 m | M2 | 0.33
| 6,1,2 | T1 - Tabique interior doble placa roca de yeso e:15 mm común en ambas caras, estructura 70 mm, con aislación | M2 | 62.1
| 6,1,3 | T1 - Tabique interior doble placa roca de yeso e:15 mm común-verde, estructura 70 mm, con aislación | M2 | 14.28
| 6,1,4 | T2 - Tabique interior doble placa roca de yeso e:15 mm roja en ambas caras, estructura 70 mm, con aislación | M2 | 34.37
| 6,1,5 | T2 - Tabique interior doble placa roca de yeso e:15 mm roja-verde, estructura 70 mm, con aislación | M2 | 9.75
| 6,1,6 | T2 - Tabique interior doble placa roca de yeso e:15 mm roja-común, estructura 70 mm, con aislación | M2 | 23.44
| 6,1,7 | T3 - Medio tabique interior doble placa roca de yeso e:15 mm común, estructura 70 mm, con aislación | M2 | 47.63
| 6,1,8 | Envolvente Sala de Exposición Principal PB 04 (Incluye refuerzos y pintura s/ especificaciones) | GL | 1
| 6,1,9 | Envolvente Sala de Exposición Permanente P1 04 (Incluye refuerzos y pintura s/ especificaciones) | GL | 1
| 6,1,10 | Mamposteria para relleno en sector Vitreax | M3 | 4.51
| 7 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
| 7.1 | ALTOS DE ELORRIAGA
| 7,1,1 | Restitución de revoques en muros interiores existentes | M2 | 1499.81
| 7,1,2 | Restitución de revoques en muros exteriores existentes | M2 | 481.12
| 7,1,3 | M1 - Revoque grueso y fino | M2 | 124.19
| 7,1,4 | R3 - Revestimiento cerámico 30x30 cm San Lorenzo o equivalente | M2 | 55.89
| 7,1,5 | Revoque en sector Vitreax | M2 | 13.17
| 8 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
| 8.1 | ALTOS DE ELORRIAGA
| 8,1,1 | Contrapiso HP Baño PCD, esp 20 cm | M2 | 4.43
| 8,1,2 | Contrapiso HP, esp 12 cm | M2 | 1.7
| 8,1,3 | Carpeta hidrófuga niveladora Baño PCD y baños existentes | M2 | 17.21
| 8,1,4 | Carpeta niveladora | M2 | 45.87
| 9 | SOLADOS, SOLIAS Y ZÓCALOS
| 9.1 | ALTOS DE ELORRIAGA
| 9,1,1 | S1 – Cerámico rojo existente. Limpieza y reempastinado | M2 | 204.6
| 9,1,2 | S1 - Completamiento de piso cerámico rojo existente | M2 | 2
| 9,1,3 | S3 - Cerámica San Lorenzo 30x30 cm color gris | M2 | 17.21
| 9,1,4 | S4 - Piso flotante alto tránsito Kronotec Amazone o equivalente espesor 10 mm | M2 | 181.36
| 9,1,5 | S4 - Zócalo cuarto de caña Atrim o equivalente color blanco | M | 80.38
| 9,1,6 | S5 - Rampa de concreto color. Terminación estriado | M2 | 1.7
| 9,1,7 | S8b - Nuevo escalón marco planchuela 50x8 mm piso chapa estampada antideslizante ídem escalera metálica exist. Terminación esmalte sintético negro | M2 | 0.55
| 9,1,8 | S9 – Cerámico rojo de azotea. Limpieza y nuevo tomado de juntas | M2 | 356.08
| 9,1,9 | S10 - Cerámico rojo ídem existente a proveer y colocar | M2 | 40.83
| 9,1,10 | S10 - Zócalo h: 10 cm Cerámico rojo ídem existente a proveer y colocar | ML | 26.73
| 9,1,11 | S11 - Piso de madera dura ídem existente en descanso a proveer y colocar. Trat. Pintura ignífuga | M2 | 0.83
| 9,1,12 | S12 – Mosaico calcáreo rojo ídem existente | M2 | 5.04
| 9,1,13 | S12 – Zócalo h: 10 cm Mosaico calcáreo rojo ídem existente a proveer y colocar | M | 14.53
| 9,1,14 | S13 - Mosaico calcáreo existente. Limpieza | M2 | 168.42
| 9,1,15 | S15 - Cemento alisado rodillado esp: 3 a 5 mm | M2 | 8.68
| 9,1,16 | Recolocación solia de mármol | M2 | 0.55
| 9,1,17 | Varilla en L de aluminio en cambio de piso baños tipo Atrim o equivalente | M | 2.55
| 10 | CIELORRASOS
| 10.1 | ALTOS DE ELORRIAGA
| 10,1,1 | C1 – Cielorraso existente. Limpieza. Tratamiento y restauración vigas | M2 | 241.3
| 10,1,2 | C2 – Cielorraso existente. Limpieza | M2 | 254.75
| 10,1,3 | C3 - Suspendido placa roca de yeso verde e: 15 mm | M2 | 26.41
| 10,1,4 | C4 - Suspendido placa roca de yeso ignífuga e: 15 mm | M2 | 8.68
| 11 | RESTAURACIÓN
| 11.1 | ALTOS DE ELORRIAGA
| 11,1,1 | Trabajos Generales de restauración
| 11,1,1,1 | Limpieza general y específica de superficies | GL | 1
| 11,1,1,2 | Remoción de pinturas desprendidas y/o semi-desprendidas (incluye Hidrolavado).Retiro de revoques colapsados y parches impropios | GL | 1
| 11,1,1,3 | Remoción de vegetación invasiva y proliferación biológica. | GL | 1
| 11,1,1,4 | Eliminación de sales solubles | GL | 1
| 11,1,1,5 | Tratamiento de mampostería ladrillo visto, reposiciòn de material de juntas | M2 | 152.34
| 11,1,1,6 | Tareas de consolidación constructiva y material de mamposterías y revoques | GL | 1
| 11,1,1,7 | Tratamiento de grietas y fisuras | GL | 1
| 11,1,1,8 | Reintegración de revoques faltantes. Tratamientos de hierros expuestos | GL | 1
| 11,1,1,9 | Limpieza y acondicionamiento de los muros perimetrales y pretiles en azotea | GL | 1
| 11,1,1,10 | Tratamiento de humedades | GL | 1
| 11,1,1,11 | Reposición y consolidación de piezas ornamentales faltantes (molduras y cornisas) | M2 | 39.84
| 11,1,2 | Retiro y traslado de Vitreax - registro documental | GL | 1
| 12 | CARPINTERIAS Y HERRERIAS
| 12.1 | RESTAURACIÓN CARPINTERIAS DE MADERA EN ALTOS DE ELORRIAGA
| 12,1,1 | Restauracion de escalera madera completa (incluye pintura ignífuga, barandas b1-b2, restauración de pedadas, etc) Se incluyen las solias de madera de la obra | GL | 1
| 12,1,2 | V01 | UN | 1
| 12,1,3 | V02 | UN | 1
| 12,1,4 | V03 | UN | 1
| 12,1,5 | V04 | UN | 1
| 12,1,6 | V05 | UN | 1
| 12,1,7 | V06 | UN | 8
| 12,1,8 | P01 | UN | 1
| 12,1,9 | P03a | UN | 1
| 12,1,10 | P03b | UN | 1
| 12,1,11 | P03c | UN | 1
| 12,1,12 | P03d | UN | 1
| 12,1,13 | P05 | UN | 1
| 12,1,14 | P07a | UN | 1
| 12,1,15 | P07b | UN | 1
| 12,1,16 | P08a | UN | 1
| 12,1,17 | P08b | UN | 1
| 12,1,18 | P08c | UN | 1
| 12,1,19 | P08d | UN | 1
| 12,1,20 | P09a | UN | 1
| 12,1,21 | P09b | UN | 1
| 12,1,22 | P10a | UN | 1
| 12,1,23 | P10b | UN | 1
| 12,1,24 | P10c | UN | 1
| 12,1,25 | P10d | UN | 1
| 12,1,26 | P10e | UN | 1
| 12,1,27 | P10f | UN | 1
| 12,1,28 | P10g | UN | 1
| 12,1,29 | P10h | UN | 1
| 12,1,30 | P10i | UN | 1
| 12,1,31 | P11 | UN | 1
| 12,1,32 | P12 | UN | 1
| 12,1,33 | P13 | UN | 1
| 12,1,34 | P14 | UN | 1
| 12,1,35 | P15 | UN | 1
| 12,1,36 | P16 | UN | 1
| 12,1,37 | M01 | UN | 1
| 12,1,38 | M02 | UN | 1
| 12,1,39 | M03 | UN | 1
| 12,1,40 | M04 | UN | 1
| 12.2 | CARPINTERIA NUEVA EN ALTOS DE ELORRIAGA
| 12,2,1 | P04a | UN | 1
| 12,2,2 | P04b | UN | 1
| 12,2,3 | P04c (con barral) | UN | 1
| 12,2,4 | P06 | UN | 1
| 12,2,5 | PV1 | UN | 1
| 12,2,6 | PV2 | UN | 1
| 12,2,7 | TI 1 | UN | 1
| 12.3 | RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍAS DE HIERRO EN ALTOS DE ELORRIAGA
| 12,3,1 | P02a -P02b | UN | 2
| 12,3,2 | PF01 -incluye mecanismo de cortina | UN | 1
| 12,3,3 | PF02 -incluye mecanismo de cortina | UN | 1
| 12,3,4 | Restauracion de escalera metálica completa (incluye pintura,nuevo escalón marco planchuela 50x80, fijacion de Peldaños,refuerzos, barandas, etc) | GL | 1
| 12.4 | HERRERÍAS EN EN ALTOS DE ELORRIAGA
| 12,4,1 | BP1a-Tratamiento de hererrias existentes | UN | 2
| 12,4,2 | BP1b-Tratamiento de hererrias existentes | UN | 1
| 12,4,3 | BF1-Tratamiento de hererrias existentes | UN | 9
| 12,4,4 | BFAa-Tratamiento de hererrias existentes | UN | 3
| 12,4,5 | BFAb-Tratamiento de hererrias existentes | UN | 3
| 12,4,6 | BFAc-Tratamiento de hererrias existentes | UN | 3
| 12,4,7 | BFAd-Tratamiento de hererrias existentes | UN | 1
| 12,4,8 | BFAe-Tratamiento de hererrias existentes | UN | 1
| 12,4,10 | B4 lateral ascensor | M | 0.64
| 12,4,11 | B5 escalera terraza | M | 2.4
| 12.5 | Lucarna existente a reparar zinguerias y sellados | UN | 3
| 12.6 | Pasarela metálica en terraza incluye escalera de acceso | UN | 1
| 12.7 | Estructura metálica alero sector servicios en terraza con vidrio laminado 3+3, incluye canaleta de desagüe | M | 4
| 12.8 | C5 – Techo de vidrio. Reposición vidrios, ajuste de zinguería y perfiles deteriorados. | M2 | 42.63
| 12.9 | TABIQUERÍA SANITARIA
| 12,9,1 | Reparación de tabiquería sanitaria existente (Box y puerta de MDF de 30 mm enchapados . Herrajes de fijacion de la linea. Accesorios de regulacion y perchas en puertas con herrajes en aluminio pulido) | M | 5.2
| 13 | INSTALACION SANITARIA
| 13.1 | INSTALACION EN ALTOS DE ELORRIAGA
| 13,1,1 | Provisión y colocación Cañeria 38 | M | 77.55
| 13,1,2 | Provisión y colocación Cañeria 38 Azotea | M | 29.32
| 13,1,3 | Provisión y colocación Cañeria 60 Azotea | M | 10.83
| 13,1,4 | Provisión y colocación Cañeria 63 | M | 2.47
| 13,1,5 | Provisión y colocación Cañeria 110 | M | 3
| 13,1,6 | Conexion con cañeria existente (incluye ventilaciones mecánicas) | GL | 1
| 13,1,7 | Provisión y colocación cañeria agua fria 19mm | M | 1.5
| 13,1,8 | Provisión y colocación cañeria agua fria 19mm Azotea | M | 10
| 13,1,9 | Provisión y colocación Llave de paso 19 mm | UN | 1
| 13,1,10 | Provisión y colocación Llave de paso 19 mm Azotea | UN | 2
| 13,1,11 | COVE de ventilación a los 4 vientos en sector terraza de servicio | UN | 1
| 13,1,12 | Fallas en Cañeria Pluvial | UN | 5
| 13.2 | Artefactos
| 13,2,1 | Provisión y colocación de Lavatorio universal con toallero Línea Espacio de Ferrum o equivalente | UN | 1
| 13,2,2 | Provisión y colocación de Inodoro alto corto con depósito, asiento y tapa plástica color blanco línea Espacio de Ferrum o equivalente | UN | 1
| 13,2,3 | Provisión y colocación de Pileta A° Inox Modelo C37 Johnson o equivalente | UN | 1
| 13.3 | Griferías
| 13,3,1 | Provisión y colocación de Grifería automática para lavatorio discapacitados Pressmatic de FV o equivalente | UN | 1
| 13,3,2 | Provisión y colocación de Grifería monocomando para mesada de cocina Línea Arizona de FV o equivalente | UN | 1
| 13,3,3 | Reparación de grifería automática existente | UN | 3
| 13,3,4 | Reparación de llave automática existente de mingitorio | UN | 2
| 13,3,5 | Provisión y colocación de Tapa tecla color cromo para válcula de descarga y válvula embutida existente FV o equivalente | UN | 4
| 13.4 | Accesorios
| 13,4,1 | Provisión y colocación de Barral rebatible 80 cm con accionamiento de descarga de depósito de inodoro a distancia y portarollo Línea Espacio de Ferrum o equivalente | UN | 1
| 13,4,2 | Provisión y colocación de Barral fijo 50 cm color blanco Línea Espacio de Ferrum o equivalente | UN | 1
| 13,4,3 | Provisión y colocación de Barral fijo 60 cm color blanco Línea Espacio de Ferrum o equivalente | UN | 1
| 13,4,4 | Provisión y colocación de Barral fijo recto 80 cm color blanco para lateral de inodoro Línea Espacio de Ferrum o equivalente | UN | 1
| 13,4,5 | Provisión y colocación de Espejo basculante 60x80 cm Línea Espacio de Ferrum o equivalente | UN | 1
| 13,4,6 | Provisión y colocación de Descarga cromada con sifón para lavatorio FV o equivalente | UN | 4
| 13,4,7 | Provisión y colocación de Descarga cromada con sifón para pileta Johnson C37 o equivalente | UN | 1
| 13,4,8 | Provisión y colocación de Dispenser de toallas de papel | UN | 3
| 13,4,9 | Provisión y colocación de Dispenser de jabon líquido | UN | 3
| 13,4,10 | Provisión y colocación de Cambiador rebatible | UN | 1
| 13,4,11 | Recolocación de rejillas de ventilación existentes | UN | 2
| 13,4,12 | Recolocación de accesorios en baños existentes | GL | 1
| 13.5 | Vidrios y espejos
| 13,5,1 | Provisión y colocación de espejo sanitario float incoloro 6 mm con ángulo de aluminio 1820 x 1280 mm | UN | 1
| 13,5,2 | Provisión y colocación de espejo sanitario float incoloro 6 mm con ángulo de aluminio 1870 x 1280 mm | UN | 1
| 13.6 | Mesadas
| 13,6,1 | Provisión y colocación de pollera H: 100 mm, Esp: 20 mm en mesadas de granito existentes | M | 3.69
| 13,6,2 | Provisión y colocación de mesada de mármol Negro Brasil, Esp: 20 mm con zócalo h: 50 mm y pollera h: 150 mm | UN | 1
| 14 | INSTALACION ELECTRICA
| 14.1 | INSTALACION EN ALTOS DE ELORRIAGA
| 14,1,1 | Instalación electrica | GL | 1
| 14,1,2 | Provisión y colocación de tableros | GL | 1
| 14,1,3 | Provisión y colocación Bandejas pasacables 50 mm | M | 43.45
| 14,1,4 | Provisión y colocación Bandejas pasacables 150 mm | M | 130.62
| 14,1,5 | Provisión y colocación de rieles | M | 79.12
| 14.2 | Artefactos de Iluminación
| 14,2,1 | Provisión y colocación ARTEFACTO 37800L37 | UN | 24
| 14,2,2 | Provisión y colocación ARTEFACTO MOD 37800IND | UN | 24
| 14,2,3 | Provisión y colocación luminaria essential led waterproof philips o equiv. Inst. Exterior | UN | 17
| 14,2,4 | Provisión y colocación ARTEFACTO CIRCULAR Ø 22cm 20W 2700K 1800LUMEN Lucciola kevin o equiv. | UN | 12
| 14,2,5 | Provisión y colocación ARTEFACTO CIRCULAR Ø 22cm 20W 2700K 1800LUMEN Lucciola inoxa o equiv. | UN | 3
| 14,2,6 | Provisión y colocación ARTEFACTO CIRCULAR Ø 22cm 20W 2700K 1800LUMEN Lucciola inoxa- azotea o equiv. | UN | 5
| 14,2,7 | Provisión y colocación ARTEFACTO MAREA DE LUMENAC LED 37W 3400lumen o equiv. | UN | 4
| 14,2,8 | Provisión y colocación Tango G3 - BVP38x PHILIPS BVP382 LED260/CW 200W 220-240V SWB GM o equiv.-azotea | UN | 5
| 14.3 | Corrientes debiles
| 14,3,1 | Provisión y colocación Caño sp 3/4 | M | 127.67
| 14,3,2 | Provisión y colocacion de cañerias corrugadas | M | 116.88
| 15 | Instalacion Termomecanica
| 15.1 | INSTALACION EN ALTOS DE ELORRIAGA
| 15,1,1 | Revision y puesta en marcha AA existente *** | GL | 1 | 186750 | 186750
| 15,1,2 | Provisión e instalación equipo de AA SP-01/SP-02 SUM 01 Equipo on/off F/C cap.: 9000 frig/h mod. MSAUC-36H-01M o equiv. | UN | 2
| 15,1,3 | Provisión e instalación equipo de AA SP-03/SP-04/SP-05 Exposicion permanente Equipo inverter F/C cap.: 5500 frig/h mod. MSABIC-22H-01F o equiv. | UN | 3
| 15,1,4 | Provisión e instalación equipo de AA SP-06 S. de la niñez Equipo inverter F/C cap.: 5500 frig/h mod. MSABIC-22H-01F o equiv. | UN | 1
| 15,1,5 | Provisión e instalación equipo de AA SP-07 S. de rock Equipo inverter F/C cap.: 5500 frig/h mod. MSABIC-22H-01F o equiv. | UN | 1
| 15,1,6 | Provision y Montaje Cañeria cobre ø 5/8" | M | 170
| 15,1,7 | Provision y Montaje Cañeria cobre ø 3/8" | M | 170
| 15,1,8 | Provision y Montaje Aislacion Cañeria cobre ø 5/8" | M | 170
| 15,1,9 | Provision y Montaje Aislacion Cañeria cobre ø 3/8" | M | 170
| 15,1,10 | Accesorios y soportes - Reparacion de 1 unidad interior en PB y provision de controles marca York o equiv. compatibles equipos existentes | GL | 1
| 15,1,11 | Cables de interconexion | GL | 1
| 15,1,12 | Gas refrigerante R-410 | GL | 1
| 15,1,13 | Cañerias de drenaje evaporadoras | GL | 1
| 15,1,14 | Bandejas portacables con tapa 300 mm | M | 33
| 15,1,15 | Bandejas portacables con tapa 200 mm | M | 18
| 15,1,16 | Bandejas portacables con tapa 100 mm | M | 24
| 15,1,17 | Accesorios Bandejas portacables | GL | 1
| 15,1,18 | Tira hierro angulo 1/4 x 1/8 y reacondicionamiento base existente | GL | 1
| 15,1,19 | Antivibratorios Isomode pads o equiv. | GL | 1
| 16 | INSTALACION CONTRA INCENDIO
| 16.1 | INSTALACION EN ALTOS DE ELORRIAGA
| 16,1,1 | Provisión y colocación de matafuegos CO2 5 kg | UN | 2
| 16,1,2 | Recarca de matafuegos existentes | UN | 7
| 16,1,3 | Provisión y colocación de señaletica matafuegos | UN | 9
| 17 | ASCENSORES
| 17.1 | ALTOS DE ELORRIAGA
| 17,1,1 | Provisión e instalación ascensor | GL | 1
| 18 | PINTURA
| 18,1 | ALTOS DE ELORRIAGA
| 18,1,1 | R1 – Latex satinado interior e color a definir | M2 | 1672.39
| 18,1,2 | R4 – Latex exterior color a definir | M2 | 517.09
| 18,1,3 | Latex para cielorrasos color blanco | M2 | 573.77
| 18,1,4 | Pintura en sector Vitreax | M2 | 13.17
| 19 | VARIOS
| 19,1 | Andamios, pantallas, silletas para trabajos en altura, protecciones para solados,etc | GL | 1
| 19,2 | AYUDA DE GREMIO MONTAJE MUSEOGRAFÍA | GL | 1
| 19,3 | LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA | GL | 1
| 19,4 | CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE | GL | 1
TOTAL
***El monto cotizado en los ítem identificados es FIJO, no pudiendo ser modificado en la oferta.
[5 empty] | SUP |  | 889.215
$/M2
Casa de los Querubines
| ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT | PRECIO | PRECIO ITEM | TOTAL RUBRO | INC
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES
| 1,1 | LIMPIEZA GENERAL Y REPLANTEOS | GL | 1
| 1,2 | RELEVAMIENTO ESTADO PATRIMONIAL Y CATEOS | GL | 1
| 2 | DOCUMENTACION
| 2,1 | PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRÁMITES | GL | 1
| 2,2 | DOCUMENTACION EJECUTIVA DE ARQUITECTURA, PATRIMONIAL E INSTALACIONES | GL | 1
| 2,3 | DOCUMENTACION CONFORME A OBRA E INFORME FINAL | GL | 1
| 2,4 | MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | GL | 1
| 3 | DEMOLICIONES
| 3.2 | CASA DE LOS QUERUBINES
| 3,2,1 | Desmonte y retiro de tabiquería, revestimientos interiores, panelería, carpintería e iluminación | GL | 1
| 5 | ESTRUCTURA METÁLICA
| 5.2 | CASA DE LOS QUERUBINES
| 5,2,1 | Columna doble perfil C 100 x 35 mm - Encuentro de panelería | M | 11.04
| 5,2,2 | Columna reticulada 150 x 400 mm | M | 22.08
| 6 | MAMPOSTERÍA Y TABIQUES
| 6.2 | CASA DE LOS QUERUBINES
| 6,2,1 | T1 - Tabique interior doble placa roca de yeso e:15 mm roja en ambas caras, estructura 70 mm, con aislación | M2 | 72.84
| 6,2,2 | T2 - Medio tabique interior doble placa roca de yeso e:15 mm común, estructura 70 mm, con aislación | M2 | 21.7
| 7 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
| 7.2 | CASA DE LOS QUERUBINES
| 7,2,1 | Restitución de revoques en muros interiores existentes | M2 | 364.56
| 7,2,2 | Restitución de revoques en muros exteriores existentes | M2 | 276.43
| 9 | SOLADOS, SOLIAS Y ZÓCALOS
| 9.2 | CASA DE LOS QUERUBINES
| 9,2,1 | S1 – Piso de mosaico granítico existente a pulir | M2 | 186.44
| 9,2,2 | S2 - Pedadas existentes a restaurar - Pulido | M2 | 3.8
| 11 | RESTAURACIÓN
| 11.2 | CASA DE LOS QUERUBINES
| 11,2,1 | Trabajos Generales de restauración
| 11,2,1,1 | Limpieza general interior y exterior específica de superficies (incluye cielorrasos) | GL | 1
| 11,2,1,2 | Remoción de revoques, pinturas desprendidas y/o semi-desprendidas interiores | GL | 1
| 11,2,1,3 | Remoción de revoques, pinturas desprendidas y/o semi-desprendidas exteriores – Reposición mampostería | GL | 1
| 11,2,1,4 | Tratamiento de grietas y fisuras | GL | 1
| 11,2,1,5 | Remoción de vegetación invasiva y proliferación biológica. | GL | 1
| 11,2,1,6 | Tratamientos de sales solubles | GL | 1
| 11,2,1,7 | Tratamiento de elementos metàlicos existentes | GL | 1
| 12 | CARPINTERIAS Y HERRERIAS
| 12.1 | CASA DE LOS QUERUBINES
| 12,10,1 | Reparación de mecanismo y restauración de cortinas de enrollar existentes | GL | 1
| 12.11 | ALTOS LA ESTRELLA
| 12,11,1 | Retiro de toldos existentes e instalación de nuevos toldos | UN | 7
| 13 | INSTALACION SANITARIA
| 13.7 | INSTALACION EN SALA DE EXPOSICIONES QUERUBINES
| 13,7,1 | Provisión y colocación Cañeria desagote AA - CPP ∅38 | M | 108.87
| 13,7,2 | Provisión y colocación - reemplazo Cañeria pluvial 110 | M | 18
| 14 | INSTALACION ELECTRICA
| 14.4 | INSTALACION EN SALA DE EXPOSICIONES QUERUBINES
| 14,4,1 | Instalación electrica | GL | 1
| 14,4,2 | Provisión y colocación de tableros | GL | 1
| 14,4,3 | Provisión y colocación Bandejas pasacables 250 mm | M | 23.94
| 14,4,4 | Provisión y colocación de rieles | M | 54.7
| 14.5 | Artefactos de Iluminación
| 14,5,1 | Provisión y colocación ARTEFACTO 37800L37 O EQUIV. | UN | 2
| 14,5,2 | Provisión y colocación ARTEFACTO MOD 37800IND O EQUIV. | UN | 18
| 14.6 | Puesta a punto de instalación electrica existente | GL | 1
| 15 | Instalacion Termomecanica
| 15.2 | INSTALACION EN SALA DE EXPOSICIONES QUERUBINES
| 15,2,1 | Provisión e instalación equipo de AA SP-04/SP-05 S. Exposicion Equipo on/off F/C cap.: 9000 frig/h mod. MSAUC-36H-01M o equiv. | UN | 2
| 15,2,2 | Provisión e instalación equipo de AA SP-01/SP-02/SP-03 S. Exposicion Equipo inverter F/C cap.: 5500 frig/h mod. MSABIC-22H-01F o equiv. | UN | 3
| 15,2,3 | Provision y Montaje Cañeria cobre ø 5/8" | M | 50
| 15,2,4 | Provision y Montaje Cañeria cobre ø 3/8" | M | 50
| 15,2,5 | Provision y Montaje Aislacion Cañeria cobre ø 5/8" | M | 50
| 15,2,6 | Provision y Montaje Aislacion Cañeria cobre ø 3/8" | M | 50
| 15,2,7 | Accesorios y soportes | GL | 1
| 15,2,8 | Cables de interconexion | GL | 1
| 15,2,9 | Gas refrigerante R-410 | GL | 1
| 15,2,10 | Cañerias de drenaje evaporadoras | GL | 1
| 15,2,11 | Bandejas portacables con tapa 100 mm | M | 18
| 15,2,12 | Antivibratorios Isomode pads o equiv. | GL | 1
| 16 | INSTALACION CONTRA INCENDIO
| 16.2 | INSTALACION EN SALA DE EXPOSICIONES QUERUBINES
| 16,2,1 | Provisión y colocación de matafuegos ABC 5kl | UN | 2
| 16,2,2 | Recarca de matafuegos existentes | UN | 2
| 16,2,3 | Provisión y colocación de señaletica matafuegos | UN | 4
| 18 | PINTURA
| 18,2 | CASA DE LOS QUERUBINES
| 18,2,1 | R1 – Latex satinado interior color a definir | M2 | 531.92
| 18,2,2 | Latex para cielorrasos color blanco | M2 | 199.4
| 18,2,3 | Pintura exterior | M2 | 276.43
| 19 | VARIOS
| 19,1 | Andamios, pantallas, silletas para trabajos en altura, protecciones para solados,etc | GL | 1
| 19,3 | LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA | GL | 1
| 19,4 | CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE | GL | 1
TOTAL
[5 empty] | SUP |  | 200
$/M2
Edificios Altos de Elorriaga
Casa de los Querubines
TOTAL OBRA