## F.de La Cruz
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.
CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO
OBRA:
LINEA PREMETRO - ESTACIÓN FERNÁNDEZ DE LA CRUZ
ítem | DESIGNACIÓN DE LA TAREA y N° de ÍTEM (LOS ÍTEMS NO ENUNCIADOS SE CONSIDERAN INCLUÍDOS EN LOS ENUMERADOS EN EL SIGUIENTE LISTADO - EL COMPUTO ES SOLO A FIN ORIENTATIVO) | U | Cantidad | Precio Unitario | Precio Subtotal | TOTAL
| INGENIERÍA, PROVISIONES Y EST.PREVIOS |  |  |  |  | 0
1 | Obradores / vigilancia / andamios y anexos | u | 1 |  | 0
2 | Cartel de obra | u | 1 |  | 0
3 | Documentación, Ingeniería Ejecutiva y Conforme a Obra | gl | 1 |  | 0
| ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
1 | Platea de Hormigón Armado / fundaciones | m3 | 102.41 |  | 0
1.1 | Excavación | m3 | 83.95 |  | 0
1.2 | Contrapiso Hormigón pobre | m3 | 68.46 |  | 0
2 | Columna Premoldeada | u | 16 |  | 0
3 | Cubieta + Capitel Premoldeado | u | 16 |  | 0
| EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 0
1 | Límite
1.1 | Límite metálico simple - 11 líneas sinusoidales - con colocación y esquema de pintura | u | 6 |  | 0
1.2 | Límite metálico baranda - 11 líneas sinusoidales, las 2 superiores son triples - con colocación y esquema de pintura | u | 4 |  | 0
1.3 | Límite metálico simple para asiento- 11 líneas sinusoidales - con colocación y esquema de pintura | u | 4 |  | 0
2 | Asientos | u | 4 |  | 0
3 | Cenefas |  |  |  | 0
3.1 | Cenefa simple, ambas caras, en chapa aluminio pintada serigrafiada - con colocación | u | 4 |  | 0
3.1.1 | Estructura interna cenefa simple - con colocación y esquema de pintura | u | 4 |  | 0
3.2 | Cenefa infovial, ambas caras, en chapa aluminio pintada serigrafiada - con colocación | u | 2 |  | 0
3.2.1 | Estructura interna cenefa INFOVIAL - con colocación y esquema de pintura | u | 2 |  | 0
4 | Cesto de residuos | u | 8 |  | 0
4.a | Planchuela anclaje cestos - con colocación y esquema de pintura | u | 8 |  | 0
5 | Sistemas de Barandas para rampas de Acceso |  |  |  | 0
5.a | Límite metálico. Baranda larga para extremo de andén (8,75m c/u) ídem Metrobus, pintada | u | 4 |  | 0
5.b | Límite metálico. Baranda corta para extremo de andén (6 m c/u) ídem Metrobus, pintada | u | 4 |  | 0
6 | Botazo automóvil | m | 83.2 |  | 0
6.a | Anclaje Botazo auto (Chapa de acero F24 de 1/2" de espesor, en tramos (longitud total igual a longitud de plataforma) con pelos para dejar perdidos en el momento de la construcción de la platea. INCLUYE LA COLOCACIÓN DEL BOTAZO | m | 83.2 |  | 0
7 | Módulo Técnico | u | 2 |  | 0
8 | Señal de lectura Braile | u | 2 |  | 0
9 | Señal transversal vías | u | 4 |  | 0
10 | Iluminación Cenital
10.a | T1 - ARTEFACTO LINEAL DE LESD PHILIPS ESPECIAL - CON 2 PLACAS FORTIMO LED LINE 1FT 1100ml 830 - 1R Iv1 20W (largo 620mm) | u | 16
10.b | T2 - ARTEFACTO LINEAL DE LESD PHILIPS ESPECIAL - CON 2 PLACAS FORTIMO LED LINE 1FT 1100ml 830 - 1R Iv1 20W (largo 1120 mm) | u | 32
| PISOS |  |  |  |  | 0
1 | Baldosas de reconocimiento para no videntes
1.a | Baldosa ANTIDESLIZANTE cementicia color peltre 40cmx40cmx4cm | m2 | 407.04 |  | 0
1.b | Baldosa ALERTA cementicia color amarillo 40cmx40cmx4cm | m2 | 16.64 |  | 0
1.c | Baldosa ALERTA cementicia color amarillo 40cmx30cmx4cm | m2 | 31.92 |  | 0
1.d | Baldosa ALERTA ACCESO cementicia color amarillo 40cmx40cmx4cm | m2 | 7.68 |  | 0
1.e | Baldosa ALERTA PRECAUCIÓN cementicia color amarillo 40cmx40cmx4cm | m2 | 11.84 |  | 0
1.f | Baldosa GUÍA cementicia color peltre 40cmx40cmx4cm | m2 | 123.2 |  | 0
1.g | Tapa premoldeada de inspección eléctrica 80x40x9cm | m2 | 6.4 |  | 0
2 | Baldosón disuasor de Peatón Maldonado |  |  |  | 0
2.1 | Baldosón MALDONADO horizontal color tierra 160cmx35cmx9cm | m2 | 30.05 |  | 0
2.2 | Baldosón MALDONADO vertical color tierra 160cmx19cmx5cm | u | 52 |  | 0
| MANUAL DE COMUNICACIÓN E IDENTIDAD VISUAL |  |  |  |  | 0
1 | Cruce peatonal
1.a | Cebras pintura termoplástica reflectiva aplicada en caliente por extrusión en 3 mm de espesor con sembrado de microsferas de vidrio, previa imprimación - COLOR AMARILLO PANTONE 143 U - incluye aplicación | m2 | 151.2 |  | 0
1.b | Cebras pintura termoplástica reflectiva aplicada en caliente por extrusión en 3 mm de espesor con sembrado de microsferas de vidrio, previa imprimación - COLOR ANARANJADO PANTONE 1585 U- incluye aplicación | m2 | 80.16 |  | 0
1.c | Cebras pintura termoplástica reflectiva aplicada en caliente por extrusión en 3 mm de espesor con sembrado de microsferas de vidrio, previa imprimación - COLOR FUCSIA PANTONE 211 U- incluye aplicación | m2 | 14.4 |  | 0
1.d | Cebras pintura termoplástica reflectiva aplicada en caliente por extrusión en 3 mm de espesor con sembrado de microsferas de vidrio, previa imprimación - COLOR VERDE PANTONE 367 U- incluye aplicación | m2 | 13.44 |  | 0
1.e | Cebras pintura termoplástica reflectiva aplicada en caliente por extrusión en 3 mm de espesor con sembrado de microsferas de vidrio, previa imprimación - COLOR ARENA PANTONE 4685 U- incluye aplicación | m2 | 8.64 |  | 0
1.f | Demarcación horizontal de simbología | m2 | 8.64 |  | 0
1.g | En 2 etapas por estación | u | 1 |  | 0
1.h | cambios de color | u | 1 |  | 0
| ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
Artefactos
10.a | T1 - ARTEFACTO LINEAL DE LESD PHILIPS ESPECIAL - CON 2 PLACAS FORTIMO LED LINE 1FT 1100ml 830 - 1R Iv1 20W (largo 620mm) | u | 16 |  | 0
10.b | T2 - ARTEFACTO LINEAL DE LESD PHILIPS ESPECIAL - CON 2 PLACAS FORTIMO LED LINE 1FT 1100ml 830 - 1R Iv1 20W (largo 1120 mm) | u | 32 |  | 0
10.C | Luminarias en veredas de parador norte - incluye instalación | u | 4 |  | 0
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
1 | Instalación eléctrica completa (incl. cables, cajas de pase, canaletas debajo del andén, etc.) MANO DE OBRA | gl | 1 |  | 0
1.a | Jabalinas | u | 6 |  | 0
1.b | Cable Autoprotegido de 2x6+PE | m | 40 |  | 0
1.c | Cable Autoprotegido de 2x2,5+PE | m | 937.5 |  | 0
1.d | Cable de 1x2,5 | m | 375 |  | 0
1.e | Cable verde-amarillo 1x35mm2 | m | 200 |  | 0
1.f | Cable verde-amarillo 1x2,5mm2 | m | 187.5 |  | 0
1.g | Caño HºGº 3/4" | m | 43.75 |  | 0
1.h | Caño HºGº 1" | m | 12.5 |  | 0
1.i | Caja de Toma y Gabinete de Medición | u | 1 |  | 0
1.j | Tablero Eléctrico | u | 1 |  | 0
1.k | Gabinete para Corrientes Débiles | u | 1 |  | 0
1.l | Fotocélula | m | 1 |  | 0
1.m | Tomacorriente 2x10A+PE, Standard | u | 62.5 |  | 0
1.n | Tomacorriente 2x16A+PE, IP67 | u | 62.5 |  | 0
1.ñ | Clavijas 2x16A+PE, IP67 | u | 62.5 |  | 0
1.o | Presacables 7/8" | u | 180 |  | 0
1.p | Jabalina con soldadura. | u | 6 |  | 0
1.q | Caño PVC 1 1/4" | m | 119 |  | 0
1.r | Caja Al 10x10x7 | u | 60 |  | 0
1.s. | Caño PVC 2" | m | 40 |  | 0
1.t | Caño PVC 63mm | m | 20 |  | 0
1.u | Borneras componibles Zoloda | u | 75 |  | 0
1.v | Caja Al 15x15x10 | u | 2 |  | 0
1.w | Cañeros bajo andenes PVC 100mm esp 3,2 | m | 80 |  | 0
1.x | Cañero bajo vías PVC 100mm esp 3,2 | m | 12 |  | 0
1.y | Mano de obra cañeros | gl | 1 |  | 0
1.z | Trámites EDESUR | gl | 1 |  | 0
| PINTURA |  |  |  |  | 0
1.a | esquema A | gl | 1 | se incluye en los ítems correspondientes
1.b | esquema B | gl | 1 | se incluye en los ítems correspondientes
1.c | esquema C | gl | 1 | se incluye en los ítems correspondientes
| VARIOS |  |  |  |  | 0
1 | Limpieza, Desmonte, Preparación y nivelación del terreno | gl | 1 |  | 0
2 | Desmonte estructura metálica parador existente | gl | 1 |  | 0
3 | Demolición de estructura parador existente | m3 | 68.04 |  | 0
4 | Carga y retiro de volquetes de parador existente | u | 27.22 |  | 0
5 | Limpieza periódica de obra | gl | 1 |  | 0
6 | Limpieza final de obra | gl | 1 |  | 0
7 | Ayuda de Gremios | gl | 1 |  | 0
| FORESTACIÓN |  |  |  |  | 0
1 | Tabebuia avellanedae - Lapacho rosado - altura 4m | u | 33 |  | 0
2 | Tierra negra, abono, tutores | Gl | 1 |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
[5 empty] | 21% | 0
[5 empty] | TOTAL | 0
| INGENIERÍA, PROVISIONES Y EST.PREVIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| PISOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| MANUAL DE COMUNICACIÓN E IDENTIDAD VISUAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| PINTURA |  |  |  |  | 0
| VARIOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| FORESTACIÓN |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 21% | 0
[5 empty] | TOTAL | 0