GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

“AÑO 2014, AÑO DE LAS LETRAS ARGENTINAS”

MINISTERIO DE SALUD

Dirección General de Recursos Físicos de Salud.

Subgerencia Operativa de Residuos y Ropería Hospitalaria.

La presente recomendación de procedimiento se fundamenta en un enfoque de Gestión con criterio de Riesgo Real del manejo de los residuos de establecimientos de salud, en el marco del cuidado de los pacientes, del personal y de la comunidad, así como la preservación del ambiente.

La misma se propone como una guía, enmarcada en el contenido de la Ley 154/1999 de Residuos Patogénicos de la CABA y sus Decretos Reglamentarios 1886/2001 y 706/2005, basada en la Norma Iram 80059; de “Criterios de Clasificación de Microorganismos Infectantes por Grupo de Riesgo”  definido en el “Grupo de nivel de riesgo 4. (Riesgo individual y comunitario elevado). Grupo de riesgo constituido por agentes patógenos que pueden provocar enfermedades graves en las personas o en los animales, con alto riesgo de propagarse en la comunidad”.

El presente Procedimiento a seguir por los Hospitales Públicos pertenecientes al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está adaptado a la disponibilidad de recursos de dichos establecimientos de Salud.

Al respecto es de destacar que este criterio de riesgo se aplica exclusivamente para los desechos, es decir para los materiales y sustancias una vez que los mismos se convierten en residuos, por lo cual bajo ningún concepto deben ni pueden ser manipulados nuevamente. La gestión de estos elementos, una vez desechados, debe hacerse bajo estrictas normas de protección para los operadores. Por otra parte, la presente recomendación no se refiere a las normas de Bioseguridad que deben aplicarse durante la manipulación de los elementos citados cuando los mismos aún son insumos en la práctica de salud.

Cabe señalar que el resto de la Gestión de Residuos Hospitalarios para  las aéreas no afectadas seguirá los lineamientos habituales.

Insumos necesarios

- Recipientes de residuos de 50 a 60 Litros con tapa desmontable y sus respectivas identificaciones: Rotulo consignado RP –Eb. (Residuo patogénico Ébola) Establecimiento, Servicio y Hora y el pictograma de Riesgo Biológico.

- Recipiente descartador de corto punzantes.

- Bolsas rojas 120 micrones de espesor.

- Precintos para bolsas de residuos.

- Cinta Ducto.

Se recomiendan productos que limpien y desinfecten en un solo paso, (ejemplo. PEROXOMONOSULFATO de potasio estabilizado) o Amonios Cuaternarios de cuarta generación aprobados por ANMAT o en su defecto Hipoclorito de Sodio 500 ppm.

Fases Operativas

Ubicación de Recipientes Primarios:

En las Unidades designadas como Aéreas Restringidas para la recepción de posibles pacientes contagiados con el virus del Ébola se deberán disponer  2 (dos) recipientes.  Los mismos contaran con una bolsa roja, deberán estar situados en la Unidad de Atención del Paciente (cercano a su cama); y en el sector dispuesto como área “Sucia”.

Segregación:

En los recipientes se dispondrá: todo material que se utilice dentro del Área Restringida,  ropa de cama descartable, restos de alimentos, vajilla desechable, ropa utilizada por el paciente, el descartador de corto punzantes cerrado, etc.

Excretas y otros fluidos del paciente

Se pueden descartar en la red cloacal a través del inodoro (baño del paciente) o chatero especifico, previamente se deberá descontaminar con hipoclorito de Sodio.

Disposición del recipiente de residuo:

Las bolsas rojas se recogen en cada turno de limpieza o cuando alcancen “las dos terceras partes” de su capacidad, procediendo del siguiente modo: el personal de limpieza designado, equipado con los elementos de protección indicados para el manejo adecuado de residuos de pacientes contaminados con virus de Ébola; deberá rociar su contenido con el desinfectante mencionado precedentemente. Luego se procederá a precintar la bolsa para posteriormente rociar el interior del recipiente, el cual se tapa y se sella con “Cinta Ducto (asegurando el cierre definitivo del mismo). Se debe dejar el recipiente de residuo en su lugar, hasta coordinar su retiro con el transportista, para evitar cualquier tipo de contacto dentro y fuera del Área Restringida. Al momento de su recolección se deberá desinfectar  mediante pulverizador el recipiente antes de sacarlo del área restringida y fuera de la misma.

Transporte del RP-Eb

El recipiente sellado será transportado por la empresa de recolección previamente designada. Esta contara con personal capacitado cuya disponibilidad será exclusiva para el Retiro y Transporte de los RP-Eb hasta su Tratamiento y Disposicion Final.

El vehículo designado para dicha transferencia deberá presentarse en el establecimiento en dos turnos diarios concertados o de inmediato cada vez que sea requerido. En el momento del retiro del residuo, se ubicara en la salida más próxima a la habitación del paciente infectado, minimizando así el recorrido del residuo en el Hospital.

El desecho no debe ser retirado de la sala hasta que el vehículo se encuentre en el sector previamente designado. Se recomendara a la empresa estipulada al retiro del residuo, contar con unidades de pequeño porte para efectivizar la rapidez y demanda necesaria.