GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO

Buenos Aires,  27 de junio de 2005

Sres:

		Me  dirijo  a ustedes a fin  de  informar  de  la   apertura  de  la LICITACION PUBLICA 850/2005 para la adquisición de MATERIAL SANITARIO 

			EL acto de Apertura se llevará a cabo el día 14/07/2005 a las 10.00 horas.

                        	Valor del pliego: $ 70,00.- ( PESOS SETENTA )     

                                Los Pliegos  pueden adquirirse  hasta un (1) día hábil anterior a la fecha de apertura en la División Tesorería  del Hospital, Varela 1307- Piso 1º Capital Federal en el horario de 08:00 a 13:00 Hs.

			Saludo atte

                

                                    This file was created by Oracle Developer/2000 Reports. Please view this document in Page Layout mode.
 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

LICITACION PUBLICA
 Tipo:
HGAPP CAR 91281/2004
 Expediente:
$ 70
 Costo del pliego:
DE ETAPA UNICA NACIONAL
 Clase:
2005
 Ejercicio:
850
 Nro
SIN MODALIDAD
 Modalidad:
PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos
 Rubro comercial:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
PRESENTACION DE OFERTAS
HOSPITAL GRAL P PIÑEIRO 
VARELA 1301 
CAP.FED Ciudad Aut.CF 
LUNES A VIERNES DE 8 A 15 HS EN LA OFICINA DE 
COMPRAS Y CONTRATACIONES 
Lugar/Dirección
Día y Hora
ACTO DE APERTURA
HOSPITAL GRAL P PIÑEIRO 
VARELA 1301 
CAP.FED Ciudad Aut.CF 
14 de Julio de 2005 a las 10:00 horas
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 Nombre del organismo 
 contratante  
Recepción de Ofertas hasta el 14 de Julio de 2005 a las 
10:00 horas 
Señor Proveedor: 
                                      A los efectos de la comprobación de haber cumplimentado con el pago del 
arancel dispuesto, deberá agregar la presente hoja que encabeza e integra el Pliego de Bases y 
Condiciones, con el timbrado y sello habilitante al pié; requisito que, de omitirse, no configurará el 
descarte de la propuesta, siempre y cuando se encuentre debidamente acreditado dicho acto en la planilla 
de expendio de pliegos pertinente. 
SI NO LLEVA EL SELLO CORRESPONDIENTE Y FIRMA  DEL EMPLEADO INTERVINIENTE, NO 
SERÁ VÁLIDO. 
Sello y Firma
CÓDIGO
VALOR DEL PLIEGO
AUTORIZANTE
8.03.01
TIMBRADO
Objeto de la contratacion:
ADQUISICION MATERIAL SANITARIO

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES
VENDA ENYESADA  
DE 20 CM DE ANCHO POR 4 METROS DE LARGO PESO DE 330 A 380 GRAMOS FRAGUADO NORMAL ELABORADA CON 
GASA RECTILINEA  DE 16 A 18 HILOS/CM2 Y YESO PARIS FIJADO A LA TELA POR MEDIO DE ADHESIVOS ESPECIALES. 
DEBERA HUMEDECERSE EN UN TIEMPO MENOR O IGUAL A 10 SEGUNDOS Y FRAGUAR ENTRE 5 Y 8 MINUTOS 
PRESENTADA EN ROLLOS ENVASADA INDIVIDUALMENTE EN POLIETILENO ACONDICIONADA EN CAJAS DE CARTON DE 
NO MAS DE 25 UNIDADES PROTEGIDAS POR POLIETILENO 
ENVASES X 1 KG.
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
IODOFORMO - Producto farmaceutico básico, según 
Farmacopea Nacional Argentina VI Pag 595 
APOSITO TRANSPARENTE - Constituido por un film de 
poliuretano con adhesivo hipoalergénico. Permeable a Oxígeno 
e impermeable a líquidos y microorganismos. Deberá permitir el 
paso de vapores de agua hacia el exterior. Estéril. Envasado en 
sobre pelable que garantice su conservación. Acondicionado en 
cajas de no más de 100 unidades. - De 12,00 x 10,00 cm 
VENDA ENYESADA - Elaborada con gasa rectilinea de 16 a 
18 hilos/cm2 y yeso Paris, fijado a la tela por medio de 
adhesivos especiales. Deberá humedecerse en un tiempo 
menor o igual a 10 segundos y fraguar entre 5 y 8 minutos. 
Presentada en rollo, envasado individualmente en polietileno. 
Acondicionada en cajas de cartón de no más de 25 unidades, 
protegidas por polietileno. - De 15 cm de ancho x 4.00 m de 
largo. Peso de 240 a 290 g. Fraguado rápido. 
VENDA ENYESADA - Elaborada con gasa rectilinea de 16 a 
18 hilos/cm2 y yeso Paris, fijado a la tela por medio de 
adhesivos especiales. Deberá humedecerse en un tiempo 
menor o igual a 10 segundos y fraguar entre 5 y 8 minutos. 
Presentada en rollo, envasado individualmente en polietileno. 
Acondicionada en cajas de cartón de no más de 25 unidades, 
protegidas por polietileno. - De 10 cm de ancho x 4.00 m de 
largo. Peso de 160 a 190 g. Fraguado rápido. 
Material Quirúrgico para Curaciones
CINTA ADHESIVA MICROPOROSA - Constituida por un 
soporte microporoso de manto no tejido, cubierto en una de sus 
caras con un adhesivo sintético, quimicamente inerte, 
microscópicamente poroso. Hipoalergénica y transparente a los 
rayos X. Presentada en rollo y acondicionada en cajas de no 
más de 12 unidades. - De 25,00 mm de ancho x 9 m de largo. 
Tolerancia +/- 10 %, con porta rollo 
GEL - Nota: La repartición usuaria deberá indicar el tipo de 
acondicionamiento. - Para ecografia y ultasonido, sin alcohol, 
no graso, facilmente removible 
AGUJA PERIDURAL PUNTA TOUHY - Constituida por: a) 
Una cánula de acero inoxidable, calibre 15 (diámetro externo de 
1,50 mm y una longitud de 89,00 mm), con punta curva y talón 
ciego, modelo Tuohy, sin imperfecciones o rebabas, con 
marcación para indicar la profundidad de penetración. b) Un 
adaptador de material plástico apto para uso medicinal, 
translúcido, con ajuste cónico hembra tipo Luer Lock. Estéril, 
atóxica y apirogénica. Envasada en sobre individual pelable tipo 
pouch. Acondicionada en cajas de no más de 50 unidades. - 
De 16 G x 3 1/2" (1,50 x 89 mm), con punta Tuohy, para 
punción peridural, descartable 
 200,000000
 48,000000
 2.400,000000
 2.400,000000
 2.400,000000
 240,000000
 240,000000
 200,000000
gramo
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Rollo
Kg
Unidad
1
2
3
4
5
6
7
8
252-65050-02795183
252-65100-05067624
252-65100-09008075
252-65100-09008076
252-65100-00000000
295-65100-09007749
295-65150-05018613
295-65150-05018792

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES
Observaciones del ítem:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
TUBO DE KHER - Elaborado en goma látex de primera 
calidad, uniformemente traslúcido, de superficie suave y lisa, 
con buena resistencia a la tracción y de diámetro uniforme en 
toda su extensión. El tubo tendrá un diámetro externo no menor 
de 7,1 mm y no mayor de 7,6 mm. condicionado en bolsas de 
polietileno de no más de 10 unidades. - De 22 French, en T, de 
goma látex, para drenaje y lavaje 
PIPETA PARA NEBULIZACION - Elaborada en vidrio neutro 
templado. Envasada individualmente en caja de cartón. - Nasal, 
para adultos 
CATETER UMBILICAL - Elaborado con material plástico apto 
para uso medicinal. Estéril, atóxico y apirogénico. Tendrá una 
longitud de 41 cm, con línea radiopaca y con marcas a 
intervalos de 1 cm desde los 5 cm hasta los 25 cm. Envasado 
en sobre individual que garantice su conservación. - De 3,5 Fr 
(French) - para arteria umbilical 
CATETER UMBILICAL - Elaborado con material plástico apto 
para uso medicinal. Estéril, atóxico y apirogénico. Tendrá una 
longitud de 41 cm, con línea radiopaca y con marcas a 
intervalos de 1 cm desde los 5 cm hasta los 25 cm. Envasado 
en sobre individual que garantice su conservación. - De 5 Fr 
(French) - para arteria umbilical 
JERINGA BONNEAU - De vidrio templado, grabada, con pera 
de goma. Acondicionada en caja individual. - De 100 ml, de 
vidrio templado 
SONDA PARA ASPIRACION DE MUCUS Y/O 
ADMINISTRACION DE OXIGENO - Constituida por una 
tubuladura elaborada con material plástico apto para uso 
medicinal, flexible, suave y transparente, de calibre uniforme. 
En un extremo tendrá un conector, que permita adaptar cono 
americano y  el otro extremo será redondeado y abierto con tres 
pares de orificios alternados que permitan una adecuada 
aspiración y un flujo ininterrumpido de oxígeno. Su longitud 
será no menor de 40.00 cm y su diámetro externo será de 5.20 
a 5.30 mm (16 French).  Estéril, atóxica y apiretógena. 
Envasada en dos sobres plásticos, herméticamente cerrados, o 
en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su conservación. 
Acondicionada en cajas de no más de 250 unidades. - K 32, de 
material plástico 
CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA SIN BALON - Elaborada 
en PVC siliconado, apto para uso medicinal, con propiedades 
termoplásticas para su mejor adaptación. Constituida por: a) Un 
conjunto de cánula exterior y cánula interior (DI 8,00 mm), b) 
Un repuesto de cánula interior (DI 8,00 mm). c) Una válvula de 
una vía con adaptador para Luer y Luer-Lock, y obturador, d) 
Un collarín de fijación, e) Un tirante elástico de 44,00 cm de 
largo. Estéril, atóxica, apiretógena.  Envasada en sobre pelable 
tipo pouch. - De 8 mm (cánula interna DI) 
CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA SIN BALON - Elaborada 
en PVC siliconado, apto para uso medicinal, con propiedades 
termoplásticas para su mejor adaptación. Constituida por: a) Un 
conjunto de cánula exterior y cánula interior (DI 9,00 mm), b) 
Un repuesto de cánula interior (DI 9,00 mm). c) Una válvula de 
una vía con adaptador para Luer y Luer-Lock, y obturador, d) 
Un collarín de fijación, e) Un tirante elástico de 44,00 cm de 
largo. Estéril, atóxica, apiretógena.  Envasada en sobre pelable 
tipo pouch. - De 9 mm (cánula interna DI) 
OXIDO DE ETILENO - .
 320,000000
 400,000000
 100,000000
 100,000000
 40,000000
 4.000,000000
 80,000000
 40,000000
 320,000000
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Cartucho
9
10
11
12
13
14
15
16
17
295-65150-05018821
295-65150-05019620
295-65150-05022332
295-65150-05022333
295-65150-05022434
295-65150-05022690
295-65150-05032291
295-65150-05033331
295-65150-05037574

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES
CARTUCHO POR 25 GRAMOS
CAVIDAD PLASTICA DESCARTABLES ESTERILES DOBLE ENVASE K 65
Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
SET PARA EPICUTANEO NEONATAL - Para infusión 
endovenosa, percutáneo cardiovascular 
CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON - 
Elaborada en PVC siliconado apto para uso medicinal, con 
propiedades termoplásticas para su mejor adaptación. 
Constituida por: a) Un conjunto de cánula exterior y cánula 
interior (DI 10,00 mm), b) Un repuesto de cánula interior (DI 
10,00 mm). c) Una válvula de una vía con adaptador para Luer 
y Luer-Lock,  y obturador, d) Con balón de gran volumen y baja 
presión, con control azul, e) Un collarín de fijación, f) Un tirante 
elástico de 44,00 cm de largo. Estéril, atóxica, apiretógena. 
Envasada en sobre pelable tipo pouch - De 10 mm (cánula 
interna DI) 
CATETER UMBILICAL - Elaborado con material plástico apto 
para uso medicinal. Estéril, atóxico y apirogénico. Tendrá una 
longitud de 41 cm, con línea radiopaca y con marcas a 
intervalos de 1 cm desde los 5 cm hasta los 25 cm. Envasado 
en sobre individual que garantice su conservación. - De 2,5 Fr 
(French) - para arteria umbilical 
SET PARA ANESTESIA SUBDURAL - Nº 27, con aguja punta 
de lápiz de variados calibres, introductor, jeringa, campo 
quirúrgico para la mesa y fenestrado 
MANGUITO NEONATAL - Elaborado en material plástico, 
atóxico. Estéril. Envasado individualmente en sobre hermético. 
Acondicionado en caja de no más de 10 unidades. - Nº 0, para 
tomar tensión arterial al recién nacido. 
INHALADOR DE OXIGENO PARA ADULTO (BIGOTERA) - 
Estará provisto de dos cánulas para las ventanas nasales, 
regulables, con diámetro externo no menor a  4,50 mm y con 
longitud no menor a  20,00 mm. Tendrá un tubo prolongador de 
1,50 a 2,50  metros de largo, con conector para oxígeno. Todo 
elaborado con material plástico apto para uso medicinal. Estéril. 
Envasado en envase plástico herméticamente cerrado o en 
sobre pelable tipo pouch. - Para adulto, de material plástico 
apto para uso medicinal , (bigotera o Cánula nasal) 
CANULA DE ADSON - De succión
TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL NASAL - y superficie de 
contacto mayor 2,5 cm de alto volumen de llenado - Calibre 
7,50, de policloruro de vinilo (PVC) con silicona, manguito de 
silicona transparente con línea radiopaca balón de baja presión 
de llenado menor 25 cm de agua, paredes menor 0,05 cm 
SET PARA ANESTESIA PERIDURAL - Nº 16, con aguja 
Tohuy, 1 jeringa de vidrio 10 cm3 de , 1 jeringa de 20 cm3 
plástica, 1 jeringa de 5 cm3 plástica, 1 aguja 15/6, 1 aguja 25/8 
ó 30/8, 1 campo de 0,90 x 0,90 cm 
FILTRO - Antibacteriano y biral con propiedades de 
intercambio de calor y humidificador 
MASCARA PARA OXIGENO - Elaborada en material plástico, 
apto para uso medicinal, atóxico y flexible. Con pico fijo 100% y 
elástico ajustable que permita su sostén. Envasada 
individualmente en sobre con cierre hermético. - De 100%, para 
adultos, (Campbell) 
 160,000000
 40,000000
 100,000000
 480,000000
 40,000000
 300,000000
 100,000000
 800,000000
 80,000000
 160,000000
 200,000000
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
295-65150-05037582
295-65150-05037584
295-65150-05037990
295-65150-05038898
295-65150-05039324
295-65150-05040436
295-65150-05040734
295-65150-05049577
295-65150-05052491
295-65150-05065846
295-65150-05066099

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES
CAJAS POR 100 UNIDADES
Observaciones del ítem:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
SONDA VESICAL FOLEY TRIPLE VIA - Constituida por una 
tubuladura de látex siliconado, apto para uso medicinal, recta y 
cilíndrica. Estéril y atóxica. Tendrá un extremo redondeado y 
cerrado con dos orificios laterales y opuestos. Su longitud 
deberá ser no menor a 20 cm y su diámetro externo será de 
6.50 a 6.70 mm. El balón tendrá una capacidad de 15.00 a 
30.00 ml y será resistente, traslúcido y una vez inflado deberá 
conservar su textura y su forma esférica. Envasada en dos 
sobres plásticos herméticamente cerrados o en sobre pelable 
tipo Pouch, que garantice su conservación. Acondicionada en 
bolsas o cajas de no más de 10 unidades. - De 20 Ch 
(Charriere/French) - de látex siliconado, punta recta, orificios 
opuestos, balón de 15 a 30 ml, femenina 
SONDA VESICAL FOLEY TRIPLE VIA - Constituida por una 
tubuladura de elastómero de silicona, apto para uso medicinal, 
recta y cilíndrica. Estéril y atóxica. Tendrá un extremo biselado 
y acodado, con dos orificios laterales alternos. Su longitud 
deberá ser no menor a 40 cm y su diámetro externo será de 
7.20 a 7.30 mm. El balón tendrá una capacidad de 30.00 a 
50.00 ml y será resistente, traslúcido y una vez inflado deberá 
conservar su textura y su forma esférica. Envasada en dos 
sobres plásticos herméticamente cerrados o en sobre pelable 
tipo Pouch, que garantice su conservación. Acondicionada en 
bolsas o cajas de no más de 10 unidades. - De 22 Ch 
(Charriere/French) - de elastómero de silicona, punta biselada, 
acodada, orificios alternados, balón de 30 a 50 ml 
TESTIGO BIOLOGICO PARA OXIDO DE ETILENO - Testigo 
biológico para gas de oxido de etileno con cepa única 
específica, en soporte de papel y medio de cultivo incorporado. 
Con número de lote, vencimiento y control de viraje externo. - 
En tubos de 8 mm de diámetro y 50 mm de largo total, con 106 
(diez a la sexta) esporas de Bacillus subtilis var. Niger 
TESTIGO BIOLOGICO PARA CALOR HUMEDO - Testigo 
biológico para calor húmedo con cepa única específica para 
vapor en soporte de papel y medio de cultivo incorporado. Con 
número de lote, vencimiento y control de viraje externo. - En 
tubos de 8 mm de diámetro y 50 mm de largo total, con no 
menos de 105 (diez a la quinta) esporas de Bacillus 
stearothermophilus. 
PAPEL CREPE GRADO MEDICO - Papel Crepé, grado 
médico, de 60 g / m2, deberá ser eficaz barrera bacteriana, 
repelente al agua, con porosidad controlada, ausencia de 
memoria y resistente a los procesos de esterilización por calor 
húmedo y calor seco. Deberá responder a Normas Nacionales 
y/o Internacionales para papel grado médico. - De 0,80 m x 
1.20 m, tolerancia +/- 5 % 
MALLA QUIRURGICA - Malla de Polipropileno. Estéril y 
apirógena. Envasada en sobre individual pelable tipo puch. 
Acondicionada en cajas de no más de 6 unidades. - De 30 cm 
x 30 cm, no absorbible 
MALLA QUIRURGICA - Malla de Polipropileno. Estéril y 
apirógena. Envasada en sobre individual pelable tipo puch. 
Acondicionada en cajas de no más de 6 unidades. - De 25 cm 
x 35 cm, tolerancia +/- 10%, no absorbible 
EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES 
PARENTERALES - Constará de: a) una tubuladura y cámara 
 120,000000
 120,000000
 800,000000
 200,000000
 48,000000
 120,000000
 5,000000
 100,000000
Unidad
Unidad
Tubo
Unidad
Resma
Unidad
Caja
Unidad
29
30
31
32
33
34
35
36
295-65150-05066192
295-65150-05066272
295-65150-05066620
295-65150-05066623
295-65150-05066636
295-65150-05066787
295-65150-05066788
295-65150-09007446

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES
FOTOSENSIBLES
TUBOS PARA RECTOSIGMOIDEOSCOPIO MARCA HEINE CAT NºE-03,18825 O EQUIVALENTE
HILO PARA SUTURAR DE LINO QUIRURGICO CALIBRE 90 DE 80 CM DE LARGO PAQUETE POR 10 HEBRAS
HILO PARA SUTURAR DE LINO QUIRURGICO CALIBRE 100 DE 90 CM DE LARGO PAQUETE POR 10 HEBRAS
HILO PARA SUTURAR DE LINO QUIRURGICO CALIBRE 70 DE 90 CM DE LARGO PAQUETE POR 10 HEBRAS
HILO PARA SUTURAR DE LINO QUIRURGICO CALIBRE 30 CODIGO SL1324
Observaciones del ítem:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Renglón
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
Cód. Catálogo
cuentagotas de material plástico apto para uso medicinal, 
transparente y flexible, b) un conector de material plástico duro, 
con tapón de goma para la administración de medicamentos 
que no produzca pérdida durante su uso o luego de retirada la 
aguja, c) dos conectores de material plástico duro en sus 
extremos, uno para adaptar al envase de solución parenteral y 
otro con ajuste cónico tipo Luer y d) un regulador de flujo que 
garantice la uniformidad del mismo. Deberá tener un largo total 
no menor a 130,00 cm y no mayor a 150,00 cm. Las uniones 
de sus componentes deberán ser inseparables. Con aguja. 
Descartable, estéril, atóxico y apiretógeno. Envasado en dos 
sobres plásticos herméticamente cerrados, o en sobre pelable 
(tipo pouch). Acondicionadas en cajas de no más de 250 
unidades. - Modelo V-16, con microgotero (calibrado para 60 
gotas/ml de Solución Fisiológica), con aguja 
SONDA PARA NUTRICION ENTERAL - Constituida por una 
tubuladura elaborada en material plástico apto para uso 
medicinal, con linea radiopaca. Tendrá un conector en Y de 
poliuretano, para la introducción de aire, con contrapeso de 
tungsteno y un mandril trenzado de alambre. La longitud será 
no menor de 110 cm y no mayor de 120 cm, el diámetro externo 
será de 3,2 mm a 3,4 mm con marcas a 25, 50, 65 y 75 cm del 
extremo distal. Estéril y atóxica. Envasada en sobre 
herméticamente cerrado o en sobre pelable tipo pouch. 
 - Tipo K 114. De poliuretano 
Instrumental y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Instrumental y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Instrumental y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Instrumental y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Instrumental y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Instrumental y Suministros Médicos y Quirúrgicos
 120,000000
 800,000000
 400,000000
 800,000000
 1.600,000000
 1.600,000000
 1.600,000000
Unidad
Unidad
Sobre
Sobre
Sobre
Sobre
Sobre
37
38
39
40
41
42
43
295-65150-09009296
295-65150-00000000
295-65150-00000000
295-65150-00000000
295-65150-00000000
295-65150-00000000
295-65150-00000000

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES
HILO PARA SUTURAR DE LINO QUIRURGICO CALIBRE 40 DE 80 CM DE LARGO PAQUETE POR 10 HEBRAS
Especificación técnica:
CLAUSULAS  PARTICULARES
DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE CONFORMIDAD DEL  "PARTE DE RECEPCIÓN 
DEFINITIVA"(VER ART. 21º DE CLÁUSULAS GENERALES). 
Forma de pago:
30 días habiles  RENOVADOS AUTOMÁTICAMENTE POR UN PLAZO SIMILAR DE 30 DÍAS HÁBILES MÁS (TOTAL 60 DÍAS 
HÁBILES).EN CASO QUE EL OFERENTE NO ACCEDIERA A ESA RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DEBERÁ COMUNICARLO POR 
ESCRITO Y EN ORIGINAL (NO FAX) A ÉSTE ORGANISMO CON UNA ANTELACIÓN NO INFERIOR A 10 (DIEZ)  DÍAS DE LA 
FECHA DEL VENCIMIENTO  ORIGINAL  ( DISPOSICIÓN Nº 111-HGAPP-98). 
Plazo de mantenimiento de la oferta:
EN TRES ENTREGAS PARCIALES
Plazo:
HOSPITAL GRAL P PIÑEIRO 
VARELA 1301 
CAP.FED Ciudad Aut.CF 
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
Plazo y lugar de entrega único
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
Renglón
Cantidad
U. Medida
Descripción
Cód. Catálogo
BOTELLA DE VIDRIO CON TAPA A ROSCA - De 1000 cm3, 
color caramelo, tapa plástica 
BOTELLA DE VIDRIO CON TAPA A ROSCA - De 500 cm3, 
color caramelo, tapa plástica a rosca 
 192,000000
 192,000000
Unidad
Unidad
44
45
295-66400-05023559
295-66400-05023560
SI
Opción a Prorroga:
1ª ENTREGA; a los siete (7) dias corridos de recepcionada la orden de Compra. 
2ª ENTREGA:  a los dos (2) meses calendario de recepcionada la Orden de Compra. 
3ª ENTREGA:  a los cuatro (4) meses calendario de recepcionada la Orden de Compra. 
Cuando el monto total de la Orden de Compra no supere los $ 500,00 (pesos quinientos) la entrega se efectuará en su totalidad a 
los siete dias corridos de recepcionada la Orden de Compra 
Observaciones: