Solicitud de Pedido
	Página 1 de 2
	Secretaría:	SECRETARÍA DE 	Pedido 	109/2005
	Repartición:	LAGLEYZE	Fecha:	09/11/2005
Lugar de 	3 PISO  FARMACIA	Carácter:	Muy Urgente
Rubro:	Equipos y Suministros para Medicina, Odontología 	Costo Total  	
	y Veterinaria
Rengló	NNE	Descripción	Unidad	Cant	P. Unit.	P. 
01	295651503500176	SUTURA De nylon monofilamento, calibre 9/0	sobre	24	
	 (000000000), con dos agujas de 3/8 de 
	círculo, punta lateral espatulada. Cuerpo 
	acostillado o estriado y longitud de arco de 
	6.4 a 6.6 mm. Hebra de 29 a 31 cm de largo 
	Estéril y apirógena. Envasada en sobre 
	individual pelable. Acondicionada en cajas 
	de no más de 36 unidades.
02	295654000503408	CASSETTE PARA FACOEMULSIFICADOR 	U	8	
	Opo-40 esteril Reesterilizable hasta 20 veces 
	en autoclave, compuesto por un set de 
	tubuladuras de irrigación y aspiración de 
	siliconas de alta densidad para umbrales de 
	vacío no menores a 500 mm .De mercurio, 
	más una bolsa de drenaje o colectora, un 
03	295651503507072	TUBO EN T (TEE FITTING) Tipo marca AMO 	U	4	
	modelo Diplomate om 15 Estéril, 
	reestirilizable en autoclave hasta 20 veces 
	,correspondientes al facoemulsificador. TIPO 
04	295654000900565	SET DE TUBULADURA PARA 	U	4	
	AMO-DIPLOMATE OM 21 Tubuladuras de 
	irrigacion, aspiracion de siliconas de maximo 
	vacio,para umbrales no menores a 500 mm de
	 mercurio esteril,re-esterilizable hasta 20 
	veces en autoclave
05	295654000900566	SET PARA PIEZA DE MANO PARA 	U	8	
	FACOEMULSIFICADOR OPO S20L Conjunto 
	compuesto de manga de proteccion de punta 
	o tip y camara de siliconas para pieza de 
	mano de facoemulsificador,esteril.
06	295654000504741	PUNTA FACOEMULSIFICAOR Para pieza de 	U	8	
	mano estéril Tipo AMIO-OPO R30 Punta 
	redonda y recta, material titanio de flujo 
	laminar de 30 grados, de calibre 19 
	(correspondiente a 0,9 mm de diámetro 
	interno y 1,1 mm de diámetro externo) 
	reesterilizable hasta 20 veces de autoclave a 
Fundamentos y 	MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 DIAS- CONDICIONES DE PAGO: 30
	 DIAS- PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO 50%- 30 DIAS 50%- 
	APERTURA: 16/11/05  HORA 10:00
Asesora este 	GABRIEL MASTRAZZI	TE Asesora:	4582-1278   INT. 
Para aclaración consultar 	GABRIEL MASTRAZZI	TE 	4582-1278    INT. 
	149
	Dependencia Solicitante	Firma y Sello Director

	Solicitud de Pedido
	Página 2 de 2
	Secretaría:	SECRETARÍA DE 	Pedido 	109/2005
	Repartición:	LAGLEYZE	Fecha:	09/11/2005
Lugar de 	3 PISO  FARMACIA	Carácter:	Muy Urgente
Rubro:	Equipos y Suministros para Medicina, Odontología 	Costo Total  	8.152,00 €
	y Veterinaria
Rengló	NNE	Descripción	Unidad	Cant	P. Unit.	P. 
07	295654000900550	PUNTA FACOEMULSIFICADOR PAR PIEZA 	U	8	$ 55,0000	$ 440,00
	DE MANO Adaptado para Prestige o 
	Diplomate Esteril ,descartable,con aguja de 
Fundamentos y 	MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 DIAS- CONDICIONES DE PAGO: 30
	 DIAS- PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO 50%- 30 DIAS 50%- 
	APERTURA: 15/11/05  HORA 10:00
Asesora este 	GABRIEL MASTRAZZI	TE Asesora:	4582-1278   INT. 
Para aclaración consultar 	GABRIEL MASTRAZZI	TE 	4582-1278    INT. 
	149
	Dependencia Solicitante	Firma y Sello Director