SOLICITUD DE PEDIDO			
					PEDIDO Nº 	460/2006	
		REPARTICION : HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS  "DR. TEODORO ALVAREZ"		
					FECHA : 13/07/2006	
		DEPENDENCIA : FARMACIA			

LUGAR DE RECEPCION : FARMACIA			
							
Nº ORDEN	CANT.	UNIDAD	Nº CATALOGO	NOMENCLATURA Y ESPECIFICACIONES		
							
1	120	U	6515-29-504-9140	ELECTRODO Autoadhesivo blue-sensor, neonatal 			
2	600	U	6515-29-501-8788	CLAMP UMBILICAL Para la hemostasia del cordón umbilical del neonato Elaborado en material plástico apto para uso medicinal. Con cierre a presión, de tamaño adecuado, no deslizable. Descartable, estéril y atóxico. Presentado en envase individual que garantice su conservación y esterilidad.			
3	6	U	6515-29-504-6947	MANGO PARA ELECTROBISTURI Con hoja, interruptor de corte y coagulación, con cable de 3 m aprox., descartable, estéril 			
4	50000	U	6515-29-501-8657	GUANTE DE EXAMINACION Tamaño grande (L), de látex, descartable Elaborado en látex de primera calidad, descartable, atóxico y ambidiestro. No debe presentar asperezas al tacto y su largo permitirá cubrir con ajuste adecuado el puño del camisolín. Acondicionado en cajas dispensadoras de no más de cien unidades.			
5	50000	U	6515-29-501-8656	GUANTE DE EXAMINACION Tamaño mediano (M), de látex, descartable Elaborado en látex de primera calidad, descartable, atóxico y ambidiestro. No debe presentar asperezas al tacto y su largo permitirá cubrir con ajuste adecuado el puño del camisolín. Acondicionado en cajas dispensadoras de no más de cien unidades.			
6	100	m	6515-29-507-0715	TUBULADURA De 10 x 7 mm, de policloruro de vinilo (P.V.C.) Elaborada con cloruro de polivinilo (PVC), apto para uso medicinal, de primera calidad, translúcida y transparente, sin partículas extrañas incluidas en sus paredes, con superficie suave y lisa, con gran resistencia a que colapse al aspirar. Con diámetro uniforme en toda su extensión. Su diámetro externo será de 9.90 a 110.10 mm y su diámetro interno de 6.90 a 7.10 mm.
Acondicionada en rollos de no más de 50 metros.			
7	100	U	S/N	GUIA PARA INFUSION p/ bomba macro y micro gotero, c/ entrada de aire filtrado. Filtro de partículas de 15 micras, Roller, Slastick, punto de inyección vertical libre de látex, conector Spin-Lack y tapón c/ filtro de aire hidrófugo antibacteriano. Tipo " INTRA FIX ". Para alimentación enteral. LOS OFERENTES DEBERAN ENTREGAR EN COMODATO 20 BOMBAS PARA DICHAS GUIAS.			
8	60	U	S/N	GUIA PARA BOMBA DE INFUSION, tipo INFUSOMAT . Con conector universal para micro y macro gotero, enteral  y parenteral.  LOS OFERENTES DEBERAN ENTREGAR EN COMODATO 4 BOMBAS PARA DICHAS GUIAS			
9	200	U	S/N	FRASCO COLIRIO de 45 ml de vidrio color ámbar con boca de 17 mm y pipeta completa (pipeta de vidrio y tetina de goma o silicona).			
10	100	U	S/N	ENVASE PLASTICO RIGIDO Liso, con tapa  30 g , de aproximamente un diametro de 30 mm y 35 mm de alto			
11	100	U	S/N	POTE DE POLIESTIRENO. Transparente, con tapa a rosca de plástico, de  aproximadamente 45 mm de diámetro x 50 mm de alto.			
12	200	U	S/N	TAPA A ROSCA PLASTICA para botella 1000 ml de polietilenocon boca de diametro 22 - 23 mm y altura de la boca 15 mm			
13	100	U	6515-29-501-8825	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON De 32 Fr (French) - 8 mm, de material plástico, con balón Elaborado en material plástico apto para uso medicinal, transparente, atóxico y estéril. El tubo será suave, flexible y estará graduado. Tendrá: diámetro interno de 8,0 mm y externo de 10,7 mm, y una línea radiopaca. En un extremo deberá poseer un conector con un diámetro externo de 15 mm. En otro extremo tendrá un balón de baja presión, de volumen elevado, de paredes delgadas, conectado a un balón piloto con válvula y adaptador para pico de jeringa tipo luer-lock. Envasado en sobre individual herméticamente cerrado o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su conservación. Acondicionado en cajas de no más de 10 unidades.			
14	60	U	6515-29-501-8823	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON De 30 Fr (French) - 7,50 mm, de material plástico, con balón Elaborado en material plástico apto para uso medicinal, transparente, atóxico y estéril. El tubo será suave, flexible y estará graduado. Tendrá: diámetro interno de 7,5 mm y externo de 10,0 mm, y una línea radiopaca. En un extremo deberá poseer un conector con un diámetro externo de 15 mm. En otro extremo tendrá un balón de baja presión, de volumen elevado, de paredes delgadas, conectado a un balón piloto con válvula y adaptador para pico de jeringa tipo luer-lock. Envasado en sobre individual herméticamente cerrado o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su conservación. Acondicionado en cajas de no más de 10 unidades.			
15	60	U	6515-29-506-6104	SONDA RECTAL De 30 Fr (French) - de goma roja Constituida por una tubuladura elaborada en goma roja apta para uso medicinal. Poseerá en un extremo un orificio central y en el otro un adaptador para tubuladura. Tendrá un diámetro externo de 9.80 a 10.00 y una longitud no menor de 30.00 cm. Acondicionadas en envases de no más de 10 unidades.			
16	200	U	6515-29-506-6228	SONDA PARA INTUBACION GASTRICA DE LEVINE K 10, de material plástico Constituida por una tubuladura de material plástico apto para uso medicinal, transparente, flexible, suave y de calibre uniforme. Con línea radiopaca longitudinal en toda su extensión. En un extremo tendrá una punta redondeada y abierta con orificios alternados a los lados y en el otro tendrá un adaptador blando y flexible, con tapón, que permita adaptar un cono americano. Tendrá cuatro orificios alternados a ambos lados de la tubuladura, el primero entre 25 mm y 28 mm de la punta y los siguientes separados por la misma distancia. Su longitud será no menor a 120 cm, con marcas a 45 - 55 - 65 y 75 cm del extremo distal. Su diámetro externo será de 5.10 a 5.50 mm y el diámetro interno de 3.30 a 3.50 mm. Estéril, atóxica y apiretógena. Envasada en dos sobres plásticos, herméticamente cerrados, o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su conservación. Acondicionada en cajas de no más de 250 unidades.			
17	40	U	6515-29-506-6302	SONDA VESICAL PEZZER RECTA De 26 Ch (Charriere), de goma látex Elaborada con goma látex de primera calidad, uniformemente translúcida, con superficie suave y lisa, con buena resistencia a la tracción y con diámetro uniforme en toda su extensión. La sonda tendrá un diámetro externo de 8.56 a 8.60 mm y una longitud total de 38.00 a 42.00 cm. En su extremo ampollar cerrado tendrá dos orificios con bordes lisos simétricamente opuestos en la base del cono. Acondicionada en bolsas plásticas de no más de 10 unidades			
18	80	U	6515-29-505-3184	SONDA PARA NUTRICION ENTERAL K 108. De elastómero de silicona Constituida por una tubuladura elaborada en elastómero de silicona de una sola pieza, con linea radiopaca. Tendrá en un extremo una punta lastrada con esferas de acero inoxidable recubiertas y en el otro extremo tendrá un adaptador con tapa suave y flexib			
19	400	U	6515-29-506-7853	SONDA PARA ASPIRACION DE MUCUS Y/O ADMINISTRACION DE OXIGENO K 29 P, de material plástico, con prolongador Constituida por una tubuladura elaborada con material plástico apto para uso medicinal, flexible, suave y transparente, de calibre uniforme. En un extremo tendrá un conector, que permita adaptar cono americano y un regulador de la aspiración que permita conectar a la línea de suministro de oxígeno. El otro extremo será redondeado y abierto con tres pares de orificios alternados que permitan una adecuada aspiración y un  flujo ininterrumpido de oxígeno. Su longitud será no menor de 40.00 cm y su diámetro externo será de 3.90 a 4.10 mm (12 French). Poseerá un prolongador de 1.80 a 2.00 m de longitud. Estéril, atóxica y apiretógena. Envasada en dos sobres plásticos, herméticamente cerrados, o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su conservación. Acondicionada en cajas de no más de 250 unidades.			
20	1200	U	6515-29-501-8808	SONDA PARA ASPIRACION DE MUCUS Y/O ADMINISTRACION DE OXIGENO K 32 P, de material plástico Constituida por una tubuladura elaborada con material plástico apto para uso medicinal, flexible, suave y transparente, de calibre uniforme. En un extremo tendrá un conector, que permita adaptar cono americano y un orificio regulador de la aspiración. El otro extremo será redondeado y abierto con tres pares de orificios alternados que permitan una adecuada aspiración y un flujo ininterrumpido de oxígeno. Su longitud será no menor de 40.00 cm y su diámetro externo será de 5.20 a 5.30 mm (16 French).  Estéril, atóxica y apiretógena. Envasada en dos sobres plásticos, herméticamente cerrados, o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su conservación. Acondicionada en cajas de no más de 250 unidades.			
21	60	U	6515-29-506-6304	SONDA VESICAL PEZZER RECTA De 28 Ch (Charriere), de goma látex Elaborada con goma látex de primera calidad, uniformemente translúcida, con superficie suave y lisa, con buena resistencia a la tracción y con diámetro uniforme en toda su extensión. La sonda tendrá un diámetro externo de 9.22 a 9.26 mm y una longitud total de 38.00 a 42.00 cm. En su extremo ampollar cerrado tendrá dos orificios con bordes lisos simétricamente opuestos en la base del cono. Acondicionada en bolsas plásticas de no más de 10 unidades			
22	120	Sobre	6515-29-500-1792	SUTURA De nylon monofilamento, calibre 3/0 (000), con aguja de 3/8 de círculo, punta corte invertido. Cuerpo acostillado o estriado y longitud de arco de 23 a 26 mm. Hebra de 73 a 76 cm de largo. Estéril y apirógena. Envasada en sobre individual pelable. Acondicionada en cajas de no más de 36 unidades.			
23	200	U	6510-29-501-8659	VENDA ENYESADA De 15 cm de ancho x 4.00 m de largo. Peso de 240 a 290 g. Fraguado normal. Elaborada con gasa rectilinea de 16 a 18 hilos/cm2 y yeso Paris, fijado a la tela por medio de adhesivos especiales. Deberá humedecerse en un tiempo menor o igual a 10 segundos y fraguar entre 5 y 8 minutos. Presentada en rollo, envasado individualmente en polietileno. Acondicionada en cajas de cartón de no más de 25 unidades, protegidas por polietileno.			
24	100	l	6505-29-506-9434	DETERGENTE ENZIMATICO Detergente líquido trienzimático para instrumental quirúrgico, con proteasa, lipasa y amilasa De pH neutro tanto la solución concentrada como la dilución de uso, bacteriostático, atóxico, biodegradable, sin contenido de detergentes iónicos, no espumígeno, apto para lavado manual, mecánico y ultrasónico.Dilución de uso según fabricante de 2,5 a 5 ml/ litro de agua. Debe cumplir con la Disposición Nº 4324/99 del ANMAT.			

							
							
FUNDAMENTOS Y OBSERVACIONES 				
COMPRAS PARCIALES, DESESTIMADOS Y ANULADOS DE LOS FES 390,344, 395, 397 Y 400/06

VER NOTA ADJUNTA

LOS OFERENTES DEBERAN PRESENTAR SIN EXCEPCION MUESTRA PARA ENSAYO DEL INSUMO OFERTADO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, DE LO CONTRARIO SERAN DESESTIM