## caratula
LICITACIÓN PÚBLICA N° 201/2016
Empresa=
Planillas de cotización
Refuerzo de Tracción Linea D
ESPECIALIDAD : POTENCIA

## RESUMEN
OBRA: Línea D - POTENCIA
ANEXO VIII - PLANILLAS DE COTIZACIÓN
Línea D: POTENCIA
PLANILLA RESUMEN
CAPITULO | DESCRIPCION |  | Precio Total (AR$) | Precio Total (Euros) | Precio Total (USD)
LD-POT | POTENCIA - LINEA D |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL COTIZADO LD-POT |  | 0 | 0 | 0

## PL COT -POTENCIA
OBRA: Línea D - POTENCIA
Planilla de Cotización
LD-POT | POTENCIA - LINEA D
RUBRO | Designación | Un | Cant. | Precio Total (AR$) | Precio Total (Euros) | Precio Total (USD)
LD-POT.1 | SER 9 DE JULIO | gl | 1
LD-POT.2 | SER PUEYRREDON | gl | 1
LD-POT.3 | SER PLAZA ITALIA | gl | 1
LD-POT.4 | SER COLEGIALES | gl | 1
LD-POT.5 | CABLES MEDIA TENSIÓN | gl | 1
LD-POT.6 | CABLES ALIMENTADORES DE TRACCIÓN | gl | 1
LD-POT.7 | TELECOMANDO | gl | 1
LD-POT.8 | INGENIERÍA DE DETALLE | gl | 1
| TOTAL OFERTA |  |  | 0 | 0 | 0

## SER 9 DE JULIO
OBRA: Línea D - POTENCIA
Planilla de Desglose
LD-POT.1 | SER 9 DE JULIO
Item | Designación | Un | Cant. | P. Unit. ($AR) | P. Unit. (Euros) | P. Unit. (USD) | Total ($AR) | Total (Euros) | Total (USD)
Suministro y FAT Tablero MT 13,2 kV
LD-POT.1.1 | (***) Celda M.T. Entrada EDENOR/EDESUR con interuptor 2500 A | N° | 2
LD-POT.1.2 | (***) Celda Anillo de M.T. de C.P. con interruptor 1250 A | N° | 2
LD-POT.1.3 | (***) Celda de Medición de Tension en barras | N° | 1
LD-POT.1.4 | (***) Celda alimentación transformadores de tracción 1250 A | N° | 3
LD-POT.1.5 | (***) Celda alimentación transf. Servicios Auxiliares con fusible 400 A | N° | 2
LD-POT.1.6 | (***) Celda M.T. Acoplamiento con interruptor 1250 A | N° | 2
LD-POT.1.7 | (***) Celda M.T. Subida Al Embarrado con Medición de Tensión en barras | N° | 2
LD-POT.1.8 | (***) Celda Anillo de Bucle entre SER nivel 13,2 kV con interruptor 1250 A | N° | 2
Suministro y FAT Tablero Corriente Continu 1500V cc
LD-POT.1.9 | (***) Barra de cobre (Positivo) 1500 V ; I efficaz= 9000A; Icc= 120 kA | N° | 1
LD-POT.1.10 | (***) Barra de cobre (Positivo - Transferencia ) 1500 V ; I efficaz= 3600A; Icc= 120 kA | N° | 1
LD-POT.1.11 | (***) Barra de cobre (negativo) I efficaz= 9000A Icc= 120 kA | N° | 1
LD-POT.1.12 | (***) Celda Secc.de alimentación bipolar (positivo y negativo) y los Seccionadores asociados ; 4000 A | N° | 3
Suministro y FAT Transformadores de Traccion y Rectificadores de Potencia
LD-POT.1.13 | (***) Transformador de Tracción 4400 KVA , tipo seco , 13,2 kV -1,2kV dodecafasico Y-y0-d11 | N° | 3
LD-POT.1.14 | (***) Rectificador Tracción 4000 kW | N° | 3
Suministro y FAT Mandos y Control, Bloqueos
LD-POT.1.15 | (***) Tablero Alarmas, Comando y Telecomando | N° | 1
LD-POT.1.16 | (***) Tablero de bornera frontera | N° | 1
LD-POT.1.17 | Bloqueos SER | gl | 1
Suministro y FAT Descargador
LD-POT.1.18 | Descargador | N° | 11
Suministro Equipos diversos
LD-POT.1.19 | (*) Sistema detec., alarma y extinción incendios | gl | 1
LD-POT.1.20 | (*) Iluminación y tomas | gl | 1
LD-POT.1.21 | (*) Ventilación, incl. Vent. Centr., ducto, filtro, etc. | gl | 1
LD-POT.1.22 | (*) Dispositivos izaje y traslado de equipos | gl | 1
Suministro Cables internos a la SER
LD-POT.1.23 | (*) (**) (***) Cables 1x300 mm2 Al entr. de toma EDENOR/EDESUR a celdas M.T. | m | 450
LD-POT.1.24 | (*) (**) (***) Cables 1x300 mm2 Al Cables entre tranformador tracción y celda M.T. | m | 45
LD-POT.1.25 | (*) (**) (***) Cable Cu 1x240 mm2 - entre Transformador y Rectificador | m | 180
LD-POT.1.26 | (*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x240 mm2 - entre Rectificador y Tablero CC Positivo | m | 60
LD-POT.1.27 | (*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x240 mm2 - entre Rectificador y Tablero CC Negativo | m | 60
LD-POT.1.28 | (*) (**) (***) Cable desnudo de Cu 70 mm2 | m | 100
Suministro Cables entre SER y Catenaria/via
LD-POT.1.29 | (*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x630 mm2 - entre Tablero CC Positivo y catenaria | m | 5600
LD-POT.1.30 | (*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x500 mm2 - entre Tablero CC Negativo y via | m | 480
Estudios Ingenieria de Detalle
LD-POT.1.31 | Documentación técnica al dia de la situacion existente, incluyendo: - los planos unilineales de potencia y de los auxiliaires, - los planos con las protecciones eléctricas, - los planos con los enclavamientos mecánicos y eléctricos, - las listas de los datos de entradas/salidas de los PLC (automatas), - los planos de la arquitectura del interfaz con el mando centralizado para el mando y control a distancia, - los planos de planta indicando la ubicacion de los equipos dentro de las salas con el camino/ruta de los cables entre equipos y el tipo de soporteria (camino de cables, trinchera, ...), - los cuadernos de cables con el origen y la destinacion de cada cable y las caracteristicas de cada cable (frente al fuego/humo; frente al agua; frente a la flexibilidad: numero de hilos por cables, con o sin blindaje, ...) | gl | 1
LD-POT.1.32 | Documentacion relativa a las diferentes etapas de migracion de los equipos entre la situacion presente y la situacion final, con : - la cronologia de los cambios de equipos , tomando en cuenta la duracion de las noches de trabajo - los planos de cada etapa - la posibilidad de regresar a la situacion anterior , al fin de cada noche , para la alimentacion de la linea , si se requiere | gl | 1
LD-POT.1.33 | Documentacion relativa a la selectividad de las protecciones , a la coordinacion de los aislamiento . | gl | 1
LD-POT.1.34 | Documentacion relativa a los cuadernos de pruebas en fabricas y a los planos de equipos con caracteristicas | gl | 1
Montaje de los equipos nuevos Desmontaje de los equipos obsoletos y/o de calibre no adaptado Adaptaciones de equipos y/o tableros
LD-POT.1.36 | (*) Montaje de los equipos nuevos , cableado, calibración de las protecciones y verificacion de las protecciones con material de inyeccion | gl | 1
LD-POT.1.36 | Desmontaje de los equipos a cambiar | gl | 1
LD-POT.1.37 | Adaptaciones de los tableros corriente continua 1500V | gl | 1
Adaptacion de Obras Civiles y sistemas de Tierras
LD-POT.1.38 | (*) Adecuación local y O.C. de segunda etapa | gl | 1
LD-POT.1.39 | (*) Adecuación Sistema puesta a tierra | gl | 1
Pruebas de cada equipo ( nuevo y antiguo) y del Conjunto
LD-POT.1.40 | Prueba de equipo en sitio ( electrica, …) | gl | 1
LD-POT.1.41 | Pruebas funcionales incluyendo los bloqueos y el mando y control local | gl | 1
LD-POT.1.42 | Pruebas de integración con otros sistemas | gl | 1
LD-POT.1.43 | Pruebas de conformidad a los planos | gl | 1
LD-POT.1.44 | Ensayos de funcionamiento, con el sistema electrico Linea D entero | gl | 1
Documentacion , Formacion y Repuestas
LD-POT.1.45 | Documentación técnica relativa a montaje y Pruebas | gl | 1
LD-POT.1.46 | Documentación técnica relativa a la operacion y mantencion | gl | 1
LD-POT.1.47 | Conjunto de piezas de respuestos por 5 años de mantenimiento: la empresa entregará dentro de su oferta una lista suficientemente completa, demonstrando que el número de piezas permite cumplir con un nivel de disponibilidad alto. | gl | 1
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
(*) | A definir durante la Ingeneria de Detalle
(**) | Longitud a definir durante la Ingeneria de Detalle
(***) | Item que puede ser cotizado en moneda extranjera

## SER PUEYRREDON
OBRA: Línea D - POTENCIA
Planilla de Desglose
LD-POT.2 | SER PUEYRREDON
Item | Designación | Un | Cant. | P. Unit. ($AR) | P. Unit. (Euros) | P. Unit. (USD) | Total ($AR) | Total (Euros) | Total (USD)
Suministro y FAT Tablero MT 13,2 kV
LD-POT.2.1 | (***) Celda M.T. Entrada EDENOR/EDESUR con interuptor 2500 A | N° | 2
LD-POT.2.2 | (***) Celda de Medición de Tension en barras | N° | 1
LD-POT.2.3 | (***) Celda alimentación transformadores de tracción 1250 A | N° | 3
LD-POT.2.4 | (***) Celda alimentación transf. Servicios Auxiliares con fusible 400 A | N° | 2
LD-POT.2.5 | (***) Celda M.T. Acoplamiento con interruptor 1250 A | N° | 1
LD-POT.2.6 | (***) Celda M.T. Subida Al Embarrado con Medición de Tensión en barras | N° | 1
LD-POT.2.7 | (***) Celda Anillo de Bucle entre SER nivel 13,2 kV con interruptor 1250 A | N° | 2
Suministro y FAT Tablero Corriente Continu 1500V cc
LD-POT.2.8 | (***) Barra de cobre (Positivo) 1500 V ; I efficaz= 6000A; Icc= 80 kA | N° | 1
LD-POT.2.9 | (***) Barra de cobre (Positivo- transferencia) 1500 V ; I efficaz= 3600A; Icc= 80 kA | N° | 1
LD-POT.2.10 | (***) Barra de cobre (negativo) I efficaz= 6000A Icc= 80 kA | N° | 1
LD-POT.2.11 | (***) Celda Secc.de alimentación bipolar (positivo y negativo) y los Seccionadores asociados ; 4000 A | N° | 2
Suministro Transformadores de Traccion y Rectificadores de Potencia y FAT
LD-POT.2.12 | (***) Transformador de Tracción 4400 KVA , tipo seco , 13,2 kV -1,2kV dodecafasico Y-y0-d11 | N° | 2
LD-POT.2.13 | (***) Rectificador Tracción 4000 kW | N° | 2
Suministro Mandos y Control, Bloqueos y FAT
LD-POT.2.14 | (***) Tablero Alarmas, Comando y Telecomando | N° | 1
LD-POT.2.15 | (***) Tablero de bornera frontera | N° | 1
LD-POT.2.16 | (***) Bloqueos SER | gl | 1
Suministro y FAT Descargador
LD-POT.2.17 | Descargador | N° | 5
Suministro Equipos diversos y Certificado FAT
LD-POT.2.18 | (*) Sistema detec., alarma y extinción incendios (incl. CO2) | gl | 1
LD-POT.2.19 | (*) Iluminación y tomas | gl | 1
LD-POT.2.20 | (*) Ventilación, incl. Vent. Centr., ducto, filtro, etc. | gl | 1
LD-POT.2.21 | (*) Dispositivos izaje y traslado de equipos | gl | 1
Suministro Cables internos a la SER
LD-POT.2.22 | (*) (**) (***) Cables 1x300 mm2 Al entr. de toma EDENOR/EDESUR a celdas M.T. | m | 450
LD-POT.2.23 | (*) (**) (***) Cables 1x300 mm2 Al Cables entre tranformador tracción y celda M.T. | m | 30
LD-POT.2.24 | (*) (**) (***) Cable Cu 1x240 mm2 - entre Transformador y Rectificador | m | 180
LD-POT.2.25 | (*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x240 mm2 - entre Rectificador y Tablero CC Positivo | m | 40
LD-POT.2.26 | (*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x240 mm2 - entre Rectificador y Tablero CC Negativo | m | 40
LD-POT.2.27 | (*) (**) (***) Cable desnudo de Cu 70 mm2 | m | 100
Suministro Cables entre SER y Catenaria/via
LD-POT.2.28 | (*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x630 mm2 - entre Tablero CC Positivo y Catenaria | m | 3840
LD-POT.2.29 | (*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x500 mm2 - entre Tablero CC Negativo y Via | m | 960
Estudios Ingenieria de Detalle
LD-POT.2.30 | Documentación técnica al dia de la situacion existente, incluyendo: - los planos unilineales de potencia y de los auxiliaires, - los planos con las protecciones eléctricas, - los planos con los enclavamientos mecánicos y eléctricos, - las listas de los datos de entradas/salidas de los PLC (automatas), - los planos de la arquitectura del interfaz con el mando centralizado para el mando y control a distancia, - los planos de planta indicando la ubicacion de los equipos dentro de las salas con el camino/ruta de los cables entre equipos y el tipo de soporteria (camino de cables, trinchera, ...), - los cuadernos de cables con el origen y la destinacion de cada cable y las caracteristicas de cada cable (frente al fuego/humo; frente al agua; frente a la flexibilidad: numero de hilos por cables, con o sin blindaje, ...) | Gl | 1
LD-POT.2.31 | Documentacion relativa a las diferentes etapas de migracion de los equipos entre la situacion presente y la situacion final, con : - la cronologia de los cambios de equipos , tomando en cuenta la duracion de las noches de trabajo - los planos de cada etapa - la posibilidad de regresar a la situacion anterior , al fin de cada noche , para la alimentacion de la linea , si se requiere
LD-POT.2.32 | Documentacion relativa a la selectividad de las protecciones , a la coordinacion de los aislamiento .
LD-POT.2.33 | Documentacion relativa a los cuadernos de pruebas en fabricas y a los planos de equipos con caracteristicas | Gl | 1
Desmontaje de los equipos obsoletos y/o de calibre no adaptado
LD-POT.2.34 | Desmontaje de los grupos transformadores -rectificadores existente | Gl | 1
LD-POT.2.35 | Desmontaje de los tableros MT | Gl | 1
LD-POT.2.36 | Desmontaje de los tableros corriente continua 1500V | Gl | 1
Adaptacion de Obras Civiles y sistemas de Tierras
LD-POT.2.37 | (*) Adecuación local y O.C. de segunda etapa | gl | 1 | 0
LD-POT.2.38 | (*) Adecuación Sistema puesta a tierra | gl | 1
Montaje de los equipos nuevos
LD-POT.2.39 | (*) Montaje, cableado, calibración de las protecciones y verificacion de las protecciones con material de inyeccion | gl | 1
Pruebas de cada equipo ( nuevo y antiguo) y del Conjunto
LD-POT.2.40 | Prueba de equipo en sitio ( electrica, …) | gl | 1
LD-POT.2.41 | Pruebas funcionales incluyendo los bloqueos y el mando y control local | gl | 1
LD-POT.2.42 | Pruebas de integración con otros sistemas | gl | 1
LD-POT.2.43 | Pruebas de conformidad a los planos | gl | 1
LD-POT.2.44 | Ensayos de funcionamiento, con el sistema electrico Linea D entero | gl | 1
Documentacion , Formacion y Repuestas
LD-POT.2.45 | Documentación técnica relativa a montaje y Pruebas | gl | 1
LD-POT.2.46 | Documentación técnica relativa a la operacion y mantencion | gl | 1
LD-POT.2.47 | Conjunto de piezas de respuestos por 5 años de mantenimiento: la empresa entregará dentro de su oferta una lista suficientemente completa, demonstrando que el número de piezas permite cumplir con un nivel de disponibilidad alto. | gl | 1
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
(*) | A definir durante la Ingeneria de Detalle
(**) | Longitud a definir durante la Ingeneria de Detalle
(***) | Item que puede ser cotizado en moneda extranjera

## adecuacion OC SER pueyrredon
OBRA: Línea D - POTENCIA
SER PUEYRREDON
Rubro | Descripción | U | Cantidad | Subtotal $
LD-POT.2.37 | (*) Adecuación local y O.C. de segunda etapa
LD-POT.2.37.1 | Limpieza de Terreno, Desmonte y Demoliciones | Gl | 1
LD-POT.2.37.2 | Movimiento de Suelos | Gl | 1
LD-POT.2.37.3 | Estructura de Hormigón Armado | Gl | 1
LD-POT.2.37.4 | Pavimentos y Veredas | Gl | 1
LD-POT.2.37.5 | Impermeabilizaciones y Drenes | Gl | 1
LD-POT.2.37.6 | Mamposterías | Gl | 1
LD-POT.2.37.7 | Revoques, Enlucidos y Terminaciones | Gl | 1
LD-POT.2.37.8 | Contrapisos y Carpetas | Gl | 1
LD-POT.2.37.9 | Solados | Gl | 1
LD-POT.2.37.10 | Carpintería Metálica (incluido Pintura) | Gl | 1
LD-POT.2.37.11 | Herrería (Incluido Pintura y Galvanizados en caliente s/corresponda) | Gl | 1
LD-POT.2.37.12 | Pintura | Gl | 1
LD-POT.2.37.13 | Varios | Gl | 1
|  |  | TOTAL (*) Adecuación local y O.C. de segunda etapa = | 0

## DEGL_ADEC-SER PUEY
OBRA: Línea D - POTENCIA
SER PUEYRREDON
LD-POT.2.37 | (*) Adecuación local y O.C. de segunda etapa
Item | Descripción | U | Cantidad | Precio Unitario | Precio Subtotal | TOTAL
LD-POT.2.37.1 | Limpieza de Terreno, Desmonte y Demoliciones |  |  |  |  | 0
LD-POT.2.37.1.1 | Limpieza de Terreno, Desmonte, Retiro señalética vial, refugios, alumbrado, etc. | gl | 1 |  | 0
LD-POT.2.37.1.2 | Demolición de Vereda y remoción de terreno vegetal | m2 | 18 |  | 0
LD-POT.2.37.1.3 | Demolicion de Tabiques Interiores y estructura de H.A. | m2 | 13
0
LD-POT.2.37.2 | Movimiento de Suelos |  |  |  |  | 0
LD-POT.2.37.2.1 | Excavación para entrada de equipos sobre losa | gl | 1 |  | 0
LD-POT.2.37.3 | Estructura de Hormigón Armado |  |  |  |  | 0
LD-POT.2.37.3.1 | Readecuación de fundaciónes existentes | gl | 1 |  | 0
LD-POT.2.37.3.2 | Fundación escalera | gl | 1 |  | 0
LD-POT.2.37.3.3 | Apoyo de ventiladores | gl | 1 |  | 0
LD-POT.2.37.4 | Pavimentos y Veredas |  |  |  |  | 0
LD-POT.2.37.4.1 | Restitución de Pavimento (incluido cordón cuneta de hormigón armado) | m2 | 0 |  | 0
LD-POT.2.37.4.2 | Reconstrucción de veredas completa | m2 | 14 |  | 0
LD-POT.2.37.4.3 | Demarcación Vial | gl | 1 |  | 0
LD-POT.2.37.4.4 | Reubicación refugios de autotransporte, señalética vial, equipamiento urbano, alumbrado | gl | 1 |  | 0
LD-POT.2.37.5 | Impermeabilizaciones y Drenes |  |  |  |  | 0
LD-POT.2.37.5.1 | Reconstrucción de Membrana Asfáltica de 4 mm de espesor con geotextil de zona acceso de equipos (incluido protección mecánica) | gl | 1 |  | 0
LD-POT.2.37.6 | Mamposterías |  |  |  |  | 0
LD-POT.2.37.6.1 | Tipo M2 - Tabique Ladrillo Portante 12/18/33 | m2 | 43 |  | 0
LD-POT.2.37.6.2 | Tipo M6 - Tabique Compuesto | m2 | 0 |  | 0
LD-POT.2.37.7 | Revoques, Enlucidos y Terminaciones |  |  |  |  | 0
LD-POT.2.37.7.1 | Tipo T1 | m2 | 565 |  | 0
LD-POT.2.37.8 | Contrapisos y Carpetas |  |  |  |  | 0
LD-POT.2.37.8.1 | Hormigón H30 Hormigón c/endurecedor no metálico e=0,07 | m2 | 90 |  | 0
0
LD-POT.2.37.9 | Solados |  |  |  |  | 0
LD-POT.2.37.9.1 | Piso Tipo B -solado cerámico antideslizante tipo Pisodur o similar 30x30 | m2 | 0 |  | 0
LD-POT.2.37.9.2 | Piso Tipo I - Escalón y contraescalón de cemento c/endurecedor | m2 | 0 |  | 0
LD-POT.2.37.9.3 | Piso EP - Pintura Epoxi sobre piso tipo H | m2 | 225 |  | 0
0
LD-POT.2.37.10 | Carpintería Metálica (incluido Pintura) |  |  |  |  | 0
LD-POT.2.37.10.1 | Tipo P11 | u | 3 |  | 0
LD-POT.2.37.10.2 | Tipo P22 | u | 1 |  | 0
LD-POT.2.37.11 | Herrería (Incluido Pintura y Galvanizados en caliente s/corresponda) |  |  |  |  | 0
LD-POT.2.37.11.1 | Pasamanos escaleras y estructura met. c/baranda | gl | 1 |  | 0
LD-POT.2.37.11.2 | RT1 - Reja perimetral Transformadores | gl | 1 |  | 0
LD-POT.2.37.11.3 | Escalera Metalica tipo caracol Acceso a Sala Ventilacion R=90 | u | 1 |  | 0
0
LD-POT.2.37.12 | Pintura |  |  |  |  | 0
LD-POT.2.37.12.1 | Tipo LA Látex en muros interiores | m2 | 400 |  | 0
LD-POT.2.37.12.2 | Tipo LA Látex en cielorrasos armados de placas de yeso | m2 | 170 |  | 0
LD-POT.2.37.12.3 | Tipo ES Esmalte Sintetico para locales tecnicos h=S/Planilla T. y C./ a Definir | gl | 1 |  | 0
LD-POT.2.37.12.4 | Tipo EC Antioxido Sintetico y Esmalte Sintetico | gl | 1 |  | 0
LD-POT.2.37.12.5 | Pintura de cañería de instalaciones | gl | 1 |  | 0
LD-POT.2.37.12.6 | Pintura de advertencia / seguridad s/ norma | gl | 1 |  | 0
LD-POT.2.37.13 | Varios |  |  |  |  | 0
LD-POT.2.37.13.1 | Limpieza periódica de obra | gl | 1 |  | 0
LD-POT.2.37.13.2 | Limpieza final de obra | gl | 1 |  | 0
LD-POT.2.37.13.3 | Puesta en marcha de toda la instalación | gl | 1 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (*) Adecuación local y O.C. de segunda etapa= | 0

## SER PLAZA ITALIA
#REF!
Planilla de Desglose
LD-POT.3 | SER PLAZA ITALIA
Item | Designación | Un | Cant. | P. Unit. ($AR) | P. Unit. (Euros) | P. Unit. (USD) | Total ($AR) | Total (Euros) | Total (USD)
Suministro y FAT Tablero MT 13,2 kV
LD-POT.3.1 | (***) Celda M.T. Entrada EDENOR/EDESUR con interuptor 2500 A | N° | 2
LD-POT.3.2 | (***) Celda de Medición de Tension en barras | N° | 1
LD-POT.3.3 | (***) Celda alimentación transformadores de tracción 1250 A | N° | 4
LD-POT.3.4 | (***) Celda alimentación transf. Servicios Auxiliares con fusible 400 A | N° | 2
LD-POT.3.5 | (***) Celda M.T. Acoplamiento con interruptor 1250 A | N° | 1
LD-POT.3.6 | (***) Celda M.T. Subida Al Embarrado con Medición de Tensión en barras | N° | 1
LD-POT.3.7 | (***) Celda Anillo de Bucle entre SER nivel 13,2 kV con interruptor 1250 A | N° | 2
Suministro y FAT Tablero Corriente Continu 1500V cc
LD-POT.3.8 | (***) Barra de cobre (Positivo) 1500 V ; I efficaz= 6000A; Icc= 80 kA | N° | 1
LD-POT.3.9 | (***) Barra de cobre (Positivo- transferencia) 1500 V ; I efficaz= 3600A; Icc= 80 kA | N° | 1
LD-POT.3.10 | (***) Barra de cobre (negativo); I efficaz= 6000A Icc= 80 kA | N° | 1
LD-POT.3.11 | (***) Celda Secc.de alimentación bipolar (positivo y negativo) y los Seccionadores asociados ; 3000 A | N° | 2
Transporte de los Transformadores de Traccion y Rectificadores de Potencia proveniente de la SER Independencia
LD-POT.3.12 | (*)Transporte de los 2 grupos Transformador-Rectificador proveniente de la SER "Independencia" | N° | 1
Suministro y FAT Mandos y Control, Bloqueos
LD-POT.3.13 | (***) Tablero Alarmas, Comando y Telecomando | N° | 1
LD-POT.3.14 | (***) Tablero de bornera frontera | N° | 1
LD-POT.3.15 | (b) Bloqueos SER | gl | 1
Suministro y FAT descargador
LD-POT.3.16 | Descargador | N° | 6
Suministro Equipos diversos y Certificado FAT
LD-POT.3.17 | (*) Sistema detec., alarma y extinción incendios | gl | 1
LD-POT.3.18 | (*) Iluminación y tomas | gl | 1
LD-POT.3.19 | (*) Ventilación, incl. Vent. Centr., ducto, filtro, etc. | gl | 1
LD-POT.3.20 | (*) Dispositivos izaje y traslado de equipos | gl | 1
Suministro Cables internos a la SER
LD-POT.3.21 | (*) (**) (***) Cables 1x300 mm2 Al entr. de toma EDENOR/EDESUR a celdas M.T. | m | 450
LD-POT.3.22 | (*) (**) (***) Cables 1x300 mm2 Al Cables entre tranformador tracción y celda M.T. | m | 45
LD-POT.3.23 | (*) (**) (***) Cable Cu 1x240 mm2 - entre Transformador y Rectificador | m | 180
LD-POT.3.24 | (*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x240 mm2 - entre Rectificador y Tablero CC Positivo | m | 60
LD-POT.3.25 | (*) (**) (***) Cable desnudo de Cu 70 mm2 | m | 100
LD-POT.3.26 | (*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x240 mm2 - entre Rectificador y Tablero CC Negativo | m | 60
Suministro Cables entre SER y Catenaria/via
LD-POT.3.27 | (*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x630 mm2 - entre Tablero CC Positivo y catenaria | m | 4400
LD-POT.3.28 | (*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x500 mm2 - entre Tablero CC Negativo y via | m | 960
Estudios Ingenieria de Detalle
LD-POT.3.29 | Documentación técnica al dia de la situacion existente, incluyendo: - los planos unilineales de potencia y de los auxiliaires, - los planos con las protecciones eléctricas, - los planos con los enclavamientos mecánicos y eléctricos, - las listas de los datos de entradas/salidas de los PLC (automatas), - los planos de la arquitectura del interfaz con el mando centralizado para el mando y control a distancia, - los planos de planta indicando la ubicacion de los equipos dentro de las salas con el camino/ruta de los cables entre equipos y el tipo de soporteria (camino de cables, trinchera, ...), - los cuadernos de cables con el origen y la destinacion de cada cable y las caracteristicas de cada cable (frente al fuego/humo; frente al agua; frente a la flexibilidad: numero de hilos por cables, con o sin blindaje, ...) | gl | 1
LD-POT.3.30 | Documentacion relativa a las diferentes etapas de migracion de los equipos entre la situacion presente y la situacion final, con : - la cronologia de los cambios de equipos , tomando en cuenta la duracion de las noches de trabajo - los planos de cada etapa - la posibilidad de regresar a la situacion anterior , al fin de cada noche , para la alimentacion de la linea , si se requiere | gl | 1
LD-POT.3.31 | Documentacion relativa a la selectividad de las protecciones , a la coordinacion de los aislamiento . | gl | 1
LD-POT.3.32 | Documentacion relativa a los cuadernos de pruebas en fabricas y a los planos de equipos con caracteristicas | gl | 1
Desmontaje de los equipos obsoletos y/o de calibre no adaptado y Adaptacion de equipos
LD-POT.3.33 | Desmontaje de los tableros MT | gl | 1
LD-POT.3.34 | Adaptacion de los tableros corriente continua 1500V | gl | 1
Adaptacion de Obras Civiles y sistemas de Tierras
LD-POT.3.35 | (*) Adecuación local y O.C. de segunda etapa | gl | 1
LD-POT.3.36 | (*) Adecuación Sistema puesta a tierra | gl | 1
Montaje de equipos proveniente de SER Independencia; Montaje de equipos nuevos
LD-POT.3.38 | (*) Montaje de los 2 grupos Transformador-Rectificador proveniente de la SER "Independencia" | gl | 1
LD-POT.3.39 | (*) Montaje, cableado de los equipos | gl | 1
LD-POT.3.39 | (*) calibración de las protecciones y verificacion de las protecciones con material de inyeccion, | gl | 1
Pruebas de cada equipo ( nuevo y antiguo) y del Conjunto
LD-POT.3.40 | Prueba de equipo en sitio ( electrica, …) en particular de los grupos proveniente de la SER Independencia , despues del transporte | gl | 1
LD-POT.3.41 | Pruebas funcionales incluyendo los bloqueos y el mando y control local | gl | 1
LD-POT.3.42 | Pruebas de integración con otros sistemas | gl | 1
LD-POT.3.43 | Pruebas de conformidad a los planos | gl | 1
LD-POT.3.44 | Ensayos de funcionamiento, con el sistema electrico Linea D entero | gl | 1
Documentacion , Formacion y Repuestas
LD-POT.3.45 | Documentación técnica relativa a montaje y Pruebas | gl | 1
LD-POT.3.46 | Documentación técnica relativa a la operacion y mantencion | gl | 1
LD-POT.3.47 | Conjunto de piezas de respuestos por 5 años de mantenimiento: la empresa entregará dentro de su oferta una lista suficientemente completa, demonstrando que el número de piezas permite cumplir con un nivel de disponibilidad alto. | gl | 1
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
(*) | A definir durante la Ingeneria de Detalle
(**) | Longitud a definir durante la Ingeneria de Detalle
(***) | Item que puede ser cotizado en moneda extranjera

## SER COLEGIALES
#REF!
Planilla de Desglose
LD-POT.4 | SER COLEGIALES
Item | Designación | Un | Cant. | P. Unit. ($AR) | P. Unit. (Euros) | P. Unit. (USD) | Total ($AR) | Total (Euros) | Total (USD)
Suministro y FAT Tablero MT 13,2 kV
LD-POT.4.1 | (***) Celda M.T. Entrada EDENOR/EDESUR con interuptor 2500 A | N° | 2
LD-POT.4.2 | (***) Celda de Medición de Tension en barras | N° | 1
LD-POT.4.3 | (***) Celda alimentación transformadores de tracción 1250 A | N° | 3
LD-POT.4.4 | (***) Celda alimentación transf. Servicios Auxiliares con fusible 400 A | N° | 2
LD-POT.4.5 | (***) Celda M.T. Acoplamiento con interruptor 1250 A | N° | 2
LD-POT.4.6 | (***) Celda M.T. Subida Al Embarrado con Medición de Tensión en barras | N° | 2
LD-POT.4.7 | (***) Celda Anillo de Bucle entre SER nivel 13,2 kV con interruptor 1250 A | N° | 2
Suministro y FAT Tablero Corriente Continu 1500V cc
LD-POT.4.8 | (***) Barra de cobre (Positivo) 1500 V ; I efficaz= 6000A; Icc= 80 kA | N° | 1
LD-POT.4.9 | (***) Barra de cobre (Positivo- transferencia) 1500 V ; I efficaz= 3600A; Icc= 80 kA | N° | 1
LD-POT.4.10 | (***) Barra de cobre (negativo); I efficaz= 6000A Icc= 80 kA | N° | 1
LD-POT.4.11 | (***) Celda Secc.de alimentación bipolar (positivo y negativo) y los Seccionadores asociados ; 4000 A | N° | 3
Suministro y FAT Transformadores de Traccion y Rectificadores de Potencia
LD-POT.4.12 | (***) Transformador de Tracción 4400 KVA, tipo seco, 13,2 kV -1,2kV dodecafasico Y-y0-d11 | N° | 3
LD-POT.4.13 | (***) Rectificador Tracción 4000 kW | N° | 3
Suministro y FAT Mandos y Control, Bloqueos
LD-POT.4.14 | (***) Tablero Alarmas, Comando y Telecomando | N° | 1
LD-POT.4.15 | (***) Tablero de bornera frontera | N° | 1
LD-POT.4.16 | (b) Bloqueos SER | gl | 1
Suministro y FAT Descargador
LD-POT.4.17 | Descargador | N° | 6
Suministro Equipos diversos y Certificado FAT
LD-POT.4.18 | (*) Sistema detec., alarma y extinción incendios | gl | 1
LD-POT.4.19 | (*) Iluminación y tomas | gl | 1
LD-POT.4.20 | (*) Ventilación, incl. Vent. Centr., ducto, filtro, etc. | gl | 1
LD-POT.4.21 | (*) Dispositivos izaje y traslado de equipos | gl | 1
Suministro Cables internos a la SER
LD-POT.4.22 | (*) (**) (***) Cables 1x300 mm2 Al entr. de toma EDENOR/EDESUR a celdas M.T. | m | 450
LD-POT.4.23 | (*) (**) (***) Cables 1x300 mm2 Al Cables entre tranformador tracción y celda M.T. | m | 45
LD-POT.4.24 | (*) (**) (***) Cable Cu 1x240 mm2 - entre Transformador y Rectificador | m | 180
LD-POT.4.25 | (*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x240 mm2 - entre Rectificador y Tablero CC Positivo | m | 60
LD-POT.4.26 | (*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x240 mm2 - entre Rectificador y Tablero CC Negativo | m | 60
LD-POT.4.27 | (*) (**) (***) Cable desnudo de Cu 70 mm2 | m | 100
Suministro Cables entre SER y Catenaria/Via
LD-POT.4.28 | (*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x630 mm2 - entre Tablero CC Positivo y catenaria | m | 7400
LD-POT.4.29 | (*) (**) (***) Cable tracción Cu 1x500 mm2 - entre Tablero CC Negativo y via | m | 960
Estudios Ingenieria de Detalle
LD-POT.4.30 | Documentación técnica al dia de la situacion existente, incluyendo: - los planos unilineales de potencia y de los auxiliaires, - los planos con las protecciones eléctricas, - los planos con los enclavamientos mecánicos y eléctricos, - las listas de los datos de entradas/salidas de los PLC (automatas), - los planos de la arquitectura del interfaz con el mando centralizado para el mando y control a distancia, - los planos de planta indicando la ubicacion de los equipos dentro de las salas con el camino/ruta de los cables entre equipos y el tipo de soporteria (camino de cables, trinchera, ...), - los cuadernos de cables con el origen y la destinacion de cada cable y las caracteristicas de cada cable (frente al fuego/humo; frente al agua; frente a la flexibilidad: numero de hilos por cables, con o sin blindaje, ...) | gl | 1
LD-POT.4.31 | Documentacion relativa a las diferentes etapas de migracion de los equipos entre la situacion presente y la situacion final, con : - la cronologia de los cambios de equipos , tomando en cuenta la duracion de las noches de trabajo - los planos de cada etapa - la posibilidad de regresar a la situacion anterior , al fin de cada noche , para la alimentacion de la linea , si se requiere | gl | 1
LD-POT.4.32 | Documentacion relativa a la selectividad de las protecciones , a la coordinacion de los aislamiento . | gl | 1
LD-POT.4.33 | Documentacion relativa a los cuadernos de pruebas en fabricas y a los planos de equipos con caracteristicas | gl | 1
Desmontaje de los equipos obsoletos y/o de calibre no adaptado y Adaptaciones de equipos
LD-POT.4.34 | Desmontaje de los grupos transformadores -rectificadores existente | gl | 1
LD-POT.4.35 | Desmontaje de los tableros MT | gl | 1
LD-POT.4.36 | Adaptacion de los tableros corriente continua 1500V | gl | 1
Adaptacion de Obras Civiles y sistemas de Tierras
LD-POT.4.37 | (*) Adecuación local y O.C. de segunda etapa | gl | 1
LD-POT.4.38 | (*) Adecuación Sistema puesta a tierra | gl | 1
Montaje de los equipos nuevos
LD-POT.4.39 | (*) Montaje, cableado, calibración de las protecciones y verificacion de las protecciones con material de inyeccion | gl | 1
Pruebas de cada equipo ( nuevo y antiguo) y del Conjunto
LD-POT.4.40 | Prueba de equipo en sitio ( electrica, …) | gl | 1
LD-POT.4.41 | Pruebas funcionales incluyendo los bloqueos y el mando y control local | gl | 1
LD-POT.4.42 | Pruebas de integración con otros sistemas | gl | 1
LD-POT.4.43 | Pruebas de conformidad a los planos | gl | 1
LD-POT.4.44 | Ensayos de funcionamiento, con el sistema electrico Linea D entero | gl | 1
Documentacion , Formacion y Repuestas
LD-POT.4.45 | Documentación técnica relativa a montaje y Pruebas | gl | 1
LD-POT.4.46 | Documentación técnica relativa a la operacion y mantencion | gl | 1
LD-POT.4.47 | Conjunto de piezas de respuestos por 5 años de mantenimiento: la empresa entregará dentro de su oferta una lista suficientemente completa, demonstrando que el número de piezas permite cumplir con un nivel de disponibilidad alto. | gl | 1
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
(*) | A definir durante la Ingeneria de Detalle
(**) | Longitud a definir durante la Ingeneria de Detalle
(***) | Item que puede ser cotizado en moneda extranjera

## CABLES MT
OBRA: Línea D - POTENCIA
Planilla de Desglose
C-2.B.1.6 | CABLES 13,2kV
Item | Designación | Un | Cant. | P. Unit. ($AR) | P. Unit. (Euros) | P. Unit. (USD) | Total ($AR) | Total (Euros) | Total (USD)
Suministro Equipos diversos y Certificado FAT
C-2.B.1.6.1 | (*), (**),(***) Cable Aluminium tripolar (Al 3x300 mm2) (LSHF; FR) | m | 19000
C-2.B.1.6.2 | Conexiones para cables MT, mufas y otros acesorios | lote | 1
C-2.B.1.6.3 | (****) Gancheras, Bandejas, ganchos adicionales; Accesorios | lote | 1
Instalacion Equipos diversos y Certificado FAT
C-2.B.1.6.4 | Tendido cables MT | m | 19000
C-2.B.1.6.5 | Conexionado ( mano de obra) | lote | 1
Pruebas en sitio
C-2.B.1.6.6 | Ensayos antes de energización | lote | 1
[7 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL
(*) | Seccion a confirmar durante la Ingenieria de Detalle
(**) | Longitud a confirmar durante la Ingeneria de Detalle
(***) | Item que puede ser cotizado en moneda extranjera
(****) | A definir durante la Ingeneria de Detalle

## CABLES TRACCION
OBRA: Línea D - POTENCIA
Planilla de Desglose
LD-POT.6 | CABLES ALIMENTADORES DE TRACCIÓN
Item | Designación | Un | Cant. | P. Unit. ($AR) | P. Unit. (Euros) | P. Unit. (USD) | Total ($AR) | Total (Euros) | Total (USD)
Suministro Equipos diversos y Certificado FAT
LD-POT.6.1 | (***) Cable Cu 1x630 mm2 - Positivo- Feeder entre las 2 estaciones Terminales _1 cable por vía | m | 23000
LD-POT.6.2 | (***) Cable Cu 1x500 mm2 - Negativo- Feeder entre las 2 estaciones Terminales | m | 23000
LD-POT.6.3 | (***) Cable Cu 1x240 mm2 para nuevas conexiones rieles Negativo entre Feeder y Cajas Inductivas | m | 281
LD-POT.6.4 | (****) Gancheras, Bandejas, ganchos adicionales; Accesorios | lote | 1
Instalacion Equipos diversos y Certificado FAT
LD-POT.6.5 | Tendido cables de tracción | m | 46281
LD-POT.6.6 | Conexionado | lote | 1
Pruebas en sitio
LD-POT.6.7 | Ensayos antes de energización | lote | 1
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
(**) | Longitud a confirmar durante la Ingeneria de Detalle
(***) | Item que puede ser cotizado en moneda extranjera
(****) | A definir durante la Ingeneria de Detalle

## TELECOMANDO
OBRA: Línea D - POTENCIA
Planilla de Desglose
LD-POT.7 | TELECOMANDO
Item | Designación | Un | Cant. | P. Unit. ($AR) | P. Unit. (Euros) | P. Unit. (USD) | Total ($AR) | Total (Euros) | Total (USD)
LD-POT.7.1 | (*) Telemando S.E.R.s (Local) incluyendo el suministro , las pruebas en sitio y todas la adecuaciones ( hardware y software) que se requerian | gl | 1
| TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
(*) | Item que puede ser cotizado en moneda extranjera