## caratula
Licitación Pública Nº xxx/18
Empresa: | _________________
Planillas de Cotización
LINEA E - TRAMO: EST. BOLIVAR-EST. RETIRO ESTACIONES CORREO CENTRAL, CATALINAS Y RETIRO SISTEMA DE EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIO CON FM200 INSTALACION CONTRA INCENDIO

## RESUMEN
Licitación Pública Nº xxx/18
OBRA: LINEA E - TRAMO: EST. BOLIVAR-EST. RETIRO ESTACIONES CORREO CENTRAL, CATALINAS Y RETIRO SISTEMA DE EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIO CON FM200 INSTALACION CONTRA INCENDIO
|  | Empresa: | _________________
PLANILLA RESUMEN
-- ESPECIALIDAD INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO - AJUSTE ALZADO --
CAPITULO | Descripción | Total $ | Total USD
1 | GENERALES DEL PROYECTO | 0 | 0
2 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO A BASE DE FM200. ESTACIÓN CORREO CENTRAL | 0 | 0
3 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO A BASE DE FM200. ESTACIÓN CATALINAS | 0 | 0
4 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO A BASE DE FM200. ESTACIÓN RETIRO | 0 | 0
TOTAL IVA INCLUÍDO - INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO POR AJUSTE ALZADO |  | 0 | 0

## PL_COTIZ
Licitación Pública Nº xxx/18
OBRA: LINEA E - TRAMO: EST. BOLIVAR-EST. RETIRO ESTACIONES CORREO CENTRAL, CATALINAS Y RETIRO SISTEMA DE EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIO CON FM200 INSTALACION CONTRA INCENDIO
PLANILLA DE COTIZACIÓN
|  |  |  | Empresa: | _________________
CAPITULO | Descripción | U | Cantidad | Subtotal $ | Subtotal USD
1 | GENERALES DEL PROYECTO
1.1 | Obrador: Se brindará local existente para este uso. Se solicita para la entrega del local al finalizar la obra, condiciones identicas o superiores a como fue entregado (Pintura en muros y cielorraso, reparación de posibles daños, posibles accesorios existentes faltantes, etc). | Gl | 1 |  | xxxx
1.2 | Vigilancia | Gl | 1 |  | xxxx
1.3 | Replanteo y nivelación | Gl | 1 |  | xxxx
1.4 | Ingeniería Ejecutiva y conformes a obra | Gl | 1 |  | xxxx
1.5 | Limpieza periódica y final de Obra | Gl | 1 |  | xxxx
TOTAL IVA INCLUÍDO - GENERALES DEL PROYECTO = |  |  |  | 0 | 0
2 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO A BASE DE FM200. ESTACIÓN CORREO CENTRAL
2.1 | Sistema de Detección y Control de Incendio General | Gl | 1 | 0 | 0
2.2 | Sistema de Extinción de Incendio Automático de FM200 en Centro de Potencia y Sala de Tableros, Sala de Comunicaciones , Sala de Señales Y Sala de Telefonía | Gl | 1 | 0 | 0
2.3 | Sistema de Detección de Incendio General y en el Centro de Potencia y Sala de Tableros, Sala de Comunicaciones , Sala de Señales y Sala de Telefonía | Gl | 1 | 0 | 0
2.4 | Canalización y Cableado en General y en Salas de FM200 | Gl | 1 | 0 | 0
2.5 | Señalética y Cartelería en General y en Salas de FM200 | Gl | 1 | 0 | xxxx
TOTAL IVA INCLUÍDO - SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO A BASE DE FM200. ESTACIÓN CORREO CENTRAL = |  |  |  | 0 | 0
3 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO A BASE DE FM200. ESTACIÓN CATALINAS
3.1 | Sistema de Detección y Control de Incendio General | Gl | 1 | 0 | 0
3.2 | Sistema de Extinción de Incendio Automático de FM200 en Centro de Potencia y Sala de Tableros, Sala de Comunicaciones , Sala de Señales Y Sala de Telefonía | Gl | 1 | 0 | 0
3.3 | Sistema de Detección de Incendio General y en el Centro de Potencia y Sala de Tableros, Sala de Comunicaciones , Sala de Señales y Sala de Telefonía | Gl | 1 | 0 | 0
3.4 | Canalización y Cableado en General y en Salas de FM200 | Gl | 1 | 0 | 0
3.5 | Señalética y Cartelería en General y en Salas de FM200 | Gl | 1 | 0 | xxxx
TOTAL IVA INCLUÍDO - SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO A BASE DE FM200. ESTACIÓN CATALINAS = |  |  |  | 0 | 0
4 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO A BASE DE FM200. ESTACIÓN RETIRO
4.1 | Sistema de Detección y Control de Incendio General | Gl | 1 | 0 | 0
4.2 | Sistema de Extinción de Incendio Automático de FM200 en Centro de Potencia y Sala de Tableros, Sala de Comunicaciones , Sala de Señales y Sala de Telefonía | Gl | 1 | 0 | 0
4.3 | Sistema de Detección de Incendio General y en el Centro de Potencia y Sala de Tableros, Sala de Comunicaciones, Sala de Señales y Sala de Telefonía | Gl | 1 | 0 | 0
4.4 | Canalización y Cableado en General y en Salas de FM200 | Gl | 1 | 0 | 0
4.5 | Señalética y Cartelería en General y en Salas de FM200 | Gl | 1 | 0 | xxxx
TOTAL IVA INCLUÍDO - SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO A BASE DE FM200. ESTACIÓN RETIRO = |  |  |  | 0 | 0

## DESGL_EST. CORREO CENTRAL
Licitación Pública Nº xxx/18
OBRA: LINEA E - TRAMO: EST. BOLIVAR-EST. RETIRO ESTACIONES CORREO CENTRAL, CATALINAS Y RETIRO SISTEMA DE EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIO CON FM200 INSTALACION CONTRA INCENDIO
Planilla de Desglose
[7 empty] | Empresa: | _________________
2 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO A BASE DE FM200. ESTACIÓN CORREO CENTRAL
Item | Descripción | U | Cantidad | Precio Unitario $ | Precio Subtotal $ | TOTAL $ | Precio Unitario USD | Precio Subtotal USD | TOTAL USD
2.1 | Sistema de Detección y Control de Incendio General |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.1.1 | Provisión e Instalación Matafuegos
2.1.1.1 | Matafuegos Triclase ABC de 5 kg (ubicación a definir por la DO). | u | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1.2 | Matafuegos de CO2 de3, 5 kg (ubicación a definir por la DO). | u | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Sistema de Extinción de Incendio Automático de FM200 en Centro de Potencia y Sala de Tableros, Sala de Comunicaciones , Sala de Señales Y Sala de Telefonía |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2.1 | Provisión e Instalación
2.2.1.1 | Sala de Comunicación. Bateria Principal completo. Incluyendo Cilindro tipo Gamma 150 Lb, con 50 lb de FM200, colectores, válvulas de retención, comando de baterias, actuador de válvula eléctrico, manual, dispositivo de seguridad , indicador de nível manómetros, conexiones flexibles, válvula solenoide y de descargas, soportes, etc. Descripción enunciativa no limitativa. | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
2.2.1.2 | Sala de Comunciación. Bateria de Reserva. Idem Principal | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
2.2.1.3 | Centro de Potencia y Sala de Tableros. Bateria Principal completo. Incluyendo Cilindro tipo Gamma 250 Lb, con 250 lb de FM200, colectores, válvulas de retención, comando de baterias, actuador de válvula eléctrico, manual, dispositivo de seguridad , indicador de nível manómetros, conexiones flexibles, válvula solenoide y de descargas, soportes, etc. Descripción enunciativa no limitativa. | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
2.2.1.4 | Centro de Potencia y Sala de Tableros. Bateria de Reserva. Idem Principal | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
2.2.1.5 | Sala de Señales. Bateria Principal completo. Incluyendo Cilindro tipo Gamma 150 Lb, con 135 lb de FM200, colectores, válvulas de retención, comando de baterias, actuador de válvula eléctrico, manual, dispositivo de seguridad , indicador de nível manómetros, conexiones flexibles, válvula solenoide y de descargas, soportes, etc. Descripción enunciativa no limitativa. | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
2.2.1.6 | Sala de Señales. Bateria de Reserva. Idem Principal | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
2.2.1.7 | Sala de Telefonía. Bateria Principal completo. Incluyendo Cilindro tipo Gamma 150 Lb, con 68 lb de FM200, colectores, válvulas de retención, comando de baterias, actuador de válvula eléctrico, manual, dispositivo de seguridad , indicador de nível manómetros, conexiones flexibles, válvula solenoide y de descargas, soportes, etc. Descripción enunciativa no limitativa. | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
2.2.1.8 | Sala de Telefonía. Bateria de Reserva. Idem Principal | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
2.2.1.9 | Toberas de descarga de FM200, 360° radial Cardox | u | 11 |  | 0 |  |  | 0
2.2.1.10 | Cañeria de hierro negro, diámetro 1" sch. 40 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.11 | Cañeria de hierro negro, diámetro 1/2" sch. 40. | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Sistema de Detección de Incendio General y en el Centro de Potencia y Sala de Tableros, Sala de Comunicaciones , Sala de Señales y Sala de Telefonía |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3.1 | Provisión e Instalación
2.3.1.1 | Panel de Alarmas de Incendio y Comando de Extinción Notifier , Modelo NFS-640 | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
2.3.1.2 | Panel de Alarmas de Incendio y Comando de Extinción Notifier , Modelo NFS-320 | u | 4 |  | 0 |  |  | 0
2.3.1.3 | Detector de Humo Óptico Notifier FSP 851 c/ módulo de aislación ISO-X | u | 49 |  | 0 |  |  | 0
2.3.1.4 | Pulsador de Descarga Manual Marca Notifier Modelo NBG-12 | u | 4 |  | 0 |  |  | 0
2.3.1.5 | Pulsador de Aborto | u | 4 |  | 0 |  |  | 0
2.3.1.6 | Sirena con Estrobo Marca Notifier Modelo P2R | u | 8 |  | 0 |  |  | 0
2.3.1.7 | Sirena con Predisparo con Estrobo marca Notifier Modelo P2R | u | 8 |  | 0 |  |  | 0
2.3.1.8 | Avisador de Incendio Manual Marca Notifier Modelo NBG-12 | u | 8 |  | 0 |  |  | 0
2.3.1.9 | Mini módulo de Monitoreo Marca Notifier Modelo FMM-101. Dos de cada Central de Extinción se cablea la Central de Detección y Alarma. | u | 29 |  | 0 |  |  | 0
2.3.1.10 | Módulo de Relé Notifier FRM-1 | u | 4 |  | 0 |  |  | 0
2.3.1.11 | Mini Módulo de Control de Sirenas Notifier FCM-1 | u | 14 |  | 0 |  |  | 0
2.3.1.12 | Módulo de Monitoreo de Descarga de Extinción Notifier FCM-1-REL | m | 4 |  | 0 |  |  | 0
2.3.1.13 | Caño rígido galvanizado DAISA serie pesada KSR diámetro 3/4". Incluye las cañerías que conectan las centrales de extinción y detección de incendio | m | 392 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.1.14 | Caño rígido galvanizado DAISA serie pesada KSR diámetro 7/8" | m | 232 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.1.15 | Detector Térmico Lineal, Marca Protectowire | m | 240 |  | 0 |  |  | 0
2.4 | Canalización y Cableado en General y en Salas de FM200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.4.1 | Provisión e Instalación
2.4.1.1 | Cableado de toda la Instalación de Detección y Extinción de Incendio, incluyendo avisadores manuales, sirenas y módulos de monitoreo, de control, reles ,incluyendo cañeria, cajas, accesorios, soportes, cajas con borneras, cajas de paso, cables, etc. | gl | 1 |  | 0 |  |  | 0
2.4.1.2 | Canalización y el soporte de toda la Instalación de Detección de Extinción de Incendio desde los detectores, pulsadores de descarga , aborto, sirenas y cartel luminoso, centrales de deteccion y extincion, incluyendo cañeria, cajas, accesorios, soportes, cajas con borneras, cajas de paso, cables, etc. | gl | 1 |  | 0 |  |  | 0
2.5 | Señalética y Cartelería en General y en Salas de FM200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.5.1 | Provisión e Instalación
2.5.1.1 | Senalizacion y Carteria General, incluyendo los locales que requieren extincion y los que no necesitan. A nível informativo, no limitativo, podemos citar: Carteles de Desaloje la Sala en casa de alarma, Riesgo de Asfixia, indicación de salida, etc | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.2 | Plano de "Usted Está Aquí" | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.1.3 | Plano de Evacuación | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL IVA INCLUÍDO - SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO A BASE DE FM200. ESTACIÓN CORREO CENTRAL = | 0 |  | TOTAL = | 0

## DESGL_EST. CATALINAS
Licitación Pública Nº xxx/18
LINEA E - TRAMO: EST. BOLIVAR-EST. RETIRO ESTACIONES CORREO CENTRAL, CATALINAS Y RETIRO SISTEMA DE EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIO CON FM200 INSTALACION CONTRA INCENDIO
Planilla de Desglose
[7 empty] | Empresa: | _________________
3 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO A BASE DE FM200. ESTACIÓN CATALINAS
Item | Descripción | U | Cantidad | Precio Unitario $ | Precio Subtotal $ | TOTAL $ | Precio Unitario USD | Precio Subtotal USD | TOTAL USD
3.1 | Sistema de Detección y Control de Incendio General |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.1.1 | Provisión e Instalación Matafuegos
3.1.1.1 | Matafuegos Triclase ABC de 5 kg (ubicación a definir por la DO). | u | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.2 | Matafuegos de CO2 de 3,5 kg (ubicación a definir por la DO). | u | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Sistema de Extinción de Incendio Automático de FM200 en Centro de Potencia y Sala de Tableros, Sala de Comunicaciones , Sala de Señales Y Sala de Telefonía |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2.1 | Provisión e Instalación
3.2.1.1 | Sala de Comunicaciones. Bateria Principal completo. Incluyendo Cilindro tipo Gamma 150 Lb, con 50 lb de FM200, colectores, válvulas de retención, comando de baterias, actuador de válvula eléctrico, manual, dispositivo de seguridad, indicador de nível manómetros, conexiones flexibles, válvula, solenoide y de descargas, soportes,etc. Descripción enunciativa no limitativa. | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.2.1.2 | Sala de Comunicaciones. Bateria de Resererva. Idem Principal | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.2.1.3 | Sala de Señales. Bateria Principal completo. Incluyendo Cilindro tipo Gamma 250lb, con 190 Lb de FM200, colectores, válvulas de retención, comando de baterias, actuador de válvula eléctrico, manual, dispositivo de seguridad , indicador de nível manómetros, conexiones flexibles, válvula solenoide y de descargas, soportes, etc. Descripción enunciativa no limitativa. | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.2.1.4 | Sala de Señales. Batería de Reserva. Idem Principal | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.2.1.5 | Centro de Potencia y Sala de Tableros. Bateria Principal completo. Incluyendo Cilindro tipo Gamma 250lb, con 210 Lb de FM200, colectores, válvulas de retención, comando de baterias, actuador de válvula eléctrico, manual, dispositivo de seguridad , indicador de nível manómetros, conexiones flexibles, válvula solenoide y de descargas, soportes, etc. Descripción enunciativa no limitativa. | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.2.1.6 | Centro de Potencia y Sala de Tableros. Batería de Reserva. Idem Principal | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.2.1.7 | Sala de Telefonía. Bateria Principal completo. Incluyendo Cilindro tipo Gamma 250lb, con 210 Lb de FM200, colectores, válvulas de retención, comando de baterias, actuador de válvula eléctrico, manual, dispositivo de seguridad , indicador de nível manómetros, conexiones flexibles, válvula solenoide y de descargas, soportes, etc. Descripción enunciativa no limitativa. | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.2.1.8 | Sala de Telefonía. Batería de Reserva. Idem Principal | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.2.1.7 | Toberas de descarga de FM200, 360° radial Cardox | u | 10 |  | 0 |  |  | 0
3.2.1.10 | Cañeria de hierro negro, diámetro 1" sch. 40 | m | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.11 | Cañeria de hierro negro, diámetro 1/2" sch. 40. | m | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Sistema de Detección de Incendio General y en el Centro de Potencia y Sala de Tableros, Sala de Comunicaciones , Sala de Señales y Sala de Telefonía |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.3.1 | Provisión e Instalación
3.3.1.1 | Panel de Alarmas de Incendio y Comando de Extinción Notifier , modelo NFS-640 | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.3.1.2 | Panel de Alarmas de Incendio y Comando de Extinción Notifier , modelo NFS-320 | u | 4 |  | 0 |  |  | 0
3.3.1.3 | Detector de Humo Óptico Notifier FSP 851 c/ módulo de aislación ISO-X | u | 40 |  | 0 |  |  | 0
3.3.1.4 | Pulsador de Descarga Manual Marca Notifier Modelo NBG-12 | u | 4 |  | 0 |  |  | 0
3.3.1.5 | Pulsador de Aborto | u | 4 |  | 0 |  |  | 0
3.3.1.6 | Sirena con Estrobo Marca Notifier Modelo P2R | u | 8 |  | 0 |  |  | 0
3.3.1.7 | Sirena con Predisparo con Estrobo marca Notifier Modelo P2R | u | 8 |  | 0 |  |  | 0
3.3.1.8 | Avisador de Incendio Manual Marca Notifier Modelo NBG-12 | u | 8 |  | 0 |  |  | 0
3.3.1.9 | Mini módulo de Monitoreo Marca Notifier Modelo FMM-101. Dos de cada Central de Extinción se cablea la Central de Detección y Alarma. | u | 31 |  | 0 |  |  | 0
3.3.1.10 | Módulo de Relé Notifier FRM-1 | u | 4 |  | 0 |  |  | 0
3.3.1.11 | Mini Módulo de Control de Sirenas Notifier FCM-1 | u | 14 |  | 0 |  |  | 0
3.3.1.12 | Módulo de Monitoreo de Descarga de Extinción Notifier FCM-1-REL | u | 4 |  | 0 |  |  | 0
3.3.1.13 | Caño rígido galvanizado DAISA serie pesada KSR diámetro 3/4". Incluye las cañerías con conectan las centrales de extinción y detección de incendio | m | 420 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.1.14 | Caño rígido galvanizado DAISA serie pesada KSR diámetro 7/8" | m | 87 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3.1.15 | Detector Térmico Lineal, Marca Protectowire | m | 280 |  | 0 |  |  | 0
3.4 | Canalización y Cableado en General y en Salas de FM200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.4.1 | Provisión e Instalación
3.4.1.1 | Cableado de toda la Instalación de Detección y Extinción de Incendio, incluyendo avisadores manuales, sirenas y módulos de monitoreo, de control, reles ,incluyendo cañeria, cajas, accesorios, soportes, cajas con borneras, cajas de paso, cables, etc. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4.1.2 | Canalización y el soporte de toda la Instalación de Detección de Extinción de Incendio desde los detectores, pulsadores de descarga , aborto, sirenas y cartel luminoso, centrales de deteccion y extincion, incluyendo cañeria, cajas, accesorios, soportes, cajas con borneras, cajas de paso, cables, etc. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Señalética y Cartelería en General y en Salas de FM200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.5.1 | Provisión e Instalación
3.5.1.1 | Señalización y Cartelería General, incluyendo los locales que requieren extinción y los que no necesitan. A nível informativo, no limitativo, podemos citar: Carteles de Desaloje la Sala en casa de alarma, Riesgo de Asfixia, indicación de salida, etc | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.1.2 | Plano de "Usted Esta Aquí" | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.1.3 | Plano de Evacuación | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL IVA INCLUÍDO - SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO A BASE DE FM200. ESTACIÓN CATALINAS = | 0 |  | TOTAL = | 0

## DESGL_EST. RETIRO
Licitación Pública Nº xxx/18
OBRA: LINEA E - TRAMO: EST. BOLIVAR-EST. RETIRO ESTACIONES CORREO CENTRAL, CATALINAS Y RETIRO SISTEMA DE EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIO CON FM200 INSTALACION CONTRA INCENDIO
Planilla de Desglose
[7 empty] | Empresa: | _________________
4 | SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO A BASE DE FM200. ESTACIÓN RETIRO
Item | Descripción | U | Cantidad | Precio Unitario $ | Precio Subtotal $ | TOTAL $ | Precio Unitario USD | Precio Subtotal USD | TOTAL USD
4.1 | Sistema de Detección y Control de Incendio General |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.1 | Provisión e Instalación Matafuegos
4.1.1.1 | Matafuegos Triclase ABC de 5 kg (ubicación a definir por la DO). | u | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.1.2 | Matafuegos de CO2 de 3,5 kg (ubicación a definir por la DO). | u | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Sistema de Extinción de Incendio Automático de FM200 en Centro de Potencia y Sala de Tableros, Sala de Comunicaciones , Sala de Señales y Sala de Telefonía |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.2.1 | Provisión e Instalación
4.2.1.1 | Sala de Señales. Bateria Principal completo. Incluyendo Cilindro tipo Gamma 150 Lb, con 120 lb de FM200, colectores, válvulas de retención, comando de baterias, actuador de válvula eléctrico, manual, dispositivo de seguridad, indicador de nível manómetros, conexiones flexibles, válvula, solenoide y de descargas, soportes,etc. Descripción enunciativa no limitativa. | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
4.2.1.2 | Sala de Señales. Bateria de Reserva. Idem Principal | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
4.2.1.3 | Depósito, Taller, Tierra Tren y Comunicaciones. Taller Bateria Principal completo. Incluyendo Cilindro tipo Gamma 250 Lb, con 220 lb de FM200, colectores, válvulas de retención, comando de baterias, actuador de válvula eléctrico, manual, dispositivo de seguridad, indicador de nível manómetros, conexiones flexibles, válvula, solenoide y de descargas, soportes,etc. Descripción enunciativa no limitativa. | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
4.2.1.4 | Depósito, Taller, Tierra Tren y Comunicaciones. Bateria de Reserva. Idem Principal | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
4.2.1.5 | Centro de Potencia y Sala de Tableros. Bateria Principal completo. Incluyendo Cilindro tipo Gamma 250 Lb, con 190 lb de FM200, colectores, válvulas de retención, comando de baterias, actuador de válvula eléctrico, manual, dispositivo de seguridad, indicador de nível manómetros, conexiones flexibles, válvula, solenoide y de descargas, soportes,etc. Descripción enunciativa no limitativa. | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
4.2.1.6 | Centro de Potencia y Sala de Tableros. Bateria de Reserva. Idem Principal | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
4.2.1.7 | Toberas de descarga de FM200, 360° radial Cardox | u | 20 |  | 0 |  |  | 0
4.2.1.8 | Cañeria de hierro negro, diámetro 1 1/2" sch. 80 | m | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.9 | Cañeria de hierro negro, diámetro 1" sch. 40 | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2.1.10 | Cañeria de hierro negro, diámetro 1/2" sch. 40. | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Sistema de Detección de Incendio General y en el Centro de Potencia y Sala de Tableros, Sala de Comunicaciones, Sala de Señales y Sala de Telefonía |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.3.1 | Provisión e Instalación
4.3.1.1 | Panel de Alarmas de Incendio y Comando de Extinción Notifier , modelo NFS-640 | u | 1 |  | 0 |  |  | 0
4.3.1.2 | Panel de Alarmas de Incendio y Comando de Extinción Notifier , modelo NFS-320 | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
4.3.1.3 | Detector de Humo Óptico Notifier FSP 851 c/ módulo de aislación ISO-X | u | 79 |  | 0 |  |  | 0
4.3.1.4 | Pulsador de Descarga Manual Marca Notifier Modelo NBG-12 | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
4.3.1.5 | Pulsador de Aborto | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
4.3.1.6 | Sirena con Estrobo Marca Notifier Modelo P2R | u | 5 |  | 0 |  |  | 0
4.3.1.7 | Sirena con Predisparo con Estrobo marca Notifier Modelo P2R | u | 6 |  | 0 |  |  | 0
4.3.1.8 | Avisador de Incendio Manual Marca Notifier Modelo NBG-12 | u | 6 |  | 0 |  |  | 0
4.3.1.9 | Mini módulo de Monitoreo Marca Notifier Modelo FMM-101. Dos de cada Central de Extinción se cablea la Central de Detección y Alarma. | u | 28 |  | 0 |  |  | 0
4.3.1.10 | Módulo de Relé Notifier FRM-1 | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
4.3.1.11 | Mini Módulo de Control de Sirenas Notifier FCM-1 | u | 16 |  | 0 |  |  | 0
4.3.1.12 | Módulo de Monitoreo de Descarga de Extinción Notifier FCM-1-REL | u | 3 |  | 0 |  |  | 0
4.3.1.13 | Caño rígido galvanizado DAISA serie pesada KSR diámetro 3/4". Incluye las cañerías que conectan las centrales de extinción y detección de incendio | m | 365 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.14 | Caño rígido galvanizado DAISA serie pesada KSR diámetro 7/8" | m | 260 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3.1.15 | Detector Térmico Lineal, Marca Protectowire | m | 240 |  | 0 |  |  | 0
4.4 | Canalización y Cableado en General y en Salas de FM200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.4.1 | Provisión e Instalación
4.4.1.1 | Cableado de toda la Instalación de Detección y Extinción de Incendio, incluyendo avisadores manuales, sirenas y módulos de monitoreo, de control, reles ,incluyendo cañeria, cajas, accesorios, soportes, cajas con borneras, cajas de paso, cables, etc. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4.1.2 | Canalización y el soporte de toda la Instalación de Detección de Extinción de Incendio desde los detectores, pulsadores de descarga , aborto, sirenas y cartel luminoso, centrales de deteccion y extincion, incluyendo cañeria, cajas, accesorios, soportes, cajas con borneras, cajas de paso, cables, etc. | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | Señalética y Cartelería en General y en Salas de FM200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
4.5.1 | Provisión e Instalación
4.5.1.1 | Senalizacion y Carteria General, incluyendo los locales que requieren extincion y los que no necesitan. A nível informativo, no limitativo, podemos citar : Carteles de Desaloje la Sala en casa de alarma, Riesgo de Asfixia, indicación de salida, etc | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5.1.2 | Plano de Usted Esta Aqui | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5.1.3 | Plano de Evacuación | gl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL IVA INCLUÍDO - SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO A BASE DE FM200. ESTACIÓN RETIRO = | 0 |  | TOTAL = | 0